## URS_candidates
source_row_id | Kapitola | old_name | old_urs_code | old_description | old_mj | old_quantity | aggregated_item | split_item | new_mj | STAVAGENT_query | STAVAGENT_called | quality_status | note | candidate_1_code | candidate_1_name | candidate_1_unit | candidate_1_source_confidence | candidate_2_code | candidate_2_name | candidate_2_unit | candidate_2_source_confidence | candidate_3_code | candidate_3_name | candidate_3_unit | candidate_3_source_confidence | candidate_4_code | candidate_4_name | candidate_4_unit | candidate_4_source_confidence
133 | M-21 ELI silnoproud | Pojistková skříň + 3× podružný rozvaděč | 210110023 | Nová pojistková skříň + 3× podružný rozvaděč pro každé patro (1.NP, 2.NP, 3.NP) s podružným měřením | ks | 4 | ano | Montáž pojistkové skříně pro rodinný dům | kus | Montáž pojistkové skříně pro rodinný dům | YES | PARTIAL | Matcher našel obecnou rozvodnici a externí kandidát přesně k pojistkové skříni; nutné zvolit podle typu skříně a zapojení. | 7412100 | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů | kus | urs_matcher_service; 0.87 | 220280851 | Montáž pojistkové skříně pro rodinný dům |  | perplexity_urs_search; 0.80
133 | M-21 ELI silnoproud | Pojistková skříň + 3× podružný rozvaděč | 210110023 | Nová pojistková skříň + 3× podružný rozvaděč pro každé patro (1.NP, 2.NP, 3.NP) s podružným měřením | ks | 4 | ano | Montáž podružného bytového rozvaděče s podružným měřením pro patro | kus | Montáž podružného bytového rozvaděče s podružným měřením pro patro | YES | NO_MATCH | STAVAGENT nevrátil jednoznačný kód pro kombinaci podružný rozvaděč + podružné měření; kandidát svorkovnice je nevhodný. | N/A | Přesný kód pro bytový/podružný rozvaděč s podružným měřením nenalezen |  | perplexity_urs_search; 0.50 | 741231031 | Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů... | kus | urs_matcher_service; 0.43
134 | M-21 ELI silnoproud | Rozvody silnoproud | 210800012 | Nové silnoproudé rozvody — vodiče CYKY 3×1.5 / 3×2.5 / 5×2.5 / 5×6 + krabice + instalační trubky | bm | 700,00 | ano | Montáž silnoproudých kabelů CYKY pro světelné a zásuvkové okruhy | m | Montáž silnoproudých kabelů CYKY pro světelné a zásuvkové okruhy v rodinném domě | YES | PARTIAL | První přesná formulace byla blokována, přeformulovaný dotaz prošel. Kandidát je kabel Cu/CYKY, ale neodpovídá všem průřezům z položky. | 741122222 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený volně (např. CYKY) | m | urs_matcher_service; 0.74 | N/A | Přesný kód pro světelné a zásuvkové okruhy CYKY nedohledán |  | perplexity_urs_search; 0.50
134 | M-21 ELI silnoproud | Rozvody silnoproud | 210800012 | Nové silnoproudé rozvody — vodiče CYKY 3×1.5 / 3×2.5 / 5×2.5 / 5×6 + krabice + instalační trubky | bm | 700,00 | ano | Osazení instalačních krabic pro domovní elektroinstalaci | kus | Osazení instalačních krabic pro domovní elektroinstalaci | YES | MATCH | Přeformulovaný dotaz po blokaci. Matcher vrátil obecnou položku montáže elektroinstalačních krabic. | 741112 | Montáž krabic elektroinstalačních | kus | urs_matcher_service; 0.86 | N/A | Přesný konkrétní typ krabice nedohledán ve veřejných podkladech |  | perplexity_urs_search; 0.50
134 | M-21 ELI silnoproud | Rozvody silnoproud | 210800012 | Nové silnoproudé rozvody — vodiče CYKY 3×1.5 / 3×2.5 / 5×2.5 / 5×6 + krabice + instalační trubky | bm | 700,00 | ano | Montáž ochranných trubek pro elektrické kabely v budově | m | Montáž ochranných trubek pro elektrické kabely v budově | YES | PARTIAL | Přeformulovaný dotaz po blokaci. Kandidát je obecná skupina trubky/lišt/kanálů, ne přesná položka. | 741110332 | A01. Trubky, lišty, hadice, kanály, krabice - montáž; A02/A03 kabely - montáž |  | urs_matcher_service; 0.88 | 460824114 | Montáž trubek ochranných do trubkových kabelovodů včetně distančních prvků tuhých, vnitřní průměr přes 90 do 110 mm | m | urs_matcher_service; 0.54 | N/A | Přesný kód M 21 pro ochranné trubky nedohledán |  | perplexity_urs_search; 0.50
135 | M-21 ELI silnoproud | Zásuvky a vypínače | 210810050 | Zásuvky a vypínače dodávka + montáž — ~70 ks (60-80 dle vyjasnění #7) | ks | 70 | ano | Montáž domovní zásuvky silnoproudé dodávka a montáž | kus | Montáž domovní zásuvky silnoproudé dodávka a montáž | YES | NO_MATCH | STAVAGENT nevrátil použitelný matcher-service kód; kandidát lišt a kanálků je nevhodný. | N/A | Zásuvka domovní jednonásobná, zapuštěná – dodávka a montáž; přesný kód neextrahován | kus | perplexity_urs_search; 0.50 | 7411110 | Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních... |  | urs_matcher_service; 0.34
135 | M-21 ELI silnoproud | Zásuvky a vypínače | 210810050 | Zásuvky a vypínače dodávka + montáž — ~70 ks (60-80 dle vyjasnění #7) | ks | 70 | ano | Montáž domovního vypínače pro světelný okruh | kus | Montáž domovního vypínače pro světelný okruh dodávka a montáž | YES | NO_MATCH | Vráceno pouze N/A bez kódu. | N/A | Přesný kód pro domovní vypínač nedohledán; hledat v M 21 spínače/vypínače/zásuvky |  | perplexity_urs_search; 0.50
136 | M-21 ELI silnoproud | Svítidla | 210820002 | Svítidla dodávka + montáž — ~35 ks (30-40 dle vyjasnění #7) interiér + venkovní u vstupů | ks | 35 | ano | Montáž vnitřního svítidla v rodinném domě | kus | Montáž vnitřního svítidla v rodinném domě dodávka a montáž | YES | MATCH | Matcher-service vrátil relevantní montáž bytových svítidel. | 741372011 | Montáž svítidel přisazených nebo závěsných bytových obyčejných do 3 kg | kus | urs_matcher_service; 0.88 | 220280851 | Montáž vnitřního svítidla v rodinném domě dodávka a montáž |  | perplexity_urs_search; 0.80 | 741372021 | Montáž svítidel přisazených nebo závěsných bytových obyčejných přes 3 do 5 kg | kus | urs_matcher_service; 0.74
136 | M-21 ELI silnoproud | Svítidla | 210820002 | Svítidla dodávka + montáž — ~35 ks (30-40 dle vyjasnění #7) interiér + venkovní u vstupů | ks | 35 | ano | Montáž venkovního svítidla u vstupu | kus | Montáž venkovního svítidla u vstupu dodávka a montáž | YES | PARTIAL | Nejbližší kandidát je venkovní/průmyslové svítidlo na výložník; pro vstupní svítidla ověřit typ. | 210202013 | Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník | kus | urs_matcher_service; 0.81 | N/A | Obecné směrování do M 211 montáž svítidel; přesný kód neextrahován |  | perplexity_urs_search; 0.50
137 | M-21 ELI silnoproud | Příprava FVE | 210800099 | Příprava na osazení FVE — rezerva v rozvaděči (jistič + zásuvka pro střídač) + trasy do střechy | kpl | 1 | ano | Osazení jističe a rezervy v rozvaděči pro budoucí fotovoltaický střídač | kus | Osazení jističe a rezervy v rozvaděči pro budoucí fotovoltaický střídač | YES | NO_MATCH | Vráceno pouze N/A. Práci bude nutné rozpadnout podle typu jističe a úpravy rozvaděče. | N/A | Přesný kód pro osazení jističe a rezervy v rozvaděči pro FVE nenalezen |  | perplexity_urs_search; 0.50
137 | M-21 ELI silnoproud | Příprava FVE | 210800099 | Příprava na osazení FVE — rezerva v rozvaděči (jistič + zásuvka pro střídač) + trasy do střechy | kpl | 1 | ano | Montáž zásuvky pro připojení fotovoltaického střídače | kus | Montáž zásuvky pro připojení fotovoltaického střídače | YES | PARTIAL | Vrácen pouze externí kandidát; ověřit v M 21 podle skutečného typu zásuvky. | 741313031 | Montáž zásuvky pro připojení fotovoltaického střídače |  | perplexity_urs_search; 0.80
137 | M-21 ELI silnoproud | Příprava FVE | 210800099 | Příprava na osazení FVE — rezerva v rozvaděči (jistič + zásuvka pro střídač) + trasy do střechy | kpl | 1 | ano | Kabelová trasa pro budoucí fotovoltaiku z rozvaděče do střechy | m/kpl | Kabelová trasa pro budoucí fotovoltaiku z rozvaděče do střechy | YES | BAD_MATCH | Kandidáti nejsou konkrétní položky prací; jeden je pouze 'Podmínky použití' a druhý interní/nesrozumitelný identifikátor. | 741761073 | Podmínky použití - CS ÚRS |  | urs_matcher_service; 0.52 | N/A | Přesný kód pro kabelovou trasu FVE nedohledán |  | perplexity_urs_search; 0.50 | dPG7rN6DHQNGs5ErQ7IF | A13 Fotovoltaika - montáž |  | urs_matcher_service; 0.41
138 | M-21 ELI silnoproud | Revize ELI při kolaudaci | 996019011 | Výchozí revize elektrické instalace dle ČSN 33 2000-6 + revizní zpráva pro kolaudaci | kpl | 1 | ne | Výchozí revize elektrické instalace dle ČSN 33 2000-6 a revizní zpráva | ks/kpl | Výchozí revize elektrické instalace dle ČSN 33 2000-6 a revizní zpráva | YES | MATCH | Matcher-service vrátil přímo výchozí revizi elektroinstalace. | 580107011 | Výchozí revize elektrické instalace | ks | urs_matcher_service; 0.92 | N/A | Revize elektrických instalací nn; přesný M 21 kód neextrahován |  | perplexity_urs_search; 0.50
139 | PSV-72 ZTI | Revize stávajících přípojek | 722290515 | Revize stávajícího napojení vodovodu + kanalizace na pozemku — kontrola stavu, čištění, tlaková zkouška | kpl | 1 | ano | Revize stávajícího napojení vodovodní přípojky na pozemku | kpl | Revize stávajícího napojení vodovodní přípojky na pozemku kontrola stavu | YES | NO_MATCH | Vráceno pouze N/A bez použitelného kódu. | N/A | Samostatná položka pro revizi/kontrolu vodovodní přípojky nenalezena |  | perplexity_urs_search; 0.50
139 | PSV-72 ZTI | Revize stávajících přípojek | 722290515 | Revize stávajícího napojení vodovodu + kanalizace na pozemku — kontrola stavu, čištění, tlaková zkouška | kpl | 1 | ano | Tlaková zkouška vodovodního potrubí a přípojky | m/kpl | Tlaková zkouška vodovodního potrubí a přípojky | YES | MATCH | Dobrá shoda na zkoušky/proplach/desinfekci vodovodního potrubí. | 721290111 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí | m | urs_matcher_service; 0.94 | 892241111 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí a přípojky |  | perplexity_urs_search; 0.80 | 230230001 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí | m | urs_matcher_service; 0.78
139 | PSV-72 ZTI | Revize stávajících přípojek | 722290515 | Revize stávajícího napojení vodovodu + kanalizace na pozemku — kontrola stavu, čištění, tlaková zkouška | kpl | 1 | ano | Čištění a kontrola stávající kanalizační přípojky na pozemku | kpl | Čištění a kontrola stávající kanalizační přípojky na pozemku | YES | NO_MATCH | Vráceno pouze N/A. Hledat samostatně čištění kanalizace / kamerová inspekce. | N/A | Čištění/kontrola kanalizační přípojky; přesný kód nenalezen |  | perplexity_urs_search; 0.50
140 | PSV-72 ZTI | Nové rozvody vody do 3.NP | 722172011 | Nové rozvody studené + teplé vody do koupelen 1.NP + 2.NP + 3.NP a kuchyní (PEX/Cu, dimenze DN15-25) | bm | 80,00 | ano | Montáž potrubí vnitřního vodovodu z plastových trubek PEX pro studenou a teplou vodu DN15 až DN25 | m | Montáž potrubí vnitřního vodovodu z plastových trubek PEX pro studenou a teplou vodu DN15 až DN25 | YES | NO_MATCH | Vráceno pouze N/A; kód je nutné dohledat podle materiálu a DN. | N/A | Vnitřní vodovod PEX/Cu DN15-DN25; přesný kód nenalezen |  | perplexity_urs_search; 0.50
141 | PSV-72 ZTI | Nové odpadní rozvody | 721174021 | Nové odpadní rozvody PVC-HT DN40-DN110 ke koupelnám 1.NP, 2.NP, 3.NP a kuchyním + napojení na stávající | bm | 60,00 | ano | Montáž potrubí vnitřní kanalizace z PVC HT DN40 až DN110 | m | Montáž potrubí vnitřní kanalizace z PVC HT DN40 až DN110 | YES | NO_MATCH | Vráceno pouze N/A; rozpadnout podle DN a ověřit v ZTI vnitřní kanalizace. | N/A | Vnitřní kanalizace PVC/HT DN40-DN110; přesný kód nenalezen |  | perplexity_urs_search; 0.50
142 | PSV-72 ZTI | Sanitární keramika koupelna 1.05 (1.NP) | 725291131 | Sanitární keramika dodávka + montáž v koupelně 1.05 1.NP: 1× vana (DXF) + 1× umyvadlo (DXF) + 1× WC (TZ standard) | set | 0,00 | ano | Dodávka a montáž vany koupelnové obdélníkové 170x70 cm | ks | Dodávka a montáž vany koupelnové obdélníkové 170x70 cm | YES | PARTIAL | Vrácen pouze externí kandidát, bez matcher-service položky. Ověřit v ZTI podle typu vany. | 725112201 | Dodávka a montáž vany koupelnové obdélníkové 170x70 cm |  | perplexity_urs_search; 0.80
142 | PSV-72 ZTI | Sanitární keramika koupelna 1.05 (1.NP) | 725291131 | Sanitární keramika dodávka + montáž v koupelně 1.05 1.NP: 1× vana (DXF) + 1× umyvadlo (DXF) + 1× WC (TZ standard) | set | 0,00 | ano | Montáž umyvadla keramického šířky 60 cm se sloupem | soubor | Montáž umyvadla keramického šířky 60 cm se sloupem | YES | PARTIAL | Přeformulováno po blokaci. Matcher našel montáž umyvadel ostatních typů, nikoli přesnou dodávku + montáž s typem. | 725219102 | Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby | soubor | urs_matcher_service; 0.62 | N/A | Přesný kód pro keramické umyvadlo 60 cm se sloupem nenalezen |  | perplexity_urs_search; 0.50
142 | PSV-72 ZTI | Sanitární keramika koupelna 1.05 (1.NP) | 725291131 | Sanitární keramika dodávka + montáž v koupelně 1.05 1.NP: 1× vana (DXF) + 1× umyvadlo (DXF) + 1× WC (TZ standard) | set | 0,00 | ano | Dodávka a montáž klozetu WC standardního | kus | Dodávka a montáž klozetu WC standardního | YES | BAD_MATCH | Vrácená položka 642-11 je skupina, nikoli jednoznačná položka práce. | 642-11 | Klozety, pisoáry a bidety standardní | kus | urs_matcher_service; 0.62 | N/A | Přesný kód pro montáž/dodávku klozetu neextrahován |  | perplexity_urs_search; 0.50
143 | PSV-72 ZTI | Sanitární keramika koupelna 1.05 (1.NP) / fixture A | 725211101 | Vana koupelnová obdélníková 170×70 cm — koupelna 1.05 1.NP | ks | 1 | ne | Dodávka a montáž vany koupelnové obdélníkové 170x70 cm | ks | Dodávka a montáž vany koupelnové obdélníkové 170x70 cm | YES | PARTIAL | Stejný STAVAGENT dotaz jako u rozpadové položky; vrácen pouze externí kandidát. | 725112201 | Dodávka a montáž vany koupelnové obdélníkové 170x70 cm |  | perplexity_urs_search; 0.80
144 | PSV-72 ZTI | Sanitární keramika koupelna 1.05 (1.NP) / fixture B | 725311111 | Umyvadlo bílé keramické se sloupcem 60 cm — koupelna 1.05 1.NP | ks | 1 | ne | Montáž umyvadla keramického šířky 60 cm se sloupem | soubor | Montáž umyvadla keramického šířky 60 cm se sloupem | YES | PARTIAL | Stejný STAVAGENT dotaz jako u rozpadové položky; nalezena montáž umyvadla ostatních typů. | 725219102 | Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby | soubor | urs_matcher_service; 0.62 | N/A | Přesný kód pro keramické umyvadlo 60 cm se sloupem nenalezen |  | perplexity_urs_search; 0.50

## Summary
Metric | Value
Batch | 012
Source rows | 133–144
Original source rows | 12
Rows after split | 23
STAVAGENT calls included | 23
Manual codes | 0
MATCH | 4
PARTIAL | 9
NO_MATCH | 8
BAD_MATCH | 2
Protocol | matcher=STAVAGENT find_urs_code only; candidates max 4; aggregated_items split; manual_codes forbidden

## Source_rows
source_row_id | Kapitola | Subkapitola | URS kód (navrž.) | Popis | MJ | Množství
133 | M-21 ELI silnoproud | Pojistková skříň + 3× podružný rozvaděč | 210110023 | Nová pojistková skříň + 3× podružný rozvaděč pro každé patro (1.NP, 2.NP, 3.NP) s podružným měřením | ks | 4
134 | M-21 ELI silnoproud | Rozvody silnoproud | 210800012 | Nové silnoproudé rozvody — vodiče CYKY 3×1.5 / 3×2.5 / 5×2.5 / 5×6 + krabice + instalační trubky | bm | 700,00
135 | M-21 ELI silnoproud | Zásuvky a vypínače | 210810050 | Zásuvky a vypínače dodávka + montáž — ~70 ks (60-80 dle vyjasnění #7) | ks | 70
136 | M-21 ELI silnoproud | Svítidla | 210820002 | Svítidla dodávka + montáž — ~35 ks (30-40 dle vyjasnění #7) interiér + venkovní u vstupů | ks | 35
137 | M-21 ELI silnoproud | Příprava FVE | 210800099 | Příprava na osazení FVE — rezerva v rozvaděči (jistič + zásuvka pro střídač) + trasy do střechy | kpl | 1
138 | M-21 ELI silnoproud | Revize ELI při kolaudaci | 996019011 | Výchozí revize elektrické instalace dle ČSN 33 2000-6 + revizní zpráva pro kolaudaci | kpl | 1
139 | PSV-72 ZTI | Revize stávajících přípojek | 722290515 | Revize stávajícího napojení vodovodu + kanalizace na pozemku — kontrola stavu, čištění, tlaková zkouška | kpl | 1
140 | PSV-72 ZTI | Nové rozvody vody do 3.NP | 722172011 | Nové rozvody studené + teplé vody do koupelen 1.NP + 2.NP + 3.NP a kuchyní (PEX/Cu, dimenze DN15-25) | bm | 80,00
141 | PSV-72 ZTI | Nové odpadní rozvody | 721174021 | Nové odpadní rozvody PVC-HT DN40-DN110 ke koupelnám 1.NP, 2.NP, 3.NP a kuchyním + napojení na stávající | bm | 60,00
142 | PSV-72 ZTI | Sanitární keramika koupelna 1.05 (1.NP) | 725291131 | Sanitární keramika dodávka + montáž v koupelně 1.05 1.NP: 1× vana (DXF) + 1× umyvadlo (DXF) + 1× WC (TZ standard) | set | 0,00
143 | PSV-72 ZTI | Sanitární keramika koupelna 1.05 (1.NP) / fixture A | 725211101 | Vana koupelnová obdélníková 170×70 cm — koupelna 1.05 1.NP | ks | 1
144 | PSV-72 ZTI | Sanitární keramika koupelna 1.05 (1.NP) / fixture B | 725311111 | Umyvadlo bílé keramické se sloupcem 60 cm — koupelna 1.05 1.NP | ks | 1