## URS_candidates
source_row_id | Kapitola | old_name | old_urs_code | old_description | old_mj | old_qty | split_item | STAVAGENT_query | candidate_1_code | candidate_1_name | candidate_1_unit | candidate_1_confidence | candidate_1_source | candidate_2_code | candidate_2_name | candidate_2_unit | candidate_2_confidence | candidate_2_source | candidate_3_code | candidate_3_name | candidate_3_unit | candidate_3_confidence | candidate_3_source | candidate_4_code | candidate_4_name | candidate_4_unit | candidate_4_confidence | candidate_4_source | quality_status | note | STAVAGENT_called
157 | PSV-72 ZTI | Elektrický bojler 3.NP | 732429211 | Elektrický bojler ~80 l v koupelně 3.NP (nezávislý zdroj pro samostatný byt) | ks | 1 | Elektrický zásobníkový ohřívač vody bojler 80 l – dodávka a montáž | Elektrický zásobníkový ohřívač vody bojler objem 80 l dodávka a montáž | N/A | Bez konkrétního kódu; textová orientace k ZTI/Elektro položkám pro zásobníkový ohřívač vody |  | 0.5 | perplexity_urs_search | 725531102 | Elektrický ohřívač zásobníkový přepadový beztlakový 10 l / 2 kW | ks | 0.36 | urs_matcher_service | 725532219 | Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné vodorovné objem nádrže 180 l | ks | 0.31 | urs_matcher_service | [5 empty] | BAD_MATCH | Vrácené konkrétní položky mají špatný objem 10 l / 180 l, nikoli 80 l. | YES
158 | PSV-73 Vytápění | Sporáková kamna na tuhá paliva | 733241011 | Sporáková kamna na tuhá paliva ~10 kW s akumulačním zásobníkem TUV — dodávka | ks | 1 | Sporáková kamna na tuhá paliva ~10 kW – dodávka | Sporáková kamna na tuhá paliva výkon přibližně 10 kW dodávka | 795991001 | Umístění přenosných kamen na tuhá paliva, krbokamen a sporáků hmotnosti do 100 kg | kus | 0.78 | urs_matcher_service | 795991004 | Umístění přenosných kamen na tuhá paliva, krbokamen a sporáků hmotnosti přes 200 kg | kus | 0.55 | urs_matcher_service | N/A | Bez konkrétního kódu pro dodávku; textová orientace k části Vytápění – spotřebiče, kamna, krby |  | 0.5 | perplexity_urs_search | [5 empty] | BAD_MATCH | Matcher vrátil umístění/montáž, ne dodávku kamen. | YES
159 | PSV-73 Vytápění | Sporáková kamna — montáž | 733281011 | Sporáková kamna — montáž vč. napojení na komín + akumulační zásobník (cca 8 Nh) | kpl | 1 | Montáž sporákových kamen na tuhá paliva | Montáž sporákových kamen na tuhá paliva včetně osazení | 795991004 | Umístění přenosných kamen na tuhá paliva, krbokamen a sporáků hmotnosti přes 200 kg | kus | 0.95 | urs_matcher_service | 731213111 | Montáž sporákových kamen na tuhá paliva včetně osazení |  | 0.8 | perplexity_urs_search | [10 empty] | MATCH | Dobrá shoda pro osazení/montáž spotřebiče; ověřit hmotnostní pásmo. | YES
159 | PSV-73 Vytápění | Sporáková kamna — montáž | 733281011 | Sporáková kamna — montáž vč. napojení na komín + akumulační zásobník (cca 8 Nh) | kpl | 1 | Napojení sporákových kamen na komín kouřovodem | Napojení sporákových kamen na komín kouřovodem | N/A | Bez konkrétního kódu; textová orientace k připojení spotřebiče na komín/kouřovod |  | 0.5 | perplexity_urs_search | [15 empty] | NO_MATCH | STAVAGENT nevrátil konkrétní použitelný kód. | YES
159 | PSV-73 Vytápění | Sporáková kamna — montáž | 733281011 | Sporáková kamna — montáž vč. napojení na komín + akumulační zásobník (cca 8 Nh) | kpl | 1 | Napojení sporákových kamen na akumulační zásobník TUV | Napojení sporákových kamen na akumulační zásobník teplé vody | N/A | Bez konkrétního kódu; textová orientace k TZB – vytápění a teplovodní napojení |  | 0.5 | perplexity_urs_search | 795991001 | Montáž akumulačních kamen | kus | 0.42 | urs_matcher_service | [10 empty] | BAD_MATCH | Konkrétní kandidát je akumulační kamna, ne napojení spotřebiče na zásobník TUV. | YES
160 | PSV-73 Vytápění | Elektrokotel 3.NP | 733131221 | Elektrokotel ~8 kW pro 3.NP samostatný byt — dodávka + montáž + napojení | ks | 1 | Elektrokotel ~8 kW – dodávka a montáž | Elektrokotel výkon 8 kW dodávka a montáž | N/A | Bez konkrétního kódu; doporučeno ověřit položku elektrokotel s montáží v části Vytápění |  | 0.5 | perplexity_urs_search | [15 empty] | NO_MATCH | STAVAGENT nevrátil konkrétní kód. | YES
161 | PSV-73 Vytápění | Krb na tuhá paliva 3.NP | 733241011 | Krb na tuhá paliva v 3.NP ~6 kW — dodávka + montáž s napojením na samostatný komín | ks | 1 | Kamnová/krbová vložka ~6 kW – dodávka | Kamnová krbová vložka pro vytápění výkon přibližně 6 kW dodávka | N/A | Bez konkrétního kódu; textová orientace k obecným položkám pro kamna/krbová kamna/krbové vložky |  | 0.5 | perplexity_urs_search | 795991004 | Umístění přenosných kamen na tuhá paliva, krbokamen a sporáků hmotnosti přes 200 kg | kus | 0.31 | urs_matcher_service | [10 empty] | BAD_MATCH | Vrácená konkrétní položka je umístění spotřebiče, ne dodávka krbu/vložky. | YES
161 | PSV-73 Vytápění | Krb na tuhá paliva 3.NP | 733241011 | Krb na tuhá paliva v 3.NP ~6 kW — dodávka + montáž s napojením na samostatný komín | ks | 1 | Montáž lokálního topidla pro obytnou místnost | Montáž topidla pro obytnou místnost s připojením kouřovodu | N/A | Bez konkrétního kódu; textová orientace k montáži lokálních topidel a kouřovodů |  | 0.5 | perplexity_urs_search | [15 empty] | NO_MATCH | STAVAGENT nevrátil konkrétní kód. | YES
161 | PSV-73 Vytápění | Krb na tuhá paliva 3.NP | 733241011 | Krb na tuhá paliva v 3.NP ~6 kW — dodávka + montáž s napojením na samostatný komín | ks | 1 | Připojení lokálního topidla na komín kouřovodem | Připojení lokálního topidla na komín kouřovodem | 314272314 | Komín jednoprůduchový z lehčeného betonu s izostatickými vložkami pro více spotřebičů ... komínové těleso výšky 3 m | m | 0.56 | urs_matcher_service | N/A | Bez konkrétního kódu pro připojení topidla na komín kouřovodem |  | 0.5 | perplexity_urs_search | [10 empty] | BAD_MATCH | Konkrétní kandidát je konstrukce komínu, ne připojení spotřebiče. | YES
162 | PSV-73 Vytápění | Multisplit TČ — venkovní jednotka | 733425211 | Multisplit tepelné čerpadlo vzduch-vzduch — 1× venkovní jednotka ~10 kW (silent mode hl. tlaku ≤49 dBA) | ks | 1 | Multisplit TČ vzduch-vzduch – venkovní jednotka ~10 kW | Multisplit tepelné čerpadlo vzduch vzduch venkovní jednotka výkon přibližně 10 kW dodávka a montáž | N/A | Bez konkrétního kódu; textová orientace k TZB – vytápění / klimatizace, venkovní jednotka TČ |  | 0.5 | perplexity_urs_search | [15 empty] | NO_MATCH | STAVAGENT nevrátil konkrétní kód. | YES
163 | PSV-73 Vytápění | Multisplit TČ — vnitřní jednotky | 733425221 | Multisplit TČ — 5× vnitřní jednotka v obytných místnostech (1.NP, 2.NP, 3.NP — chlazení + vytápění) | ks | 5 | Multisplit TČ vzduch-vzduch – vnitřní jednotky | Multisplit tepelné čerpadlo vzduch vzduch vnitřní jednotka dodávka a montáž | N/A | Bez konkrétního kódu; textová orientace k vnitřním jednotkám klimatizace / TČ |  | 0.5 | perplexity_urs_search | [15 empty] | NO_MATCH | STAVAGENT nevrátil konkrétní kód. | YES
164 | PSV-73 Vytápění | Revize komínu | 734262122 | Revize stávajícího komínu — kontrola, čištění, vystrojení vložkou nerez DN160 pro kamna + krb 3.NP | kpl | 1 | Revize/kontrola stávajícího komínu | Revize stávajícího komínu kontrola spalinové cesty | N/A | Bez konkrétního kódu; textová orientace ke kominickým pracím / revizi spalinové cesty |  | 0.5 | perplexity_urs_search | [15 empty] | NO_MATCH | STAVAGENT nevrátil konkrétní kód. | YES
164 | PSV-73 Vytápění | Revize komínu | 734262122 | Revize stávajícího komínu — kontrola, čištění, vystrojení vložkou nerez DN160 pro kamna + krb 3.NP | kpl | 1 | Čištění komínu a kouřovodu | Čištění komínu a kouřovodu pro spotřebiče na vytápění | 380316132 | Čištění komínu a kouřovodu pro spotřebiče na vytápění |  | 0.8 | perplexity_urs_search | [15 empty] | PARTIAL | Kód je z perplexity zdroje bez MJ; nutná kontrola v ÚRS/KROS. | YES
164 | PSV-73 Vytápění | Revize komínu | 734262122 | Revize stávajícího komínu — kontrola, čištění, vystrojení vložkou nerez DN160 pro kamna + krb 3.NP | kpl | 1 | Vložkování komínu nerezovou vložkou DN160 | Vložkování komínu nerezovou vložkou DN160 | 953751121 | Vyvložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů kovovými vložkami komínového tělesa výšky 3 m | m | 0.86 | urs_matcher_service | 953751123 | Vyvložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů kovovými vložkami komínového tělesa výšky 7 m | m | 0.74 | urs_matcher_service | 953751124 | Vyvložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů kovovými vložkami komínového tělesa výšky 10 m | m | 0.7 | urs_matcher_service | N/A | Bez přesného kódu pro DN160; nutno vybrat položku dle výšky a průměru v ceníku |  | 0.5 | perplexity_urs_search | PARTIAL | Dobrý typ práce, ale kandidáti jsou členěni podle výšky; DN160 není potvrzeno. | YES
165 | PSV-73 Vytápění | Rozvody otopné soustavy | 733111021 | Rozvody otopné soustavy Cu/PEX k vnitřním jednotkám TČ + radiátorům pro doplňkové (cca 100 bm odhad) | bm | 100,00 | Montáž potrubí otopné soustavy v budově | Montáž potrubí otopné soustavy v budově | 731289112 | Montáž potrubí otopné soustavy v budově |  | 0.8 | perplexity_urs_search | 735111110 | Potrubí měděné spojované pájením měkkým včetně izolace DN 15 | m | 0.74 | urs_matcher_service | [10 empty] | PARTIAL | Obecně blízké, ale konkrétní materiál Cu/PEX a dimenze nejsou vyřešeny. | YES
165 | PSV-73 Vytápění | Rozvody otopné soustavy | 733111021 | Rozvody otopné soustavy Cu/PEX k vnitřním jednotkám TČ + radiátorům pro doplňkové (cca 100 bm odhad) | bm | 100,00 | Připojení vnitřních jednotek TČ a radiátorů na rozvody vytápění | Připojení vnitřních jednotek tepelného čerpadla a radiátorů na rozvody vytápění | N/A | Bez konkrétního kódu; textová orientace k TZB vytápění / připojení koncových zařízení |  | 0.5 | perplexity_urs_search | 732520110 | Tepelné čerpadlo země/voda pro vytápění bez vestavného zásobníku topný výkon 5,9 kW | kus | 0.38 | urs_matcher_service | 732522120 | Tepelné čerpadlo země/voda pro vytápění bez zásobníku topný výkon ... | kus | 0.34 | urs_matcher_service | [5 empty] | BAD_MATCH | Konkrétní kandidáti jsou zdroj TČ země/voda, ne připojení koncových zařízení. | YES
166 | VRN — BOZP | Koordinace BOZP | 030091000 | Koordinátor BOZP na staveništi dle zákona 309/2006 Sb. — pro stavbu s více než jedním zhotovitelem | kpl | 1 | Koordinátor BOZP na staveništi | Koordinátor BOZP na staveništi podle zákona 309/2006 Sb. | 04141 | Koordinátor BOZP na staveništi |  | 0.98 | urs_matcher_service | 041403000 | Koordinátor BOZP na staveništi podle zákona 309/2006 Sb. |  | 0.8 | perplexity_urs_search | [10 empty] | MATCH | Dobrá shoda pro VRN / koordinátora BOZP. | YES
167 | VRN — Dokumentace | Předávací protokoly + DSP | 030151000 | Předávací protokoly + Dokumentace skutečného provedení (DSP) — sestavení, vázání, dodávka 2× tiskem + elektronická verze | kpl | 1 | Dokumentace skutečného provedení stavby | Dokumentace skutečného provedení stavby sestavení a předání | 012444000 | Geodetické měření skutečného provedení stavby | soubor | 0.62 | urs_matcher_service | N/A | Bez konkrétního kódu; textová orientace k projekčním a inženýrským činnostem |  | 0.5 | perplexity_urs_search | [10 empty] | BAD_MATCH | Konkrétní kandidát je geodetické měření, ne DSPS sestavení/předání. | YES
167 | VRN — Dokumentace | Předávací protokoly + DSP | 030151000 | Předávací protokoly + Dokumentace skutečného provedení (DSP) — sestavení, vázání, dodávka 2× tiskem + elektronická verze | kpl | 1 | Předávací protokoly stavby | Předávací protokoly stavby sestavení a předání objednateli | N/A | Bez konkrétního kódu; textová orientace k režii stavby / předávací administrativě |  | 0.5 | perplexity_urs_search | [15 empty] | NO_MATCH | STAVAGENT nevrátil konkrétní kód. | YES
167 | VRN — Dokumentace | Předávací protokoly + DSP | 030151000 | Předávací protokoly + Dokumentace skutečného provedení (DSP) — sestavení, vázání, dodávka 2× tiskem + elektronická verze | kpl | 1 | Tisk, vazba a elektronické předání DSPS | Tisk vazba a elektronické předání dokumentace skutečného provedení stavby | N/A | Bez konkrétního kódu; textová orientace k projektovým / reprografickým pracím |  | 0.5 | perplexity_urs_search | 01321 | Dokumentace pro ohlášení stavby | soubor | 0.42 | urs_matcher_service | [10 empty] | BAD_MATCH | Konkrétní kandidát nesedí na tisk/vazbu DSPS. | YES
168 | VRN — Doprava + odpad | Kontejnery suti tříděné | 997013211 | Kontejnery na suť tříděnou velkoobjemové (beton/cihly, dřevo, kovy, EPS, sádra, směs) — pronájem + svozy | ks | 7 | Pronájem velkoobjemového kontejneru na tříděnou stavební suť | Pronájem velkoobjemového kontejneru na stavební suť tříděnou | N/A | Bez konkrétního kódu; textová orientace k přistavení/pronájmu/odvozu kontejneru |  | 0.5 | perplexity_urs_search | [15 empty] | NO_MATCH | STAVAGENT nevrátil konkrétní kód. | YES
168 | VRN — Doprava + odpad | Kontejnery suti tříděné | 997013211 | Kontejnery na suť tříděnou velkoobjemové (beton/cihly, dřevo, kovy, EPS, sádra, směs) — pronájem + svozy | ks | 7 | Svoz stavební suti kontejnerem na skládku nebo recyklaci | Svoz stavební suti kontejnerem na skládku nebo recyklaci | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 0.78 | urs_matcher_service | 997013871 | Poplatek za uložení na recyklační skládce stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 0.74 | urs_matcher_service | 997013511 | Odvoz suti na skládku | t | 0.7 | urs_matcher_service | N/A | Bez přesného kódu pro svoz kontejnerem; textová orientace k odvozu suti a odpadu |  | 0.5 | perplexity_urs_search | PARTIAL | Je nalezen odvoz suti, ale query požadoval kontejnerový svoz; poplatky jsou samostatné. | YES
168 | VRN — Doprava + odpad | Kontejnery suti tříděné | 997013211 | Kontejnery na suť tříděnou velkoobjemové (beton/cihly, dřevo, kovy, EPS, sádra, směs) — pronájem + svozy | ks | 7 | Třídění stavebního odpadu na staveništi podle druhu odpadu | Třídění stavebního odpadu na staveništi podle druhu odpadu | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce směsného stavebního a demoličního odpadu 17 09 04 | t | 0.88 | urs_matcher_service | 469973111 | Třídění stavebního odpadu na staveništi podle druhu odpadu |  | 0.8 | perplexity_urs_search | 997006014 | Třídění stavebního odpadu na staveništi podle druhu odpadu |  | 0.8 | perplexity_urs_search | [5 empty] | PARTIAL | Existují textové kandidáty pro třídění, ale nejsou z matcher-service; první service kandidát je skládkovné, nikoli třídění. | YES

## Summary
Metric | Value
Batch | 014
Source rows | 157–168
Input source rows | 12
Rows after split | 23
STAVAGENT successful calls included | 23
MATCH | 2
PARTIAL | 5
NO_MATCH | 8
BAD_MATCH | 8
Manual codes added | 0
Protocol | STAVAGENT find_urs_code only; candidates max 4; aggregated items split

## Source_rows
source_row_id | Kapitola | Subkapitola | URS kód (navrž.) | Popis | MJ | Množství
157 | PSV-72 ZTI | Elektrický bojler 3.NP | 732429211 | Elektrický bojler ~80 l v koupelně 3.NP (nezávislý zdroj pro samostatný byt) | ks | 1
158 | PSV-73 Vytápění | Sporáková kamna na tuhá paliva | 733241011 | Sporáková kamna na tuhá paliva ~10 kW s akumulačním zásobníkem TUV — dodávka | ks | 1
159 | PSV-73 Vytápění | Sporáková kamna — montáž | 733281011 | Sporáková kamna — montáž vč. napojení na komín + akumulační zásobník (cca 8 Nh) | kpl | 1
160 | PSV-73 Vytápění | Elektrokotel 3.NP | 733131221 | Elektrokotel ~8 kW pro 3.NP samostatný byt — dodávka + montáž + napojení | ks | 1
161 | PSV-73 Vytápění | Krb na tuhá paliva 3.NP | 733241011 | Krb na tuhá paliva v 3.NP ~6 kW — dodávka + montáž s napojením na samostatný komín | ks | 1
162 | PSV-73 Vytápění | Multisplit TČ — venkovní jednotka | 733425211 | Multisplit tepelné čerpadlo vzduch-vzduch — 1× venkovní jednotka ~10 kW (silent mode hl. tlaku ≤49 dBA) | ks | 1
163 | PSV-73 Vytápění | Multisplit TČ — vnitřní jednotky | 733425221 | Multisplit TČ — 5× vnitřní jednotka v obytných místnostech (1.NP, 2.NP, 3.NP — chlazení + vytápění) | ks | 5
164 | PSV-73 Vytápění | Revize komínu | 734262122 | Revize stávajícího komínu — kontrola, čištění, vystrojení vložkou nerez DN160 pro kamna + krb 3.NP | kpl | 1
165 | PSV-73 Vytápění | Rozvody otopné soustavy | 733111021 | Rozvody otopné soustavy Cu/PEX k vnitřním jednotkám TČ + radiátorům pro doplňkové (cca 100 bm odhad) | bm | 100,00
166 | VRN — BOZP | Koordinace BOZP | 030091000 | Koordinátor BOZP na staveništi dle zákona 309/2006 Sb. — pro stavbu s více než jedním zhotovitelem | kpl | 1
167 | VRN — Dokumentace | Předávací protokoly + DSP | 030151000 | Předávací protokoly + Dokumentace skutečného provedení (DSP) — sestavení, vázání, dodávka 2× tiskem + elektronická verze | kpl | 1
168 | VRN — Doprava + odpad | Kontejnery suti tříděné | 997013211 | Kontejnery na suť tříděnou velkoobjemové (beton/cihly, dřevo, kovy, EPS, sádra, směs) — pronájem + svozy | ks | 7