## SZT_dodávky_nové
Kód položky | Popis položky | MJ | Cena za MJ
7590560035 | Optické kabely Optické kabely střední konstrukce pro záfuk, přifuk do HDPE chráničky 12vl. 1x12 E9 SMF-28® Ultra 1,95 mm BT, 8,3mm, FastAccess | m | 16.4
7590560055 | Optické kabely Optické kabely střední konstrukce pro záfuk, přifuk do HDPE chráničky 24vl. 2x12 E9 SMF-28® Ultra 1,95 mm BT, 8,3mm, FastAccess | m | 18.7
7590560095 | Optické kabely Optické kabely střední konstrukce pro záfuk, přifuk do HDPE chráničky 48vl. 4x12 E9 SMF-28® Ultra 1,95 mm BT, 8,3mm, FastAccess | m | 26.7
7590560105 | Optické kabely Optické kabely střední konstrukce pro záfuk, přifuk do HDPE chráničky 72vl. 6x12 E9 SMF-28® Ultra 1,95 mm BT, 8,3mm, FastAccess | m | 32.5
7590560115 | Optické kabely Optické kabely střední konstrukce pro záfuk, přifuk do HDPE chráničky 96vl. 8x12 E9 SMF-28® Ultra 1,95 mm BT, 9,7mm, FastAccess | m | 41.3
7590560125 | Optické kabely Optické kabely střední konstrukce pro záfuk, přifuk do HDPE chráničky 144vl. 12x12 E9 SMF-28® Ultra 1,95 mm BT, 12,4mm, FastAccess | m | 67.4
7590560150 | Optické kabely Optické kabely bez gelové výplně pro záfuk, přífuk do HDPE chráničky 12vl./trubička, 12x E9/125 SMF-28® Ultra CT 2.5 | m | 16.9
7590560151 | Optické kabely Optické kabely bez gelové výplně pro záfuk, přífuk do HDPE chráničky 24vl./trubička, 24x E9/125 SMF-28® Ultra CT 2.5 | m | 26.9
7590560551 | Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Optické rozváděče a příslušenství Rozvaděč optický pro 144 vláken (vana) | kus | 8590
7590560602 | Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Optické rozváděče a příslušenství HDC 3000 - Rozdělovač bufferů, fixace ochranné trubičky 5/3,1 mm | kus | 190
7590560603 | Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Optické rozváděče a příslušenství HDC 3000 - Plechový kryt pro subrack 3U - horní | kus | 391
7590560604 | Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Optické rozváděče a příslušenství HDC 3000 - Plechový kryt pro subrack 3U - zadní | kus | 1230
7590560605 | Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Optické rozváděče a příslušenství HDC 3000 - Zaslepovací panel 7TE pro zakrytí prázdného místa | kus | 442
7590560632 | Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Optické rozváděče a příslušenství Mechanická krimpovací ochrana optického spoje, balení 150 ks | balení | 4020
7590560633 | Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Optické rozváděče a příslušenství Ochrana optického sváru Telco-OSS 45, teplem smrštitelná, balení 100ks | balení | 719
7590560634 | Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Optické rozváděče a příslušenství Sada 12-ti barevných SMF-28® Ultra 9/125/900 pigtailů E2000/APC, easystrip, délka 1,5m | sada | 2430
7590560635 | Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Optické rozváděče a příslušenství Držák svárů pro 6 smrštitelných nebo 12 krimpovacích ochran | kus | 59
7590560645 | Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Optické rozváděče a příslušenství Kazeta optická Corning s víčkem, standardní pro 12 ochran svárů, bez držáčků | kus | 163
7590560670 | Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Optické rozváděče a příslušenství Optický adaptér E2000/APC, s flange, na šroubky, S4U (Swiss) - možnost vyměnitelného barevního rámečku | kus | 162
7590720086 | Součásti světelných návěstidel Deska svítilnová boční 200 km/h (CV012369011) | kus | 735
7590720087 | Součásti světelných návěstidel Deska svítilnová horní 200 km/h (CV012369012) | kus | 2710
7590720088 | Součásti světelných návěstidel Deska svítilnová dolní 200 km/h (CV012369013) | kus | 2810
7590720089 | Součásti světelných návěstidel Deska svítilnová dolní krátká 200 km/h (CV012369014) | kus | 1320
7590720629 | Součásti světelných návěstidel Proměnný tvarový ukazatel PUR-2 / 1 symbol (CV012169001) | kus | 105200
7590720630 | Součásti světelných návěstidel Proměnný tvarový ukazatel PUR-2 / 2 symboly (CV012169002) | kus | 150400
7590720631 | Součásti světelných návěstidel Proměnný tvarový ukazatel PUR-2 / 3 symboly (CV012169003) | kus | 196900
7590720632 | Součásti světelných návěstidel Proměnný tvarový ukazatel PUR-2 / 4 symboly (CV012169004) | kus | 243400
7590720633 | Součásti světelných návěstidel Indikátor PUR-2 Zkrácená vzdálenost (CV012169005) | kus | 116000
7590720634 | Součásti světelných návěstidel Indikátor PUR-2 Světelný kříž neplatnosti (CV012169006) | kus | 116000
7590720635 | Součásti světelných návěstidel Indikátor PUR-2 Z dopravní koleje postaveno (CV012169007) | kus | 163000
7590720636 | Součásti světelných návěstidel Indikátor PUR-2 Směr jízdy vlaku (CV012169008) | kus | 161500
7590720637 | Součásti světelných návěstidel Indikátor PUR-2 Na svážný pahrbek postaveno (CV012169009) | kus | 113700
7590720638 | Součásti světelných návěstidel Indikátor PUR-2 Zpět (CV012169010) | kus | 114200
7590720639 | Součásti světelných návěstidel Indikátor PUR-2 Na svážný pahrbek postaveno a Zpět (CV012169011) | kus | 158100
7590720640 | Součásti světelných návěstidel Indikátor PUR-2 se šipkou vlevo (CV012169029) | kus | 119700
7590720641 | Součásti světelných návěstidel Indikátor PUR-2 se šipkou vpravo (CV012169030) | kus | 119700
7590720650 | Součásti světelných návěstidel Těsnění dneří PUR, délka 1,8 m (HM0273479990110) | kus | 36
7590720651 | Součásti světelných návěstidel Ukazatel tvarový proměnný PUR1 (CV12159001) | kus | 84500
7590720652 | Součásti světelných návěstidel Ukazatel tvarový proměnný PUR2 (CV12159002) | kus | 102900
7590720685 | Součásti světelných návěstidel Kabel CMSM-x 12x1,5 (HM0341447540004) | m | 105
7590720691 | Součásti světelných návěstidel Tabulka červená tisk bílý dle specifikace 01245A smalt (HM0548234070839) | kus | 252
7590720692 | Součásti světelných návěstidel Tabulka černá tisk bílý dle specifikace 01245A smalt (HM0548234090352) | kus | 252
7590720693 | Součásti světelných návěstidel Tabulka modrá tisk bílý dle specifikace 01245A smalt (HM0548234080434) | kus | 252
7590720694 | Součásti světelných návěstidel Tabulka bílá tisk černý dle specifikace 01245A smalt (HM0548234100467) | kus | 252
7590720695 | Součásti světelných návěstidel Tabulka červená tisk bílý dle specifikace 01245B smalt (HM0548234121407) | kus | 462
7590720696 | Součásti světelných návěstidel Tabulka černá tisk bílý dle specifikace 01245B smalt (HM0548234140919) | kus | 462
7590720697 | Součásti světelných návěstidel Tabulka modrá tisk bílý dle specifikace 01245B smalt (HM0548234131086) | kus | 462
7590720698 | Součásti světelných návěstidel Tabulka bílá tisk černý dle specifikace 01245B smalt (HM0548234150930) | kus | 462
7590720725 | Součásti světelných návěstidel Modul elektrooptický LLA-2G (CV014415201) | kus | 39500
7590720726 | Součásti světelných návěstidel Modul elektrooptický LLA-2Y (CV014415202) | kus | 39200
7590720727 | Součásti světelných návěstidel Modul elektrooptický LLA-2W (CV014415203) | kus | 39100
7590720728 | Součásti světelných návěstidel Modul elektrooptický LLA-2R (CV014415204) | kus | 38600
7590720729 | Součásti světelných návěstidel Modul elektrooptický LLA-2B (CV014415205) | kus | 39600
7590720901 | Součásti světelných návěstidel Držák se štítkem samolep. červený 104x128mm 1 znak alfanum. (HM0404001100001) | kus | 455
7590720902 | Součásti světelných návěstidel Držák se štítkem samolep. červený 104x128mm 2 znaky alfanum. (HM0404001100002) | kus | 455
7590720903 | Součásti světelných návěstidel Držák se štítkem samolep. červený 210x128mm 3 znaky alfanum. (HM0404001100003) | kus | 473
7590720904 | Součásti světelných návěstidel Držák se štítkem samolep. červený 210x128mm 4 znaky alfanum. (HM0404001100004) | kus | 473
7590720905 | Součásti světelných návěstidel Držák se štítkem samolep. červený 210x128mm 5 znaků alfanum. (HM0404001100005) | kus | 473
7590720906 | Součásti světelných návěstidel Držák se štítkem samolep. červený 316x128mm 6 znaků alfanum. (HM0404001100006) | kus | 785
7590720907 | Součásti světelných návěstidel Držák se štítkem samolep. červený 316x128mm 7 znaků alfanum. (HM0404001100007) | kus | 785
7590720908 | Součásti světelných návěstidel Držák se štítkem samolep. červený 316x128mm 8 znaků alfanum. (HM0404001100008) | kus | 785
7590720909 | Součásti světelných návěstidel Držák se štítkem samolep. červený 422x128mm 9 znaků alfanum. (HM0404001100077) | kus | 824
7590720911 | Součásti světelných návěstidel Držák se štítkem samolep. černý 104x128mm 1 znak alfanum. (HM0404001100009) | kus | 455
7590720912 | Součásti světelných návěstidel Držák se štítkem samolep. černý 104x128mm 2 znaky alfanum. (HM0404001100010) | kus | 455
7590720913 | Součásti světelných návěstidel Držák se štítkem samolep. černý 210x128mm 3 znaky alfanum. (HM0404001100011) | kus | 473
7590720914 | Součásti světelných návěstidel Držák se štítkem samolep. černý 210x128mm 4 znaky alfanum. (HM0404001100012) | kus | 473
7590720915 | Součásti světelných návěstidel Držák se štítkem samolep. černý 210x128mm 5 znaků alfanum. (HM0404001100013) | kus | 473
7590720916 | Součásti světelných návěstidel Držák se štítkem samolep. černý 316x128mm 6 znaků alfanum. (HM0404001100014) | kus | 785
7590720917 | Součásti světelných návěstidel Držák se štítkem samolep. černý 316x128mm 7 znaků alfanum. (HM0404001100015) | kus | 785
7590720918 | Součásti světelných návěstidel Držák se štítkem samolep. černý 316x128mm 8 znaků alfanum. (HM0404001100016) | kus | 785
7590720921 | Součásti světelných návěstidel Držák se štítkem samolep. modrý 104x128mm 1 znak alfanum. (HM0404001100017) | kus | 455
7590720922 | Součásti světelných návěstidel Držák se štítkem samolep. modrý 104x128mm 2 znaky alfanum. (HM0404001100018) | kus | 455
7590720923 | Součásti světelných návěstidel Držák se štítkem samolep. modrý 210x128mm 3 znaky alfanum. (HM0404001100019) | kus | 473
7590720924 | Součásti světelných návěstidel Držák se štítkem samolep. modrý 210x128mm 4 znaky alfanum. (HM0404001100020) | kus | 473
7590720925 | Součásti světelných návěstidel Držák se štítkem samolep. modrý 210x128mm 5 znaků alfanum. (HM0404001100021) | kus | 473
7590720926 | Součásti světelných návěstidel Držák se štítkem samolep. modrý 316x128mm 6 znaků alfanum. (HM0404001100022) | kus | 785
7590720927 | Součásti světelných návěstidel Držák se štítkem samolep. modrý 316x128mm 7 znaků alfanum. (HM0404001100023) | kus | 785
7590720928 | Součásti světelných návěstidel Držák se štítkem samolep. modrý 316x128mm 8 znaků alfanum. (HM0404001100024) | kus | 785
7590720929 | Součásti světelných návěstidel Držák se štítkem samolep. modrý 422x128mm 9 znaků alfanum. (HM0404001100033) | kus | 824
7590720930 | Součásti světelných návěstidel Držák se štítkem samolep. modrý 422x128mm 10 znaků alfanum. (HM0404001100034) | kus | 824
7590720931 | Součásti světelných návěstidel Držák se štítkem samolep. bílý 104x128mm 1 znak alfanum. (HM0404001100025) | kus | 455
7590720932 | Součásti světelných návěstidel Držák se štítkem samolep. bílý 104x128mm 2 znaky alfanum. (HM0404001100026) | kus | 455
7590720933 | Součásti světelných návěstidel Držák se štítkem samolep. bílý 210x128mm 3 znaky alfanum. (HM0404001100027) | kus | 473
7590720934 | Součásti světelných návěstidel Držák se štítkem samolep. bílý 210x128mm 4 znaky alfanum. (HM0404001100028) | kus | 473
7590720935 | Součásti světelných návěstidel Držák se štítkem samolep. bílý 210x128mm 5 znaků alfanum. (HM0404001100029) | kus | 473
7590720936 | Součásti světelných návěstidel Držák se štítkem samolep. bílý 316x128mm 6 znaků alfanum. (HM0404001100030) | kus | 785
7590720937 | Součásti světelných návěstidel Držák se štítkem samolep. bílý 316x128mm 7 znaků alfanum. (HM0404001100031) | kus | 785
7590720938 | Součásti světelných návěstidel Držák se štítkem samolep. bílý 316x128mm 8 znaků alfanum. (HM0404001100032) | kus | 785
7590720941 | Součásti světelných návěstidel Štítek samolepící červený 104x128 mm 1 znak alfanumerický (HM0404001100035) | kus | 29
7590720942 | Součásti světelných návěstidel Štítek samolepící červený 104x128 mm 2 znaky alfanumerické (HM0404001100036) | kus | 29
7590720943 | Součásti světelných návěstidel Štítek samolepící červený 210x128 mm 3 znaky alfanumerické (HM0404001100037) | kus | 45
7590720944 | Součásti světelných návěstidel Štítek samolepící červený 210x128 mm 4 znaky alfanumerické (HM0404001100038) | kus | 45
7590720945 | Součásti světelných návěstidel Štítek samolepící červený 210x128 mm 5 znaků alfanumerických (HM0404001100039) | kus | 45
7590720947 | Součásti světelných návěstidel Štítek samolepící červený 316x128 mm 6 znaků alfanumerických (HM0404001100040) | kus | 68
7590720948 | Součásti světelných návěstidel Štítek samolepící červený 316x128 mm 7 znaků alfanumerických (HM0404001100041) | kus | 68
7590720949 | Součásti světelných návěstidel Štítek samolepící červený 316x128 mm 8 znaků alfanumerických (HM0404001100042) | kus | 68
7590720951 | Součásti světelných návěstidel Štítek samolepící černý 104x128 mm 1 znak alfanumerický (HM0404001100043) | kus | 29
7590720952 | Součásti světelných návěstidel Štítek samolepící černý 104x128 mm 2 znaky alfanumerické (HM0404001100044) | kus | 29
7590720953 | Součásti světelných návěstidel Štítek samolepící černý 210x128 mm 3 znaky alfanumerické (HM0404001100045) | kus | 45
7590720954 | Součásti světelných návěstidel Štítek samolepící černý 210x128 mm 4 znaky alfanumerické (HM0404001100046) | kus | 45
7590720955 | Součásti světelných návěstidel Štítek samolepící černý 210x128 mm 5 znaků alfanumerických (HM0404001100047) | kus | 45
7590720956 | Součásti světelných návěstidel Štítek samolepící černý 267x128 mm (HM0404001100070) | kus | 82
7590720957 | Součásti světelných návěstidel Štítek samolepící černý 316x128 mm 6 znaků alfanumerických (HM0404001100048) | kus | 68
7590720958 | Součásti světelných návěstidel Štítek samolepící černý 316x128 mm 7 znaků alfanumerických (HM0404001100049) | kus | 68
7590720959 | Součásti světelných návěstidel Štítek samolepící černý 316x128 mm 8 znaků alfanumerických (HM0404001100050) | kus | 68
7590720961 | Součásti světelných návěstidel Štítek samolepící modrý 104x128 mm 1 znak alfanumerický (HM0404001100051) | kus | 29
7590720962 | Součásti světelných návěstidel Štítek samolepící modrý 104x128 mm 2 znaky alfanumerické (HM0404001100052) | kus | 29
7590720963 | Součásti světelných návěstidel Štítek samolepící modrý 210x128 mm 3 znaky alfanumerické (HM0404001100053) | kus | 45
7590720964 | Součásti světelných návěstidel Štítek samolepící modrý 210x128 mm 4 znaky alfanumerické (HM0404001100054) | kus | 45
7590720965 | Součásti světelných návěstidel Štítek samolepící modrý 210x128 mm 5 znaků alfanumerických (HM0404001100055) | kus | 45
7590720966 | Součásti světelných návěstidel Štítek samolepící modrý 267x128 mm (HM0404001100071) | kus | 82
7590720967 | Součásti světelných návěstidel Štítek samolepící modrý 316x128 mm 6 znaků alfanumerických (HM0404001100056) | kus | 68
7590720968 | Součásti světelných návěstidel Štítek samolepící modrý 316x128 mm 7 znaků alfanumerických (HM0404001100057) | kus | 68
7590720969 | Součásti světelných návěstidel Štítek samolepící modrý 316x128 mm 8 znaků alfanumerických (HM0404001100058) | kus | 68
7590720970 | Součásti světelných návěstidel Štítek samolepící modrý 422x128 mm 9 znaků alfanumerických (HM0404001100067) | kus | 90
7590720971 | Součásti světelných návěstidel Štítek samolepící modrý 422x128 mm 10 znaků alfanumerických (HM0404001100068) | kus | 90
7590720972 | Součásti světelných návěstidel Štítek samolepící bílý 104x128 mm 1 znak alfanumerický (HM0404001100059) | kus | 29
7590720973 | Součásti světelných návěstidel Štítek samolepící bílý 104x128 mm 2 znaky alfanumerické (HM0404001100060) | kus | 29
7590720974 | Součásti světelných návěstidel Štítek samolepící bílý 210x128 mm 3 znaky alfanumerické (HM0404001100061) | kus | 45
7590720975 | Součásti světelných návěstidel Štítek samolepící bílý 210x128 mm 4 znaky alfanumerické (HM0404001100062) | kus | 45
7590720976 | Součásti světelných návěstidel Štítek samolepící bílý 210x128 mm 5 znaků alfanumerických (HM0404001100063) | kus | 45
7590720977 | Součásti světelných návěstidel Štítek samolepící bílý 267x128 mm (HM0404001100072) | kus | 82
7590720978 | Součásti světelných návěstidel Štítek samolepící bílý 316x128 mm 6 znaků alfanumerických (HM0404001100064) | kus | 68
7590720979 | Součásti světelných návěstidel Štítek samolepící bílý 316x128 mm 7 znaků alfanumerických (HM0404001100065) | kus | 68
7590720980 | Součásti světelných návěstidel Štítek samolepící bílý 316x128 mm 8 znaků alfanumerických (HM0404001100066) | kus | 68
7591010151 | Přestavníky Přestavník elektromotorický EP 662.21/P (CV200629021) | kus | 216800
7591010153 | Přestavníky Přestavník elektromotorický EP 662.23/P (CV200629023) | kus | 184400
7591010163 | Přestavníky Přestavník elektromotorický EP 662.5/P (CV200629005) | kus | 229700
7591010164 | Přestavníky Přestavník elektromotorický EP 662.6/L (CV200629006) | kus | 197600
7591010244 | Přestavníky Přestavník elektromotorický EP 666.1/P (CV200669001) | kus | 212200
7591010245 | Přestavníky Přestavník elektromotorický EP 666.2/L (CV200669002) | kus | 212100
7591010248 | Přestavníky Přestavník elektromotorický EP 666.21/P (CV200669021) | kus | 230000
7591040510 | Kontrolní pravítka Pravítko kontrolní horní sestavené ND (CV201125501) | kus | 1850
7591040520 | Kontrolní pravítka Pravítko kontrolní dolní sestavené ND (CV201125502) | kus | 1860
7591080075 | Ostatní náhradní díly EP600 Folie ABOR-751G-021-050 (žlutá) (HM0735539990020) | kus | 187
7591080076 | Ostatní náhradní díly EP600 Folie ABOR-751G-062-050 (zelená) (HM0735539990021) | kus | 187
7591080217 | Ostatní náhradní díly EP600 Manžeta (ND k hlavě kloubové) (HM0443700050001) | kus | 47
7591080298 | Ostatní náhradní díly EP600 Kruh přestavný s pastorkem 235mm (CV201115006) | kus | 6850
7591080375 | Ostatní náhradní díly EP600 Maznice úhlová M6 M 01 297 (HM0404981990123) | kus | 34
7591080989 | Ostatní náhradní díly EP600 Ústrojí přestavné s třecí spojkou 235mm (CV201155501) | kus | 25500
7591090095 | Díly pro zemní montáž přestavníků Obrubník 120x245x990 mm (HM0321859999905) | kus | 595
7591090115 | Díly pro zemní montáž přestavníků Ohrádka přestavníku POP PZ (HM0321859992209) | kus | 6080
7591090140 | Díly pro zemní montáž přestavníků Profil spojovací T SP (HM0321859999906) | kus | 347
7592090015 | Ostatní Zkušební sada RSR | kus | 2870
7592510010 | Monitoring baterií Kompl. systém pro baterii 6x2V Pb čl. (12V). Měří V, °C, vnitř. odpor čl. v megaohm; V, A, SOC, SOH baterie. Volitelně okolní tepl. a vhk., konc. vodíku (%), izol. odpor baterie. Funkce vyrov. nap. jednotl. čl. Provedení na DIN, bez displeje. | kus | 41200
7592510015 | Monitoring baterií Kompl. systém pro baterii 12x2V Pb čl. (24V). Měří V, °C, vnitř. odpor čl. v megaohm; V, A, SOC, SOH baterie. Volitelně okolní tepl. a vhk., konc. vodíku (%), izol. odpor baterie. Funkce vyrov. nap. jednotl. čl. Provedení na DIN, bez displeje. | kus | 48700
7592510020 | Monitoring baterií Kompl. systém pro baterii 24x2V Pb čl. (48V). Měří V, °C, vnitř. odpor čl. v megaohm; V, A, SOC, SOH baterie. Volitelně okolní tepl. a vhk., konc. vodíku (%), izol. odpor baterie. Funkce vyrov. nap. jednotl. čl. Provedení na DIN, bez displeje. | kus | 63800
7592510025 | Monitoring baterií Kompl. systém pro baterii 48x2V Pb čl. (96V). Měří V, °C, vnitř. odpor čl. v megaohm; V, A, SOC, SOH baterie. Volitelně okolní tepl. a vhk., konc. vodíku (%), izol. odpor baterie. Funkce vyrov. nap. jednotl. čl. Provedení v boxu se 7" dotyk. barev. displejem. | kus | 114900
7592510030 | Monitoring baterií Kompl. systém pro baterii 10x1,2V NiCd čl. (12V). Měří V, °C, vnitř. odpor čl. v megaohm; V, A, SOC, SOH baterie. Volitelně okolní tepl. a vhk., konc. vodíku (%), izol. odpor baterie. Funkce vyrov. nap. jednotl. čl. Provedení na DIN, bez displeje. | kus | 50800
7592510035 | Monitoring baterií Kompl. systém pro baterii 20x1,2V NiCd čl. (24V). Měří V, °C, vnitř. odpor čl. v megaohm; V, A, SOC, SOH baterie. Volitelně okolní tepl. a vhk., konc. vodíku (%), izol. odpor baterie. Funkce vyrov. nap. jednotl. čl. Provedení na DIN, bez displeje. | kus | 68000
7592510040 | Monitoring baterií Kompl. systém pro baterii 40x1,2V NiCd čl. (48V). Měří V, °C, vnitř. odpor čl. v megaohm; V, A, SOC, SOH baterie. Volitelně okolní tepl. a vhk., konc. vodíku (%), izol. odpor baterie. Funkce vyrov. nap. jednotl. čl. Provedení v boxu se 7" dotyk. barev. displejem. | kus | 123300
7592510045 | Monitoring baterií Kompl. systém pro baterii 80x1,2V NiCd čl. (96V). Měří V, °C, vnitř. odpor čl. v megaohm; V, A, SOC, SOH baterie. Volitelně okolní tepl. a vhk., konc. vodíku (%), izol. odpor baterie. Funkce vyrov. nap. jednotl. čl. Provedení v boxu se 7" dotyk. barev. displejem. | kus | 191900
7592510050 | Monitoring baterií Kompl. systém pro baterii 1x12V Pb blok (12V). Měří V, °C, vnitř. odpor čl. v megaohm; V, A, SOC, SOH baterie. Volitelně okolní tepl. a vhk., konc. vodíku (%), izol. odpor baterie. Funkce vyrov. nap. jednotl. čl. Provedení na DIN, bez displeje. | kus | 34900
7592510055 | Monitoring baterií Kompl. systém pro baterii 2x12V Pb blok (24V). Měří V, °C, vnitř. odpor čl. v megaohm; V, A, SOC, SOH baterie. Volitelně okolní tepl. a vhk., konc. vodíku (%), izol. odpor baterie. Funkce vyrov. nap. jednotl. čl. Provedení na DIN, bez displeje. | kus | 36200
7592510060 | Monitoring baterií Kompl. systém pro baterii 4x12V Pb blok (48V). Měří V, °C, vnitř. odpor čl. v megaohm; V, A, SOC, SOH baterie. Volitelně okolní tepl. a vhk., konc. vodíku (%), izol. odpor baterie. Funkce vyrov. nap. jednotl. čl. Provedení na DIN, bez displeje. | kus | 38700
7592510065 | Monitoring baterií Kompl. systém pro baterii 8x12V Pb blok (96V). Měří V, °C, vnitř. odpor čl. v megaohm; V, A, SOC, SOH baterie. Volitelně okolní tepl. a vhk., konc. vodíku (%), izol. odpor baterie. Funkce vyrov. nap. jednotl. čl. Provedení na DIN, bez displeje. | kus | 43700
7592510070 | Monitoring baterií Kompl. systém pro baterii 108x2V Pb čl. (216V). Měří V, °C, vnitř. odpor čl. v megaohm; V, A, SOC, SOH baterie. Volitelně okolní tepl. a vhk., konc. vodíku (%), izol. odpor baterie. Funkce vyrov. nap. jednotl. čl. Provedení v boxu se 7" dotyk. barev. displejem. | kus | 190200
7592510075 | Monitoring baterií Kompl. systém pro baterii 180x1,2V NiCd čl. (216V). Měří V, °C, vnitř. odpor čl. v megaohm; V, A, SOC, SOH baterie. Volitelně okolní tepl. a vhk., konc. vodíku (%), izol. odpor baterie. Funkce vyrov. nap. jednotl. čl. Provedení v boxu se 7" dotyk. barev. displejem. | kus | 368700
7592510080 | Monitoring baterií Kompl. systém pro baterii 192x2V Pb čl. (384V). Měří V, °C, vnitř. odpor čl. v megaohm; V, A, SOC, SOH baterie. Volitelně okolní tepl. a vhk., konc. vodíku (%), izol. odpor baterie. Funkce vyrov. nap. jednotl. čl. Provedení v boxu se 7" dotyk. barev. displejem. | kus | 300900
7592510085 | Monitoring baterií Kompl. systém pro baterii 32x12V Pb blok (384V). Měří V, °C, vnitř. odpor čl. v megaohm; V, A, SOC, SOH baterie. Volitelně okolní tepl. a vhk., konc. vodíku (%), izol. odpor baterie. Funkce vyrov. nap. jednotl. čl. Provedení v boxu se 7" dotyk. barev. displejem. | kus | 120100
7592510090 | Monitoring baterií Kompl. systém pro baterii 320x1,2V NiCd čl. (384V). Měří V, °C, vnitř. odpor čl. v megaohm; V, A, SOC, SOH baterie. Volitelně okolní tepl. a vhk., konc. vodíku (%), izol. odpor baterie. Funkce vyrov. nap. jednotl. čl. Provedení v boxu se 7" dotyk. barev. displejem. | kus | 614100
7592510095 | Monitoring baterií Kompl. systém pro 2xbaterii 192x2V Pb čl. (384V). Měří V, °C, vnitř. odpor čl. v megaohm; V, A, SOC, SOH baterie. Volitelně okolní tepl. a vhk., konc. vodíku (%), izol. odpor baterie. Funkce vyrov. nap. jednotl. čl. Provedení ve 2 boxech se 7" dotyk. barev. displejem. | kus | 598800
7592510190 | Monitoring baterií Řídící jednotka-gateway s vnitřím webovým prostředím. 4xRS485, 2xCOM. Napájení 24V. Možno připojit až 4 koncentrátory dat PBAT 600 PRO a max. 480 senzorů čl./bloků. | kus | 29200
7592510200 | Monitoring baterií Koncentrátor dat větve (stringu). 2xCOM, 1xRS 485, 1xLAN port, 2xHall snímač. Napájení 24V. Možno připojit až 2x 60 senzorů čl./bloků. | kus | 6810
7592510210 | Monitoring baterií Senzor Pb čl. 2V. Měří napětí, vnitřní teplotu a vnitřní odpor čl. Rozsah měřeného napětí 1,6 - 2,6 V, teploty -20 °C až 85 °C, vnitřního odporu 0,1 megaohm až 50 megaohm. Světelná indikace stavu čl. | kus | 1460
7592510211 | Monitoring baterií Senzor Pb bloku 6 V. Měří napětí, vnitřní teplotu a vnitřní odpor bloku. Rozsah měřeného napětí 4,8 - 10 V, teploty -20 °C až 85 °C, vnitřního odporu 0,1 megaohm až 50 megaohm. Světelná indikace stavu bloku. | kus | 1460
7592510212 | Monitoring baterií Senzor Pb bloku 12V. Měří napětí, vnitřní teplotu a vnitřní odpor bloku. Rozsah měřeného napětí 7,5 - 15,6 V, teploty -20 °C až 85 °C, vnitřního odporu 0,1 megaohm až 50 megaohm. Světelná indikace stavu bloku. | kus | 1460
7592510221 | Monitoring baterií Senzor NiCd čl. 1, 2V. Měří napětí, vnitřní teplotu a vnitřní odpor čl. Rozsah měřeného napětí 0,5 - 3 V, teploty -20 °C až 85 °C, vnitřního odporu 0,1 megaohm až 50 megaohm. Světelná indikace stavu čl. | kus | 2020
7592510250 | Monitoring baterií DC Halův senzor měření proudu. Jmenovitý rozsah měření: 0 až +/- 100 A. K dispozici modely pro +/- 50 A, 100 A, 200 A, 500 A, 1000 A, 2000 A. Při objednávce se uvádí požadovaný proudový rozsah. | kus | 1620
7592510255 | Monitoring baterií DC napájecí zdroj systému 24 V/1,2A | kus | 1620
7592510260 | Monitoring baterií Dotykový displej pro zobrazení hodnot měřených čl./bloků. Zobrazuje stav a hodnoty v numerických a grafických výstupech. | kus | 17700
7592510265 | Monitoring baterií Externí čidlo pro měření teploty okolí. Měření teploty v rozsahu -20 °C až +60 °C. Měření vlhkosti 0 až 100 %. | kus | 2880
7592510267 | Monitoring baterií Externí čidlo pro měření konc. vodíku v místnosti. Měří koncentraci v rozsahu 0 až 1000 ppm. | kus | 8390
7592510269 | Monitoring baterií Externí čidlo pro měření izol. odporu baterie v rozsahu 1 kΩ až 30 megaohm. | kus | 10800
7592510275 | Monitoring baterií Datový kabel pro propojení senzorů čl./bloku. Ke každému senzoru je třeba 1 kabel. | kus | 81
7592510280 | Monitoring baterií Měřící kabel pro senzory čl./bloku. Ke každému senzoru je třeba 1 kabel. Při objednávce se uvádí typ čidla a koncovky terminálu. Koncovka je pro M8 tvaru "O " nebo "U". | kus | 216
7592701516 | Upozorňovadla, značky Návěsti označující místo na trati Návěstidlo Hranice izolovaného úseku - sloupek 3 m - komplet (HM0404129990764) | kus | 4410
7592810105 | Výstražníky Výstražník VL5 s LED (CV708439005) | kus | 122900
7592810106 | Výstražníky Výstražník VL6 s LED (CV708439006) | kus | 137300
7592820044 | Součásti výstražníku Stožár s výložníkem pravý výsoký (CV708275071) | kus | 65100
7592820046 | Součásti výstražníku Stožár výstražníku úplný I (CV708275001) | kus | 42600
7592820048 | Součásti výstražníku Krytka plast. na matice M27 prodloužená (HM0549002004300) | kus | 43
7592820049 | Součásti výstražníku Hlava stožáru (CV708275240) | kus | 6480
7592820091 | Součásti výstražníku Jednotka elektroniky PVL 111 (CV708435001) | kus | 13700
7592820093 | Součásti výstražníku Svítilna výstražníku s LED PVL 121 (CV708435016) | kus | 12700
7592820094 | Součásti výstražníku Svítilna výstražníku s LED PVL 122 (CV708435017) | kus | 13900
7592820095 | Součásti výstražníku Svítilna výstražníku s LED PVL 125 (CV708435086) | kus | 12800
7592820245 | Součásti výstražníku Tabulka POZOR VLAK smalt (HM0548234160000) | kus | 1210
7592820495 | Součásti výstražníku Zámek šroubový (HM0404970991101) | kus | 200
7592820553 | Součásti výstražníku Příjímač pro dálkovou aktivaci BPN-1.3 (HM0382241994001) | kus | 20500
7592820562 | Součásti výstražníku Žárovka SIG 1820 12V 20/20W, dvouvláknová (HM0347260050001) | kus | 374
7592820731 | Součásti výstražníku Zvon elektronický ZV03 (CV708009001) | kus | 11500
7592820741 | Součásti výstražníku Zesilovač akustické výstrahy (HM0404460270022) | kus | 48700
7592820744 | Součásti výstražníku Vysílač akustické signalizace VPN-02 (HM0382241994009) | kus | 5470
7592820745 | Součásti výstražníku Vysílač dohledu výstražníku VDV (CV708435018) | kus | 12400
7592820756 | Součásti výstražníku Přijímač dohledu napětí PVL (CV708435006) | kus | 8680
7592820759 | Součásti výstražníku Přijímač dohledu výstražníku PDV-SN do snížené kazety Schroff (CV708435056) | kus | 10500
7592821052 | Součásti výstražníku Montážní a pracovní plošina k výstražníku nebo pohonu závor s výškově a úhlově stavitelnými nohami CV708409500 | kus | 96000
7592821053 | Součásti výstražníku Montážní a pracovní plošina k výstražníku nebo pohonu závor s výškově a úhlově stavitelnými nohami CV708409501 | kus | 60000
7592830172 | Součásti stojanu se závorou Skříňka svorkovnice KC pro montáž dřev. břevna na AŽD99 (CV708405070) | kus | 2160
7592830612 | Součásti stojanu se závorou Zátka soudková D=40 (HM0548240001230) | kus | 11
7592830616 | Součásti stojanu se závorou Usměrňovač URDO pro PZA100 (CV719269031) | kus | 735
7592830633 | Součásti stojanu se závorou Záslepka M20x1,5 pro nevyužitý otvor KC (HM0345609993213) | kus | 7
7592830815 | Součásti stojanu se závorou Špice pro EKC 8,0 m (CV708485370) | kus | 5670
7592838017 | Součásti stojanu se závorou Špice pro EKC 8,5 m (CV708485369) | kus | 6040
7592830819 | Součásti stojanu se závorou Špice pro EKC 9,0 m (CV708485368) | kus | 6400
7592830848 | Součásti stojanu se závorou Špice pro EKC 8,0 m se světly na levém boku (CV708485380) | kus | 6400
7592830850 | Součásti stojanu se závorou Špice pro EKC 8,0 m se světly na pravém boku (CV708485390) | kus | 6400
7592830852 | Součásti stojanu se závorou Špice pro EKC 8,5 m se světly na levém boku (CV708485379) | kus | 6760
7592830854 | Součásti stojanu se závorou Špice pro EKC 8,5 m se světly na pravém boku (CV708485389) | kus | 6760
7592830857 | Součásti stojanu se závorou Špice pro EKC 9,0 m se světly na levém boku (CV708485378) | kus | 7110
7592830858 | Součásti stojanu se závorou Špice pro EKC 9,0 m se světly na pravém boku (CV708485388) | kus | 7110
7592830955 | Součásti stojanu se závorou Zarážka pryžová 29x22 (doraz doplňku břevna) (HM0273128003240) | kus | 18
7592840035 | Přejezdníky Přejezdník přenosný vel. N (do 100 km/h, žluté orámování) (HM0404129990778) | kus | 15300
7592840045 | Přejezdníky Přejezdník přenosný vel. XN (do 160km/h, žluté orámování) (HM0404129990785) | kus | 15400
7592840151 | Přejezdníky Označovací pás G2 s nápisem (HM0404129990770) | kus | 1690
7592840152 | Přejezdníky Označovací pás F3 (HM0404129990792) | kus | 2040
7592840153 | Přejezdníky Označovací pás G3 s nápisem (HM0404129990678) | kus | 2080
7592840161 | Přejezdníky Označovací pás G3L s nápisem (HM0404129990678) | kus | 2080
7592840181 | Přejezdníky Štít návěstní - přejezdník - druh A, velikost XN ( HM0404129990791) | kus | 7400
7592840182 | Přejezdníky Štít návěstní - přejezdník - druh A, velikost N - s notou (HM0404129990790) | kus | 6930
7592840183 | Přejezdníky Štít návěstní - přejezdník - druh A, velikost XN - s notou (HM0404129990677) | kus | 8780
7592840191 | Přejezdníky Štít návěstní - přejezdník - druh B, velikost N, žluté orámování (HM0404129990780) | kus | 8940
7592840192 | Přejezdníky Štít návěstní - přejezdník - druh B, velikost XN, žluté orámování (HM0404129990118) | kus | 12300
7592840215 | Přejezdníky Žárovka 64405S G4 5W/12V (HM0347260050012) | kus | 41
7592930756 | Baterie Staniční akumulátory Pb blok 12 V/180 Ah C10 s mřížkovou elektrodou, uzavřený - AGM, 12+, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu | kus | 25600
7592930757 | Baterie Staniční akumulátory Pb blok 12 V/200 Ah C10 s mřížkovou elektrodou, uzavřený - AGM, 12+, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu | kus | 28500
7593320505 | Prvky Trafo POBS 2.2.0002300 (HM0374215010002) | kus | 10000
7593321550 | Prvky Průrazka 250V HGS150RW 250V H22/0/3 (HM0380199993105) | kus | 4490
7593321551 | Prvky Průrazka 500V HGS150RW H 22/0/2 (HM0380199993096) | kus | 4490
7593321552 | Prvky Oko kabelové příložkové nerezový šroub 95M12 tělo měď pocín (HM0354327130004) | kus | 305
7593501101 | Trasy kabelového vedení Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička Spojka mikrotrubičky 7-16 mm s vodním blokem včetně pojistek proti vytržení | kus | 45
7593501102 | Trasy kabelového vedení Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička Spojka pro mikrotrubičky redukční 7-16 mm s pojistkami proti vytržení | kus | 32
7593501103 | Trasy kabelového vedení Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička Spojka redukční s vodním blokem pro mikrotrubičky 7-12 mm vč. pojistek proti vytržení | kus | 56
7593501104 | Trasy kabelového vedení Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička Spojka pro mikrotrubičky 7-16 mm s pojistkami proti vytržení | kus | 35
7593501105 | Trasy kabelového vedení Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička Spojka HDPE 32, 40 | kus | 106
7593501106 | Trasy kabelového vedení Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička T spojka trubky HDPE 40/40/40 pod úhlem 90 | kus | 870
7593501107 | Trasy kabelového vedení Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička Mechanická spojka rozšířená, průběžná na HDPE 40/40 mm | kus | 1150
7593501108 | Trasy kabelového vedení Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička Těsnící průchodka na trubičku 10-14 mm, kabel 5-8mm | kus | 85
7593501109 | Trasy kabelového vedení Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička Průchodka Simplex, vnější průměr kabelu 2-9, 9-14,5 mm, pro HDPE 32, 40 | kus | 119
7593501110 | Trasy kabelového vedení Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička Těsnící průchodka na trubku HDPE 40, 2x kabel nebo sestava MT | kus | 415
7593501111 | Trasy kabelového vedení Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička Koncovka mikrotrubičky 7-14 mm s pojistkou proti vytržení s ventilkem | kus | 94
7593501112 | Trasy kabelového vedení Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička Koncovka mikrotrubičky 7-16 mm s pojistkou proti vytržení | kus | 20
7593501113 | Trasy kabelového vedení Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička Koncovka HDPE 40 | kus | 98
7593501114 | Trasy kabelového vedení Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička Koncovka HDPE 40 s ventilkem | kus | 159
7594180890 | Soupravy stykového bodu s oky CEMBRE SSB oko/oko na trati 410/260 2xFeCu*14,5 CV259619001 | kus | 72100
7594180891 | Soupravy stykového bodu s oky CEMBRE SSB oko/oko na trati 440/290 2xFeCu*14,5 CV259619002 | kus | 75700
7594180892 | Soupravy stykového bodu s oky CEMBRE SSB oko/oko na trati 370 2xFeCu*14,5 CV259619003 | kus | 76700
7594180893 | Soupravy stykového bodu s oky CEMBRE SSB oko/oko na trati 370/220 2xFeCu*14,5 CV259619004 | kus | 67800
7594180894 | Soupravy stykového bodu s oky CEMBRE SSB oko/oko na trati 390 2xFeCu*14,5 CV259619005 | kus | 88000
7594180895 | Soupravy stykového bodu s oky CEMBRE SSB oko/oko ve stanici 340/190 2xFeCu*14,5 CV259619018 | kus | 63500
7594180896 | Soupravy stykového bodu s oky CEMBRE SSB oko/oko ve stanici 370/220 2xFeCu*14,5 CV259619019 | kus | 67800
7594180897 | Soupravy stykového bodu s oky CEMBRE SSB oko/oko ve stanici 360 2xFeCu*14,5 CV259619020 | kus | 83900
7594180898 | Soupravy stykového bodu s oky CEMBRE SSB oko/oko ve stanici 370 2xFeCu*14,5 CV259619021 | kus | 76800
7594180899 | Soupravy stykového bodu s oky CEMBRE SSB oko/oko ve stanici 340 2xFeCu*14,5 CV259619022 | kus | 72900
7594190230 | Ostatní Hadice teplem smrštitelná - s lepidlem 13-31 mm norma MWTM-35/12-1000/S(S10) | kus | 141
7594190232 | Ostatní Kontakt jednostranný 14-16,5 mm AR 60D pro kolejnice S49, UIC60 | kus | 681
7594190234 | Ostatní Kontakt oboustranný 14-16,5 mm AR 260D pro kolejnice S49, UIC60 | kus | 692
7594190236 | Ostatní Kontakt oboustranný 16,5-19 mm AR 260LG pro kolejnice R65 | kus | 853
7594190240 | Ostatní Oko CCC95-M12 pro ocelové lano 14 mm | kus | 907
7594190242 | Ostatní Oko CCC240-M12 CCC240-M12 pro ocelové lano 20 mm | kus | 625
7594600141 | Výhybky Štítek označení výhybky 1 01302A plast (HM0548234610001) | kus | 242
7594600142 | Výhybky Štítek označení výhybky 2 01302A plast (HM0548234610002) | kus | 242
7594600143 | Výhybky Štítek označení výhybky 3 01302A plast (HM0548234610003) | kus | 242
7594600144 | Výhybky Štítek označení výhybky 4 01302A plast (HM0548234610004) | kus | 242
7594600145 | Výhybky Štítek označení výhybky 5 01302A plast (HM0548234610005) | kus | 242
7594600146 | Výhybky Štítek označení výhybky 6 01302A plast (HM0548234610006) | kus | 242
7594600147 | Výhybky Štítek označení výhybky 7 01302A plast (HM0548234610007) | kus | 242
7594600148 | Výhybky Štítek označení výhybky 8 01302A plast (HM0548234610008) | kus | 242
7594600149 | Výhybky Štítek označení výhybky 9 01302A plast (HM0548234610009) | kus | 242
7594600152 | Výhybky Štítek označení výhybky 2 znaky dle specifikace 01302A plast (HM0548234610484) | kus | 336
7594600153 | Výhybky Štítek označení výhybky 3 znaky dle specifikace 01302A plast (HM0548234610316) | kus | 404
7594600154 | Výhybky Štítek označení výhybky 4 znaky dle specifikace 01302A plast (HM0548234610317) | kus | 519
7594600155 | Výhybky Štítek označení výhybky 5 znaků dle specifikace 01302A plast (HM0548234610490) | kus | 588
7594600156 | Výhybky Štítek označení výhybky 6 znaků dle specifikace 01302A plast (HM0548234610495) | kus | 557
7594600157 | Výhybky Štítek označení výhybky 7 znaků dle specifikace 01302A plast (HM0548234610489) | kus | 693
7595140020 | VOIP telefony IP telefon s expansion modulem | kus | 31800
7595140030 | VOIP telefony IP telefon ve funkci zapojovač | kus | 63700
7596001739 | Rádiová zařízení Sdružovač, zátěž apod. GSM-R stop modul | kus | 407500
7596310060 | Rozhlasové ústředny Rozhlasová ústředna RU60IP (60W) | kus | 114600
7596310101 | Rozhlasové ústředny Řízení rozhlasové ústředny pro 3 místní vstupy | kus | 44100
7596310102 | Rozhlasové ústředny Řízení rozhlasové ústředny pro 3 místní a 2 hvězdicové vstupy | kus | 67900
7596310103 | Rozhlasové ústředny Řízení rozhlasové ústředny pro 3 místní a 2 dálkové vstupy | kus | 67900
7596310104 | Rozhlasové ústředny Řízení rozhlasové ústředny pro 3 místní vstupy a vstup LAN/IP | kus | 79100
7596310105 | Rozhlasové ústředny Řízení rozhlasové ústředny pro 5 místních vstupů | kus | 54400
7596310121 | Rozhlasové ústředny Modul ovládání a dohledu IP RU | kus | 33200
7596310122 | Rozhlasové ústředny Měřící modul IP RU | kus | 22800
7596310123 | Rozhlasové ústředny Blok měření IP RU | kus | 25800
7596310124 | Rozhlasové ústředny Přepínač IP rozhlasových systémů | kus | 29300
7596310131 | Rozhlasové ústředny Základní sestava řízení IP RU | kus | 44000
7596310132 | Rozhlasové ústředny SW dálkového dohledu IP RU | kus | 26100
7596310135 | Rozhlasové ústředny SW IP RU pro zapojení RS typu CLUSTER | kus | 46100
7596310401 | Rozhlasové ústředny Interface pro dálkové ovládání RRU ze systému HAVIS | kus | 32000
7596310402 | Rozhlasové ústředny Interface mezi RRU a audio linkou | kus | 5970
7596310403 | Rozhlasové ústředny Interface pro dálkové ovládání RRU z externího zdroje hlášení | kus | 90900
7596310411 | Rozhlasové ústředny Modul automatického hlášení pro rozhlasovou ústřednu RRU | kus | 27200
7596310412 | Rozhlasové ústředny Modul dálkového dohledu pro výkonový zesilovač RRU-VZ-100 a RRU-VZ-400 | kus | 7840
7596310404 | Rozhlasové ústředny Interface místního ovládání RRU z hovorové soupravy tichého dorozumění RRU-HSTD-D | kus | 5860
7596310405 | Rozhlasové ústředny Interface připojení tichého dorozumění k RRU | kus | 4920
7596320005 | Ovládací skříně rozhlasových ústředen Zkušební mikrofon k RÚ | kus | 6370
7596320101 | Ovládací skříně rozhlasových ústředen VoIP telefon - pult obsluhy pro RÚ | kus | 31800
7596330301 | Větve rozhlasového zařízení 2-pásmové výkonné reprosystémy 2cestné coaxial-array SC 20AH reentrantní reproduktor - úprava napájecího kabelu 5m | kus | 3180
7596740010 | Kamerové systémy Zpracování videa Analytický kamerový server - do 10 kamer (HW, SW) | kus | 381300
7596740020 | Kamerové systémy Zpracování videa Analytický kamerový server - doplnění serveru o dalších 5 kamer (HW, SW) | kus | 108900
7596745025 | Kamerové systémy Zpracování videa Licence pro jednu kameru | kus | 9000
7596820632 | Ovládací skříňky telefonního zapojovače Sluchátko Tipro pro TOP | kus | 19100
7590710762 | Návěstidla světelná Návěstidlo krakorc. 4 sv. typ:7034 (CV012525634) | kus | 0
7590710772 | Návěstidla světelná Návěstidlo krakorc. 5 sv. 1PUR typ:7049 (CV012525649) | kus | 0
7590710773 | Návěstidla světelná Návěstidlo krakorc. 4 sv. 1PUR typ:7054 (CV012525654) | kus | 0
7590710774 | Návěstidla světelná Návěstidlo krakorc. 5 sv. 1PUR typ:7064 (CV012525664) | kus | 0
7590720016 | Součásti světelných návěstidel Deska LED úplná bílá (CV012165001) | kus | 0
7590720017 | Součásti světelných návěstidel Deska LED úplná zelená (CV012165002) | kus | 0
7590720018 | Součásti světelných návěstidel Deska LED úplná žlutá (CV012165003) | kus | 0
7590720065 | Součásti světelných návěstidel Větráček (CV010545005) | kus | 0
7590720161 | Součásti světelných návěstidel Deska nosná (CV012430007) | kus | 0
7590720162 | Součásti světelných návěstidel Deska izolační (CV012430008) | kus | 0
7590720163 | Součásti světelných návěstidel Čep (CV012430020) | kus | 0
7590720164 | Součásti světelných návěstidel Podložka izolační (CV012430021M) | kus | 0
7590720166 | Součásti světelných návěstidel Deska (CV012430048) | kus | 0
7590720167 | Součásti světelných návěstidel Deska pryžová (CV012430049) | kus | 0
7590720168 | Součásti světelných návěstidel Izolace vnitřní - skříně (CV012430138) | kus | 0
7590720169 | Součásti světelných návěstidel Izolace vnitřní - víka (CV012430139) | kus | 0
7590720181 | Součásti světelných návěstidel Nosník transfor. úplný - levý (CV012435020) | kus | 0
7590720182 | Součásti světelných návěstidel Nosník transfor. úplný - pravý (CV012435021) | kus | 0
7590720183 | Součásti světelných návěstidel Nosník transformátoru úplný levý III (CV012435050) | kus | 0
7590720184 | Součásti světelných návěstidel Nosník transformátoru úplný pravý III (CV012435051) | kus | 0
7590720199 | Součásti světelných návěstidel Příbal k označovacím pásům (CV012445020) | kus | 0
7590720336 | Součásti světelných návěstidel Filtr úplný luno-bílý (CV012835011) | kus | 0
7590720337 | Součásti světelných návěstidel Filtr úplný žlutý (CV012835012) | kus | 0
7590720338 | Součásti světelných návěstidel Filtr úplný zelený (CV012835013) | kus | 0
7590720339 | Součásti světelných návěstidel Pero (HM0311709990210) | kus | 0
7590720346 | Součásti světelných návěstidel Štítek pro návěstidlo hlavní, plastový, dle specifikace (HM0548234570098) | kus | 0
7590720347 | Součásti světelných návěstidel Štítek pro předvěst, plastový, dle specifikace (HM0548234590053) | kus | 0
7590720348 | Součásti světelných návěstidel Štítek pro návěstidlo seřaďovací, plastový, dle specifikace (HM0548234580051) | kus | 0
7590720351 | Štítek Plastová čočka (CV013300020) | kus | 0
7590720416 | Součásti světelných návěstidel Těsnění pryžové (CV318340032) | kus | 0
7590720623 | Součásti světelných návěstidel Blok elektroniky PUR-2P (CV012165007) | kus | 0
7590720624 | Součásti světelných návěstidel Blok elektroniky PUR-2Z (CV012165010) | kus | 0
7590720625 | Součásti světelných návěstidel Modul kompenzace PUR-2T (CV012165011) | kus | 0
7590720626 | Součásti světelných návěstidel Kabel propojovací 400 MF (CV012165031) | kus | 0
7590720627 | Součásti světelných návěstidel Kabel propojovací 1400 FF (CV012165032) | kus | 0
7590720628 | Součásti světelných návěstidel Kabel propojovací 150 MF (CV012165034) | kus | 0
7590720662 | Součásti světelných návěstidel Indikátor PUR se šipkou vlevo (CV012159029) | kus | 0
7590720663 | Součásti světelných návěstidel Indikátor PUR se šipkou vpravo (CV012159030) | kus | 0
7590720700 | Součásti světelných návěstidel Čočka optická čirá (CV014300009) | kus | 0
7590720710 | Součásti světelných návěstidel Vložka optická (CV014410100) | kus | 0
7590720715 | Součásti světelných návěstidel Vložka antireflexní (CV014410127B) | kus | 0
7590720720 | Součásti světelných návěstidel Kryt LED svítilny s programovacími okny (CV014410155) | kus | 0
7590720721 | Součásti světelných návěstidel Kryt LED svítilny bez programovacích oken (CV014410157) | kus | 0
7590720722 | Součásti světelných návěstidel Mezikryt LED svítilny AŽD (CV014410156) | kus | 0
7591010045 | Přestavníky Přestavník elektromotorický EP 631.9/P 230 V(CV200319009) | kus | 0
7591010046 | Přestavníky Přestavník elektromotorický EP 631.10/L 230 V (CV200319010) | kus | 0
7591010091 | Přestavníky Přestavník elektromotorický EP 652.9/P 230 V (CV200529009) | kus | 0
7591010092 | Přestavníky Přestavník elektromotorický EP 652.10/L 230 V (CV200529010) | kus | 0
7591010152 | Přestavníky Přestavník elektromotorický EP 662.22/L (CV200629022) | kus | 0
7591010154 | Přestavníky Přestavník elektromotorický EP 662.24/L (CV200629024) | kus | 0
7591010166 | Přestavníky Přestavník elektromotorický EP 662.27/P (CV200629027) | kus | 0
7591010167 | Přestavníky Přestavník elektromotorický EP 662.28/L (CV200629028) | kus | 0
7591010249 | Přestavníky Přestavník elektromotorický EP 666.22/L (CV200669022) | kus | 0
7591010261 | Přestavníky Přestavník elektromotorický EP 666.25/P (CV200669025) | kus | 0
7591010262 | Přestavníky Přestavník elektromotorický EP 666.26/L (CV200669026) | kus | 0
7591030021 | Kontrolní tyče Tyč kontrolní svařovaná krátká (CV030965001) | kus | 0
7591030022 | Kontrolní tyče Tyč kontrolní svařovaná krátká (CV030965002) | kus | 0
7591030024 | Kontrolní tyče Tyč kontrolní svařovaná krátká (CV030965006) | kus | 0
7591030026 | Kontrolní tyče Tyč kontrolní svařovaná dlouhá (CV030975001) | kus | 0
7591030027 | Kontrolní tyče Tyč kontrolní svařovaná dlouhá (CV030975002) | kus | 0
7591030029 | Kontrolní tyče Tyč kontrolní svařovaná dlouhá (CV030975004) | kus | 0
7591030031 | Kontrolní tyče Tyč kontrolní svařovaná krátká (CV030985001) | kus | 0
7591030032 | Kontrolní tyče Tyč kontrolní svařovaná krátká (CV030995001) | kus | 0
7591030040 | Kontrolní tyče Tyč kontrolní svařovaná krátká (CV235325001) | kus | 0
7591030041 | Kontrolní tyče Tyč kontrolní svařovaná dlouhá (CV235335001) | kus | 0
7591030042 | Kontrolní tyče Tyč kontrolní svařovaná krátká PHS (CV235345001) | kus | 0
7591030043 | Kontrolní tyče Tyč kontrolní svařovaná dlouhá PHS (CV235355001) | kus | 0
7591030046 | Kontrolní tyče Tyč kontrolní svařovaná krátká (CV235425001) | kus | 0
7591030047 | Kontrolní tyče Tyč kontrolní svařovaná krátká (CV235425004) | kus | 0
7591030048 | Kontrolní tyče Tyč kontrolní svařovaná dlouhá (CV235435001) | kus | 0
7591030049 | Kontrolní tyče Tyč kontrolní svařovaná dlouhá (CV235435003) | kus | 0
7591030149 | Kontrolní tyče Tyč kontrolní kloubová sestavená krátká pravá (CV030949201) | kus | 0
7591030150 | Kontrolní tyče Tyč kontrolní kloubová sestavená krátká levá (CV030949202) | kus | 0
7591030159 | Kontrolní tyče Tyč kontrolní kloubová sestavená dlouhá pravá (CV030959201) | kus | 0
7591030160 | Kontrolní tyče Tyč kontrolní kloubová sestavená dlouhá levá (CV030959202) | kus | 0
7591030167 | Kontrolní tyče Tyč kontrolní kloubová sestavená krátká pravá (prodl.) (CV030969005) | kus | 0
7591030175 | Kontrolní tyče Tyč kontrolní kloubová sestavená dlouhá pravá (prodl.) (CV030979005) | kus | 0
7591030211 | Kontrolní tyče Tyč kontrolní kloubová sestavená krátká pravá (prodl.) (CV031719001) | kus | 0
7591030212 | Kontrolní tyče Tyč kontrolní kloubová sestavená krátká levá (prodl.) (CV031719002) | kus | 0
7591030215 | Kontrolní tyče Tyč kontrolní kloubová sestavená krátká pravá (prodl.) (CV031719005) | kus | 0
7591030216 | Kontrolní tyče Tyč kontrolní kloubová sestavená krátká levá (prodl.) (CV031719006) | kus | 0
7591030221 | Kontrolní tyče Tyč kontrolní kloubová sestavená dlouhá pravá (prodl.) (CV031729001) | kus | 0
7591030222 | Kontrolní tyče Tyč kontrolní kloubová sestavená dlouhá levá (prodl.) (CV031729002) | kus | 0
7591030225 | Kontrolní tyče Tyč kontrolní kloubová sestavená dlouhá pravá (prodl.) (CV031729005) | kus | 0
7591030226 | Kontrolní tyče Tyč kontrolní kloubová sestavená dlouhá levá (prodl.) (CV031729006) | kus | 0
7591030331 | Kontrolní tyče Tyč kontrolní kloubová sestavená krátká (CV235329001) | kus | 0
7591030332 | Kontrolní tyče Tyč kontrolní kloubová sestavená krátká (CV235329002) | kus | 0
7591030333 | Kontrolní tyče Tyč kontrolní kloubová sestavená dlouhá (prodl.) (CV235329003) | kus | 0
7591030351 | Kontrolní tyče Tyč kontrolní kloubová sestavená dlouhá (CV235339001) | kus | 0
7591030352 | Kontrolní tyče Tyč kontrolní kloubová sestavená dlouhá (CV235339002) | kus | 0
7591030353 | Kontrolní tyče Tyč kontrolní kloubová sestavená dlouhá (prodl.) (CV235339003) | kus | 0
7591030371 | Kontrolní tyče Tyč kontrolní kloubová sestavená krátká (CV235349001) | kus | 0
7591030391 | Kontrolní tyče Tyč kontrolní kloubová sestavená dlouhá (CV235359001) | kus | 0
7591030421 | Kontrolní tyče Tyč kontrolní kloub. sestavená krátká (prodl.) (CV235429001) | kus | 0
7591030431 | Kontrolní tyče Tyč kontrolní kloub. sestavená dlouhá (prodl.) (CV235439001) | kus | 0
7591030433 | Kontrolní tyče Tyč kontrolní kloubová sestavená dlouhá (prodl.) (CV235439003) | kus | 0
7591030451 | Kontrolní tyče Tyč kontrolní kloub. sestavená krátká (CV235449001) | kus | 0
7591030461 | Kontrolní tyče Tyč kontrolní kloub. sestavená dlouhá (CV235459001) | kus | 0
7591040215 | Kontrolní pravítka Pravítko kontrolní dolní sestavené (CV201125007) | kus | 0
7591040496 | Kontrolní pravítka Pravítko kontrolní horní sestavené (CV201135006) | kus | 0
7591040550 | Kontrolní pravítka Pravítko kontrolní PHS (CV200665008) | kus | 0
7591050102 | Kryty Kryt přestavníku úplný pravý (CV200335005) | kus | 0
7591050142 | Kryty Kryt přestavníku úplný (CV200665104) | kus | 0
7591050160 | Kryty Kryt přestavníku kompozitní (CV200625135) | kus | 0
7591050170 | Kryty Kryt přestavníku kompozitní, průhled (CV200625137) | kus | 0
7591050180 | Kryty Kryt přestavníku kompozitní, opt. kontrola (CV200625141) | kus | 0
7591050200 | Kryty Kryt kontaktové sady úplný, plast (CV200445009) | kus | 0
7591080001 | Ostatní náhradní díly EP600 Bit pro nouzové přestavení (CV200515030) | kus | 0
7591080036 | Ostatní náhradní díly EP600 Deska kontaktová sestavená levá (CV200435026) | kus | 0
7591080041 | Ostatní náhradní díly EP600 Deska kontaktová sestavená pravá (CV200435025) | kus | 0
7591080053 | Ostatní náhradní díly EP600 Deska vodící úplná 220 mm (CV201115106) | kus | 0
7591080106 | Ostatní náhradní díly EP600 Forma kabelová (CV200625008) | kus | 0
7591080108 | Ostatní náhradní díly EP600 Forma kabelová (CV201115033) | kus | 0
7591080109 | Ostatní náhradní díly EP600 Forma kabelová (CV201115091) | kus | 0
7591080333 | Ostatní náhradní díly EP600 Ložisko axiální (bronzová objímka) (CV201110014) | kus | 0
7591080335 | Ostatní náhradní díly EP600 Ložisko přestavné tyče sestavené (CV201745024) | kus | 0
7591080376 | Ostatní náhradní díly EP600 Krytka úhlové maznice M6 4458/50 ND hlavy kloubové | kus | 0
7591080391 | Ostatní náhradní díly EP600 Elektromotor úplný 3 x 400 V (převod 1:5 s plastovým pastorkem) (CV200445007) | kus | 0
7591080401 | Ostatní náhradní díly EP600 Elektromotor úplný 3 x 400 V (převod 1:8 s plastovým pastorkem) (CV200315013) | kus | 0
7591080463 | Ostatní náhradní díly EP600 Pás připevňovací délka 1100 mm (CV030830036) | kus | 0
7591080479 | Ostatní náhradní díly EP600 Pastorek ozubený (1:5-16 zubů) plastový (CV200440015) | kus | 0
7591080481 | Ostatní náhradní díly EP600 Pastorek ozubený (1:8 -13 zubů) plastový (CV200310018) | kus | 0
7591080491 | Ostatní náhradní díly EP600 Plech pojistný (CV030830048) | kus | 0
7591080538 | Ostatní náhradní díly EP600 Průchodka izolační (CV030920012) | kus | 0
7591080543 | Ostatní náhradní díly EP600 Průhled (CV201530007) | kus | 0
7591080554 | Ostatní náhradní díly EP600 Pružina přídržná (8 kN) (CV200575015) | kus | 0
7591080715 | Ostatní náhradní díly EP600 Sada kontaktová (CV201115090) | kus | 0
7591080755 | Ostatní náhradní díly EP600 Sada uzavírání víka (CV200615030) | kus | 0
7591080779 | Ostatní náhradní díly EP600 Souprava připevňovací 03083J (CV030839010) | kus | 0
7591080822 | Ostatní náhradní díly EP600 Stahovák pastorku (CV200025056M) | kus | 0
7591080825 | Ostatní náhradní díly EP600 Stěžejka kontrolní tyče levá (CV030920013) | kus | 0
7591080826 | Ostatní náhradní díly EP600 Stěžejka kontrolní tyče pravá (CV030930004) | kus | 0
7591080827 | Ostatní náhradní díly EP600 Stěžejka levá svařenec CV030945205) | kus | 0
7591080828 | Ostatní náhradní díly EP600 Stěžejka pravá svařenec (CV030945204) | kus | 0
7591080835 | Ostatní náhradní díly EP600 Svorník stěžejkový (CV030920010) | kus | 0
7591080838 | Ostatní náhradní díly EP600 Šroub dotlačovací (CV201510013) | kus | 0
7591080929 | Ostatní náhradní díly EP600 Třmen-sestava (CV200615029) | kus | 0
7591080951 | Ostatní náhradní díly EP600 Ukazatel koncových poloh sestavený levý (CV201535025) | kus | 0
7591080956 | Ostatní náhradní díly EP600 Ukazatel koncových poloh sestavený pravý (CV201535024) | kus | 0
7591080960 | Ostatní náhradní díly EP600 Unašeč (CV201110127) | kus | 0
7591080979 | Ostatní náhradní díly EP600 Ústrojí přestavné s třecí spojkou 145mm (CV201135001) | kus | 0
7591080987 | Ostatní náhradní díly EP600 Ústrojí přestavné s třecí spojkou 235mm (CV201115005) | kus | 0
7591081154 | Ostatní náhradní díly EP600 Závěs sestavený (CV200625134) | kus | 0
7591090015 | Díly pro zemní montáž přestavníků Deska plastová 590x590x40 mm | kus | 0
7591090020 | Díly pro zemní montáž přestavníků Deska plastová 290x590x40 mm | kus | 0
7592810101 | Výstražníky Výstražník VL1 s LED (CV708439001) | kus | 0
7592810102 | Výstražníky Výstražník VL2 s LED (CV708439002) | kus | 0
7592820092 | Součásti výstražníku Svítilna výstražníku s LED PVL 112 (CV708435008) | kus | 0
7592820099 | Součásti výstražníku Nástroj pro demontáž DPS (CV708430190) | kus | 0
7592820135 | Součásti výstražníku Kříž výstr. jednokol. kompl. A32a 760x505 mm, zvýraz. žlutozel. pruh (CV002639005) | kus | 0
7592820155 | Součásti výstražníku Kříž výstr. vícekol. kompl. A32b 760x650 mm zvýraz. žlutozel. pruh (CV002639005) | kus | 0
7592820291 | Součásti výstražníku Izolace patice (CV708030021) | kus | 0
7592820292 | Součásti výstražníku Izolace patice čelní (CV708030022) | kus | 0
7592820434 | Součásti výstražníku Nosič výstražníku ATYL (CV708265098) | kus | 0
7592820435 | Součásti výstražníku Nosič výstražníku ATYP (CV708265100) | kus | 0
7592820551 | Součásti výstražníku Nosič přijímače AS (CV708285108) | kus | 0
7592820552 | Součásti výstražníku Víko přijímače AS (CV708280120) | kus | 0
7592820554 | Součásti výstražníku Kabel BPN (CV708285112) | kus | 0
7592820555 | Součásti výstražníku Příslušenství kabelu BPN (CV708285113 | kus | 0
7592820557 | Součásti výstražníku Nosič ASN-2 (CV708280174) | kus | 0
7592820742 | Součásti výstražníku Deska zesilovače akustické výstrahy (HM0404460270023) | kus | 0
7592820743 | Součásti výstražníku Zdroj přijímače akustických signálů (CV708285153) | kus | 0
7592820746 | Součásti výstražníku Sloupek distanční LPR 8543-M4 (upevnění Vysílače VDV a Vysílače VDN ve skříni výstražníku) HM(0374565993808) | kus | 0
7592820749 | Součásti výstražníku Signalizace akustická ASN-2 (CV708285152) | kus | 0
7592820757 | Součásti výstražníku Přijímač dohledu výstražníku PDV-A do kazety Almes (CV708435019) | kus | 0
7592820758 | Součásti výstražníku Přijímač dohledu výstražníku PDV-S do kazety Schroff (CV708435050) | kus | 0
7592830053 | Součásti stojanu se závorou Patice závory II (CV708265034) | kus | 0
7592830173 | Součásti stojanu se závorou Unašeč břevna dřevěného pro litinová křídla UNI u PZA100 (CV708455708) | kus | 0
7592830213 | Součásti stojanu se závorou Závaží malé (CV708021147) | kus | 0
7592830214 | Součásti stojanu se závorou Závaží velké (CV708020146) | kus | 0
7592830321 | Součásti stojanu se závorou Destička izolační I (CV708400098) | kus | 0
7592830331 | Součásti stojanu se závorou Destička izolační II (CV708400099) | kus | 0
7592830347 | Součásti stojanu se závorou Dioda upravená (CV708025095) | kus | 0
7592830478 | Součásti stojanu se závorou Pružina tlačná Z (CV708400113) | kus | 0
7592830503 | Součásti stojanu se závorou Deska koncová V ND 3,5 m (CV708400723) | kus | 0
7592830556 | Součásti stojanu se závorou Pohon závory úplný (CV708299002) | kus | 0
7592830557 | Součásti stojanu se závorou Hřídel pohonu (CV708450480) | kus | 0
7592830573 | Součásti stojanu se závorou Zapevnění (CV708455108) | kus | 0
7592830591 | Součásti stojanu se závorou Kolo pojistné spojky (CV708455116) | kus | 0
7592830592 | Součásti stojanu se závorou Kolo volnoběžek (CV708450023) | kus | 0
7592830607 | Součásti stojanu se závorou Sestava elektromotoru ATAS-SZ (CV708455211) | kus | 0
7592830609 | Součásti stojanu se závorou Sada spínačů (CV708455063) | kus | 0
7592830610 | Součásti stojanu se závorou Sada spínačů Honeywell jako náhrada CV708455063 (CV708455550) | kus | 0
7592830614 | Součásti stojanu se závorou Přepážka spínačů s vymezujícími ploškami (CV708450555) | kus | 0
7592830624 | Součásti stojanu se závorou Profil pryžový EPDM 70 Těsnění víka skříně pohonu PZA100 - 2,5 m (HM0273269990090) | kus | 0
7592830634 | Součásti stojanu se závorou Zátka lamelová pro zaslepení otvoru v protizávaží (HM0321085600000) | kus | 0
7592830636 | Součásti stojanu se závorou Protizávaží velké L (CV708455315) | kus | 0
7592830637 | Součásti stojanu se závorou Protizávaží velké P (CV708455316) | kus | 0
7592830638 | Součásti stojanu se závorou Protizávaží malé (CV708455317) | kus | 0
7592830644 | Součásti stojanu se závorou Křídla Al s protizávažím (CV708515050)* | kus | 0
7592830645 | Součásti stojanu se závorou Křídlo L sestavené (hliníkové s čepy) (CV708515041) | kus | 0
7592830646 | Součásti stojanu se závorou Křídlo P sestavené (hliníkové s čepy) (CV708515042) | kus | 0
7592830647 | Součásti stojanu se závorou Křídlo L (hliníkové) (CV708510052) | kus | 0
7592830648 | Součásti stojanu se závorou Křídlo P (hliníkové) (CV708510053) | kus | 0
7592830650 | Součásti stojanu se závorou Křídlo uni-L (litinové s pouzdrem) sestavené (CV708455700) | kus | 0
7592830651 | Součásti stojanu se závorou Křídlo uni-P (litinové s pouzdrem) sestavené (CV708455701) | kus | 0
7592830652 | Součásti stojanu se závorou Křídlo uni-L (litinové) (CV708450702) | kus | 0
7592830653 | Součásti stojanu se závorou Křídlo uni-P (litinové) (CV708450703) | kus | 0
7592830654 | Součásti stojanu se závorou Čep křídla (nahrazuje vnitřní čtyřhran) (CV708510055) | kus | 0
7592830655 | Součásti stojanu se závorou Pouzdro křídla (CV708450716) | kus | 0
7592830658 | Součásti stojanu se závorou Závaží levé (CV708515025) | kus | 0
7592830659 | Součásti stojanu se závorou Závaží pravé (CV708515026) | kus | 0
7592830660 | Součásti stojanu se závorou Závaží (CV708510040) | kus | 0
7592830661 | Součásti stojanu se závorou Nosič závaží (CV708510041) | kus | 0
7592830662 | Součásti stojanu se závorou Vložka závaží (upevňuje nosič závaží na křídlo) (CV708510043) | kus | 0
7592830663 | Součásti stojanu se závorou Šroub zajišťovací - nosiče závaží (CV708510042) | kus | 0
7592830664 | Součásti stojanu se závorou Závaží přídavné levé (CV708450401) | kus | 0
7592830665 | Součásti stojanu se závorou Závaží přídavné pravé (CV708450402) | kus | 0
7592830666 | Součásti stojanu se závorou Závaží nosné krátké (CV708450403) | kus | 0
7592830667 | Součásti stojanu se závorou Vložka připevňovací (CV708450082) | kus | 0
7592830672 | Součásti stojanu se závorou Unašeč břevna EKC sestavený pro křídla litinová UNI u PZA100 (CV708455709) | kus | 0
7592830867 | Součásti stojanu se závorou Unašeč břevna EKC pro křídla hliníková u PZA100 (CV708515035) | kus | 0
7592831010 | Součásti stojanu se závorou Unašeč břevna Al pro křídla šroubovaná u PZA200 (CV708505493) | kus | 0
7592831011 | Součásti stojanu se závorou Unašeč břevna Al pro křídla litinovaná UNI u PZA200 (CV708505494) | kus | 0
7592831012 | Součásti stojanu se závorou Unašeč břevna EKC pro křídla litinová UNI u PZA200 (CV708505495) | kus | 0
7592831013 | Součásti stojanu se závorou Skříňka svorkovnice KC pro montáž břevna EKC na PZA200 (CV708505410) | kus | 0
7592831014 | Součásti stojanu se závorou Skříňka svorkovnice KC pro montáž břevna Al na PZA200 (CV708505440) | kus | 0
7593320187 | Prvky Usměrňovač GUDO (CV719309002) | kus | 0
7594600033 | Výhybky Měrka kontrolní PHS (CV203255020) | kus | 0

## SZT_dodávky_vyřazené
Kód položky | Popis položky | MJ | Cena za MJ
7590560622 | Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Optické rozváděče a příslušenství Gelová průchodka kabelového portu pro 5 kabelů 2-4 mm (bez fixačního prvku) | kus | 495
7590560623 | Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Optické rozváděče a příslušenství Gelová průchodka kabelového portu pro 4 kabely 3-6 mm (bez fixačního prvku) | kus | 495
7590560624 | Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Optické rozváděče a příslušenství Gelová průchodka kabelového portu pro 3 kabely 5-8 mm (bez fixačního prvku) | kus | 495
7590560625 | Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Optické rozváděče a příslušenství Gelová průchodka kabelového portu pro 3 kabely 7-10 mm (bez fixačního prvku) | kus | 495
7590560626 | Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Optické rozváděče a příslušenství Gelová průchodka kabelového portu pro 2 kabely 9-12 mm (bez fixačního prvku) | kus | 495
7590560627 | Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Optické rozváděče a příslušenství Gelová průchodka kabelového portu pro 2 kabely 11-14 mm (bez fixačního prvku) | kus | 495
7590720051 | Součásti světelných návěstidel Vložka (CV012300046M) | kus | 8
7590720120 | Součásti světelných návěstidel Třmen nerezový pro stupačku montážní (CV012390012) | kus | 332
7590720470 | Součásti světelných návěstidel Sklo ploché zelené D94 terč IMERA 4132 D 94 (HM0634109992001) | kus | 84
7590720475 | Součásti světelných návěstidel Sklo ploché žluté D94 terč IMERA 7328 D 94 (HM0634109992002) | kus | 84
7590720485 | Součásti světelných návěstidel Obrubník 'T' OT (HM0321859999905) | kus | 586
7590720490 | Součásti světelných návěstidel Profil spojovací 'T' SP (HM0321859999906) | kus | 328
7590720495 | Součásti světelných návěstidel Deska plastová 590x590x40mm (HM0321859999929) | kus | 664
7590720515 | Součásti světelných návěstidel Žárovka SIG 1820 12V 20/20W, dvouvláknová (HM0347260050001) | kus | 350
7590720530 | Součásti světelných návěstidel Žárovka 64405S G4 5W/12V (HM0347260050012) | kus | 39
7590720545 | Součásti světelných návěstidel Výbojka HQL 400 W (HM0347260140002) | kus | 2340
7590720550 | Součásti světelných návěstidel Výbojka HQL 250W (HM0347260140003) | kus | 1710
7590720555 | Součásti světelných návěstidel Výbojka Vialox NAV-T 70W E27 (HM0347260140004) | kus | 298
7590720560 | Součásti světelných návěstidel Výbojka Vialox NAV-T 400W E40 (HM0347260140005) | kus | 382
7590720565 | Součásti světelných návěstidel Výbojka Vialox NAV-T 100W E40 (HM0347260140007) | kus | 258
7590720575 | Součásti světelných návěstidel Trafo POBS 2.2.0002300 (HM0374215010002) | kus | 10000
7590720600 | Součásti světelných návěstidel Štítek označovací plastový pro návěstidlo | kus | 190
7590720621 | Součásti světelných návěstidel Ukazatel tvarový proměnný PUR1 (CV12159001) | kus | 84500
7590720622 | Součásti světelných návěstidel Ukazatel tvarový proměnný PUR2 (CV12159002) | kus | 102900
7490720685 | Součásti světelných návěstidel Kabel CMSM-X 12x1,5 (HM0341447540004) | m | 102
7591030165 | Kontrolní tyče Tyč kontrolní kloubová sestevená krátká levá (CV030949002) | kus | 12300
7591030194 | Kontrolní tyče Tyč kontrolní kloubová sestevená dlouhá levá (CV030959002) | kus | 12700
7591080510 | Ostatní náhradní díly EP600 Podložka D 13 (HM0311100190003) | kus | 3
7591080552 | Ostatní náhradní díly EP600 Pružina přídržná (CV201115511) | kus | 11300
7591080780 | Ostatní náhradní díly EP600 Souprava připevňovací kloubová elmot.přestav. (CV030839011) | kus | 19300
7591080860 | Ostatní náhradní díly EP600 Táhlo svařené (CV 030835021) | kus | 3620
7591080870 | Ostatní náhradní díly EP600 Táhlo svařené dlouhé (CV030835029) | kus | 3600
7591080880 | Ostatní náhradní díly EP600 Táhlo svařené krátké (CV030835030) | kus | 3400
7591080940 | Ostatní náhradní díly EP600 Tyč připevňovací kloubová (CV030835001) | kus | 10100
7591080970 | Ostatní náhradní díly EP600 Upínač háku závěru (CV031099001) | kus | 7370
7591130110 | Samovratné výhybky Kontrola polohy odlehlého jazyka výhybky - tyč zkrácená | kus | 179300
7592500020 | Diagnostická zařízení Přenosové B-GSM T | kus | 23100
7592820130 | Součásti výstražníku Kříž výstr.jednokolej.reflexní A32a bez zvýraznění (CV002639004) | kus | 4090
7592820150 | Součásti výstražníku Kříž výstr.vícekolej.reflexní A32b bez zvýraznění (CV002649004) | kus | 6980
7592820160 | Součásti výstražníku Kříž výstraž.reflex.přejez 1 kolejový (HM0404127990100) | kus | 2500
7592820170 | Součásti výstražníku Kříž výstraž.reflex.přejez vícekolejový (HM0404127990101) | kus | 4100
7592820180 | Součásti výstražníku Kříž výstr.jednokol.zákl.vel. A32a zvýraz.žlutozel.pruh (HM0404229200101) | kus | 7040
7592820190 | Součásti výstražníku Kříž výstr.jednokol.zvětšený A32a zvýraz.žlutozel.pruh (HM0404229200102) | kus | 13100
7592820200 | Součásti výstražníku Kříž výstr.vícekol.kompl. A32b zvýraz.žlutozel.pruh (HM0404229200104) | kus | 10400
7592820740 | Součásti výstražníku Zvon elektronický ZVO-2 (CV708399001) | kus | 10500
7592821110 | Součásti výstražníku Kryt optický tmavší 1:1 (CV708430092) | kus | 318
7592821111 | Součásti výstražníku Kryt optický světlejší 3:1 (CV708430093) | kus | 308
7592830627 | Součásti stojanu se závorou Křídla s protizávažím velkým N (CV708455523) | kus | 77100
7592830628 | Součásti stojanu se závorou Křídla s protizávažím malým N (CV708455524) | kus | 60000
7592830629 | Součásti stojanu se závorou Křídlo L s protizávažím malým (CV708455518) | kus | 12700
7592830630 | Součásti stojanu se závorou Křídlo P s protizávažím malým (CV708455519) | kus | 12700
7592830631 | Součásti stojanu se závorou Křídlo L s protizávažím velkým (CV708455520) | kus | 20400
7592830632 | Součásti stojanu se závorou Křídlo P s protizávažím velkým (CV708455521) | kus | 20400
7592830865 | Součásti stojanu se závorou Skříňka svorkovnice komp. b. (CV708505541) | kus | 2860
7593310160 | Konstrukční díly Nástěnný rám s panely pro MD308 | kus | 14300
7593310170 | Konstrukční díly Nástěnný rám s panely pro MD312 | kus | 14600
7593320468 | Prvky Ochrana přepěťová kol.obv. POKO 94 (HM0358239992974) | kus | 1500
7593320714 | Prvky Záslepka 4HPT pro jedno pole kazety TEDIS | kus | 996
7593320801 | Prvky MCI3 - jednotka 12 digitálních vstupů | kus | 17900
7593320816 | Prvky MDI3 - jednotka 4 digitálních vstupů | kus | 15200
7593320845 | Prvky MT35 - Připojovací díl jednotek MCI3 | kus | 5740
7593320861 | Prvky MCI - jednotka 12 digitálních vstupů | kus | 17900
7593320876 | Prvky MDI - jednotka 4 digitálních vstupů | kus | 15200
7593320902 | Prvky MT05 - Připojovací díl jednotek MCI | kus | 5740
7593501137 | Trasy kabelového vedení Chráničky optického kabelu HDPE Mikrotrubička HDPE 10/ 8 mm | m | 3.85
7593501138 | Trasy kabelového vedení Chráničky optického kabelu HDPE Mikrotrubička HDPE 7/5,5 mm | m | 3.05
7593501139 | Trasy kabelového vedení Chráničky optického kabelu HDPE Mikrotrubička HDPE 5/3,5 mm | m | 2.35
7593501140 | Trasy kabelového vedení Chráničky optického kabelu HDPE Koncová zátka Jackmoon 18-26 mm | kus | 96.1
7593501141 | Trasy kabelového vedení Chráničky optického kabelu HDPE Koncová zátka Jackmoon 24-30 mm | kus | 101
7593501142 | Trasy kabelového vedení Chráničky optického kabelu HDPE Koncová zátka Jackmoon 29-38 mm | kus | 104
7594180040 | Souprava stykového bodu Souprava stykového bodu na trati bez vystř SS20/B91S/O zdv. norma 259659015 (HM0404223991550) | kus | 74200
7594180080 | Souprava stykového bodu Souprava stykového bodu na trati bez vystř SS20/SB8P/O zdv. norma 259669015 (HM0404223991557) | kus | 80000
7594180110 | Souprava stykového bodu Souprava stykového bodu na trati s vystř SS20/B91S/O zdv. norma 259659020 (HM0404223991553) | kus | 68500
7594180120 | Souprava stykového bodu Souprava stykového bodu na trati s vystř SS20/SB8P/O zdv. norma 259669020 (HM0404223991560) | kus | 69600
7594180140 | Souprava stykového bodu Souprava stykového bodu na trati SS20.o I norma 259659003 (HM0404223991449) | kus | 37400
7594180150 | Souprava stykového bodu Souprava stykového bodu na trati SS20.o II norma 259659007 (HM0404223991452) | kus | 37400
7594180160 | Souprava stykového bodu Souprava stykového bodu na trati SS20.o II zdv. norma 259659011 (HM0404223991455) | kus | 68300
7594180190 | Souprava stykového bodu Souprava stykového bodu na trati SS20/SB8P/0 zdvoj. norma 259669011 (HM0404223991498) | kus | 68300
7594180200 | Souprava stykového bodu Souprava stykového bodu na trati SS20/SB8P/O var.I norma 259669003 (HM0404223991492) | kus | 38200
7594180210 | Souprava stykového bodu Souprava stykového bodu na trati SS20/SB8P/O var.II norma 259669007 (HM0404223991495) | kus | 38200
7594180220 | Souprava stykového bodu Souprava stykového bodu na trati STŘ14/B91S norma 256659003 (HM0404223991333) | kus | 34100
7594180250 | Souprava stykového bodu Souprava stykového bodu na trati STŘ14/SB8P/0 norma 256669003 (HM0404223991482) | kus | 34100
7594180310 | Souprava stykového bodu Souprava stykového bodu v žst. s vystř SS20/B91S/O zdv. norma 259659018 (HM0404223991551) | kus | 68300
7594180320 | Souprava stykového bodu Souprava stykového bodu v žst. v kol SS20/B91S zdv. norma 259659013 (HM0404223991478) | kus | 71300
7594180390 | Souprava stykového bodu Souprava stykového bodu v žst. v kol. bez vystř SS20/SB8P/O zdv. norma 259669013 (HM0404223991555) | kus | 85300
7594180420 | Souprava stykového bodu Souprava stykového bodu v žst. v kol. s vystř SS20/SB8P/O ZD norma 259669018 (HM0404223991558) | kus | 74900
7594180430 | Souprava stykového bodu Souprava stykového bodu v žst. v kol. SS20 var.I norma 259669001 (HM0404223991490) | kus | 37600
7594180440 | Souprava stykového bodu Souprava stykového bodu v žst. v kol. SS20 var.II. norma 259669005 (HM0404223991493) | kus | 36900
7594180450 | Souprava stykového bodu Souprava stykového bodu v žst. v kol. SS20 zdvoj. norma 259669009 (HM0404223991496) | kus | 73500
7594180460 | Souprava stykového bodu Souprava stykového bodu v žst. v kol. SS20.o I norma 259659001 (HM0404223991447) | kus | 36000
7594180470 | Souprava stykového bodu Souprava stykového bodu v žst. v kol. SS20.o II norma 259659005 (HM0404223991450) | kus | 36000
7594180480 | Souprava stykového bodu Souprava stykového bodu v žst. v kol. SS20.o II zdv. norma 259659009 (HM0404223991453) | kus | 66700
7594180520 | Souprava stykového bodu Souprava stykového bodu v žst. v kol. STŘ14.o norma 256659001 (HM0404223991331) | kus | 26700
7594180550 | Souprava stykového bodu Souprava stykového bodu v žst. v kol. STŘ14/SB8P/O norma 256669001 (HM0404223991480) | kus | 26800
7594180640 | Souprava stykového bodu Souprava stykového bodu v žst. vně kol. bez vystř SS20/SB8P/O zdv. norma 259669014 (HM0404223991556) | kus | 86700
7594180660 | Souprava stykového bodu Souprava stykového bodu v žst. vně kol. s vystř SS20/B91S/O zdv. norma 259659019 (HM0404223991552) | kus | 68300
7594180680 | Souprava stykového bodu Souprava stykového bodu v žst. vně kol. s vystř SS20/SB8P/O zdv. norma 259669019 (HM0404223991559) | kus | 75900
7594180690 | Souprava stykového bodu Souprava stykového bodu v žst. vně kol. SS20 var.I norma 259669002 (HM0404223991491) | kus | 40100
7594180700 | Souprava stykového bodu Souprava stykového bodu v žst. vně kol. SS20 var.II norma 259669006 (HM0404223991494) | kus | 38200
7594180710 | Souprava stykového bodu Souprava stykového bodu v žst. vně kol. SS20 zdv. norma 259669010 (HM0404223991497) | kus | 67200
7594180720 | Souprava stykového bodu Souprava stykového bodu v žst. vně kol. SS20.o I norma 259659002 (HM0404223991448) | kus | 37500
7594180730 | Souprava stykového bodu Souprava stykového bodu v žst. vně kol. SS20.o II norma 259659006 (HM0404223991451) | kus | 37500
7594180740 | Souprava stykového bodu Souprava stykového bodu v žst. vně kol. SS20.o II zdv. norma 259659010 (HM0404223991454) | kus | 66700
7594180760 | Souprava stykového bodu Souprava stykového bodu v žst. vně kol. SS20/B91S zdv. norma 259659014 (HM0404223991479) | kus | 75700
7594180790 | Souprava stykového bodu Souprava stykového bodu v žst. vně kol. STŘ14 norma 256659002 (HM0404223991332) | kus | 30300
7594180820 | Souprava stykového bodu Souprava stykového bodu v žst. vně kol. STŘ14/SB8P/O norma 256669002 (HM0404223991481) | kus | 30300
7594190001 | Soupravy stykového bodu s oky CEMBRE Hadice teplem smrštitelná - s lepidlem 13-31 mm norma MWTM-35/12-1000/S(S10) | kus | 141
7594190004 | Soupravy stykového bodu s oky CEMBRE Kontakt jednostranný 14-16,5 mm AR 60D pro kolejnice S49, UIC60 | kus | 681
7594190005 | Soupravy stykového bodu s oky CEMBRE Kontakt oboustranný 14-16,5 mm AR 260D pro kolejnice S49, UIC60 | kus | 692
7594190006 | Soupravy stykového bodu s oky CEMBRE Kontakt oboustranný 16,5-19 mm AR 260LG pro kolejnice R65 | kus | 853
7594190008 | Soupravy stykového bodu s oky CEMBRE Oko CCC95-M12 pro ocelové lano 14 mm | kus | 907
7594190009 | Soupravy stykového bodu s oky CEMBRE Oko CCC240-M12 CCC240-M12 pro ocelové lano 20 mm | kus | 625
7595141020 | VOIP telefony IP telefon s expansion modulem | kus | 31800
7596001720 | Rádiová zařízení Sdružovač, zátěž apod. TOP, TOP1 (SW pro MRTS, TRS, MB zapojovač, Tlf., rozhlas) | kus | 352000
7596001725 | Rádiová zařízení Sdružovač, zátěž apod. TOP, TOP1 (SW pro GSM-R, MRTS, TRS, MB zapojovač, Tlf., rozhlas) | kus | 429000
7596310410 | Rozhlasové ústředny Interface pro dálkové ovládání RRU ze systému HAVIS | kus | 32000
7596310420 | Rozhlasové ústředny Interface mezi RRU a audio linkou | kus | 5970
7596310430 | Rozhlasové ústředny Interface pro dálkové ovládání RRU z externího zdroje hlášení | kus | 90900
7596310480 | Rozhlasové ústředny Interface místního ovládání RRU z hovorové soupravy tichého dorozumění RRU-HSTD-D | kus | 5860
7596310485 | Rozhlasové ústředny Interface připojení tichého dorozumění k RRU | kus | 4920
7596310520 | Rozhlasové ústředny Řízení rozhlasové ústředny pro 3 místní vstupy | kus | 44100
7596310525 | Rozhlasové ústředny Řízení rozhlasové ústředny pro 3 místní a 2 hvězdicové vstupy | kus | 67900
7596310530 | Rozhlasové ústředny Řízení rozhlasové ústředny pro 3 místní a 2 dálkové vstupy | kus | 67900
7596310535 | Rozhlasové ústředny Řízení rozhlasové ústředny pro 3 místní vstupy a vstup LAN/IP | kus | 79100
7596310540 | Rozhlasové ústředny Řízení rozhlasové ústředny pro 5 místních vstupů | kus | 54400
7596310560 | Rozhlasové ústředny Modul automatického hlášení pro rozhlasovou ústřednu RRU | kus | 27200
7596310570 | Rozhlasové ústředny Modul ovládání a dohledu IP RU | kus | 33200
7596310575 | Rozhlasové ústředny Měřící modul IP RU | kus | 22800
7596310580 | Rozhlasové ústředny Blok měření IP RU | kus | 25800
7596310585 | Rozhlasové ústředny Přepínač IP rozhlasových systémů | kus | 29300
7596310590 | Rozhlasové ústředny Základní sestava řízení IP RU | kus | 44000
7596310595 | Rozhlasové ústředny SW dálkového dohledu IP RU | kus | 26100
7596310600 | Rozhlasové ústředny Modul dálkového dohledu pro výkonový zesilovač RRU-VZ-100 a RRU-VZ-400 | kus | 7840
7596310620 | Rozhlasové ústředny SW IP RU pro zapojení RS typu CLUSTER | kus | 46100

## SZT_dodávky_nově_oceněné
Kód položky | Popis položky | MJ | Cena za MJ