## EE_Dodávky_R-položky_2026
Číslo položky | Popis položky | MJ | Cena za MJ
7491510010 | Protipožární a kabelové ucpávky Izolační desky do kabelových roštů a kanálů do tl.8 mm vč.nařezání | m2 | 0
7491510020 | Protipožární a kabelové ucpávky Izolační desky do kabelových roštů a kanálů tl. 9 - 12 mm vč.nařezání | m2 | 0
7491510030 | Protipožární a kabelové ucpávky Izolační desky do kabelových roštů a kanálů tl. 13 - 20 mm vč.nařezání | m2 | 0
7491510040 | Protipožární a kabelové ucpávky Izolační desky do kabelových roštů a kanálů Kanál z desek tl. 20 mm | m2 | 0
7491510050 | Protipožární a kabelové ucpávky Protipožární ucpávky a tmely pod rozvaděč do EI 90 min. | m2 | 0
7491510060 | Protipožární a kabelové ucpávky Protipožární ucpávky a tmely stěnou / stropem, tl. do 50cm, do EI 90 min. | m2 | 0
7491510070 | Protipožární a kabelové ucpávky Protipožární ucpávky a tmely prostupu kabelového pr.do 110 mm, do EI 90 min. | kus | 0
7491510080 | Protipožární a kabelové ucpávky Protipožární ucpávky a tmely prostupu kabelového pr.do 200 mm, do EI 90 min. | kus | 0
7492204760 | Venkovní vedení nn Podpěrné body Síťový střešník | kus | 0
7492204770 | Venkovní vedení nn Podpěrné body Síťová konzola | kus | 0
7492204840 | Venkovní vedení nn Vodiče a závěsné kabely Lano AlFe 4x42/7mm2 | m | 0
7492204850 | Venkovní vedení nn Vodiče a závěsné kabely Lano AlFe 4x70/11-1mm2 | m | 0
7492204860 | Venkovní vedení nn Vodiče a závěsné kabely Cu/Al do 4x4mm2 | m | 0
7492204870 | Venkovní vedení nn Vodiče a závěsné kabely Cu/Al od 4x6 do 4x10mm2 | m | 0
7492204880 | Venkovní vedení nn Vodiče a závěsné kabely Al od 4x16 do 4x25mm2 | m | 0
7492204890 | Venkovní vedení nn Vodiče a závěsné kabely Al od 4x35 do 4x50mm2 | m | 0
7492204900 | Venkovní vedení nn Vodiče a závěsné kabely Al 4x70mm2 | m | 0
7492204910 | Venkovní vedení nn Vodiče a závěsné kabely Al od 4x95 do 4x120mm2 | m | 0
7492204920 | Venkovní vedení nn Příslušenství Omezovače přepětí vč. uzemnění podpěr.bodu | kus | 0
7492204930 | Venkovní vedení nn Přípojky z distribučního rozvodu - svod střešník, konzola | kus | 0
7492204940 | Venkovní vedení nn Přípojky z distribučního rozvodu - přípojka venkovním vedením do 30m | kus | 0
7492204950 | Venkovní vedení nn Přípojky z distribučního rozvodu - kabelová přípojka do 30m | kus | 0
7492205030 | Venkovní vedení vn Podpěrné body Odbočný stožár 10,5/15kN | kus | 0
7492205160 | Venkovní vedení vn Vodiče Lano AlFe 3x42/7 mm2 | m | 0
7492205170 | Venkovní vedení vn Vodiče Lano AlFe 3x70/11-1mm2 | m | 0
7492205180 | Venkovní vedení vn Vodiče Lano AlFe 3x110/22mm2 | m | 0
7492205190 | Venkovní vedení vn Vodiče Izolovaný 1x50mm2 | m | 0
7492205200 | Venkovní vedení vn Vodiče Izolovaný 1x70mm2 - 1x95mm2 | m | 0
7492205210 | Venkovní vedení vn Vodiče Izolovaný 1x120mm2 - 1x150mm2 | m | 0
7492205220 | Venkovní vedení vn Příslušenství Odpínač se zhášecími růžkami | kus | 0
7492205230 | Venkovní vedení vn Příslušenství Odpínač se zhášecími komorami | kus | 0
7492205240 | Venkovní vedení vn Příslušenství Kabelový svod vč. omezovače, odpínače a uzemnění na podpěrném bodu | kus | 0
7492300010 | Závěsný systém vn Závěsné kabely AXCES 3x70/16 mm2 - 14/24kV, kabel silový, izolace XLPE, stíněný | m | 0
7492300020 | Závěsný systém vn Závěsné kabely AXCES 3x95/25 mm2 - 14/24kV, kabel silový, izolace XLPE, stíněný | m | 0
7492300030 | Závěsný systém vn Armatury pro uchycení závěsných kabelů Nosná svorka AXCES | kus | 0
7492300040 | Závěsný systém vn Armatury pro uchycení závěsných kabelů Kotevní svorka AXCES | kus | 0
7492300050 | Závěsný systém vn Armatury pro uchycení závěsných kabelů Kotevní spirála AXCES | kus | 0
7492300060 | Závěsný systém vn Kabelové soubory pro závěsné kabely Koncovka vnitřní pro kabel AXCES 3x70/16 - 3x95/25 mm2 vč. příslušenství | kus | 0
7492300070 | Závěsný systém vn Kabelové soubory pro závěsné kabely Koncovka venkovní pro kabel AXCES 3x70/16 - 3x95/25 mm2 vč. příslušenství | kus | 0
7492300080 | Závěsný systém vn Kabelové soubory pro závěsné kabely Kabelová spojka pro kabel AXCES 3x70/16 - 3x95/25 mm2 vč. příslušenství | kus | 0
7492300090 | Závěsný systém vn Kabelové soubory pro závěsné kabely Kabelová spojka odbočná pro kabel AXCES 3x70/16 - 3x95/25 mm2 vč. příslušenství | kus | 0
7492300100 | Závěsný systém vn Ostatní příslušenství Kabelová punčoška pro tažení kabelu - kevlarová | m | 0
7492300110 | Závěsný systém vn Ostatní příslušenství Žabka ENSLO pro napínání | m | 0
7492300130 | Závěsný systém vn Ostatní příslušenství Kabelová příchytka plastová KHF 50-76 | kus | 0
7492300150 | Závěsný systém vn Ostatní příslušenství Gumová vložka do příchytky pro kabel 22kV | kus | 0
7492400040 | Kabely, vodiče - vn Kabely do 3kV včetně - izolace silikonová Vodič CSA 4,1/7,2 1x70,0, jednožílový vysokonapěťový kabel | m | 0
7492400060 | Kabely, vodiče - vn Kabely do 6kV včetně - izolace PVC 6-AYKCY do 1x70 mm2, kabel silový, stíněný | m | 0
7492400070 | Kabely, vodiče - vn Kabely do 6kV včetně - izolace PVC 6-AYKCY 1x95 - 1x150 mm2, kabel silový, stíněný | m | 0
7492400080 | Kabely, vodiče - vn Kabely do 6kV včetně - izolace PVC 6-AYKCY 1x185 - 1x300 mm2, kabel silový, stíněný | m | 0
7492400090 | Kabely, vodiče - vn Kabely do 6kV včetně - izolace PVC 3,6-AYKCY,AXEKCY,1x500 mm2, kabel silový, stíněný | m | 0
7492400100 | Kabely, vodiče - vn Kabely do 6kV včetně - izolace PVC 6-AYKCY 3x25 mm2, kabel silový, stíněný | m | 0
7492400140 | Kabely, vodiče - vn Kabely do 6kV včetně - izolace PVC 6-CYKCY do 1x70 mm2, kabel silový, stíněný | m | 0
7492400150 | Kabely, vodiče - vn Kabely do 6kV včetně - izolace PVC 6-CYKCY 1x95 - 1x150 mm2, kabel silový, stíněný | m | 0
7492400160 | Kabely, vodiče - vn Kabely do 6kV včetně - izolace PVC 6-CYKCY 1x185 - 1x300 mm2, kabel silový, stíněný | m | 0
7492400170 | Kabely, vodiče - vn Kabely do 6kV včetně - izolace PVC 3,6-CYKCY 1x400 mm2, kabel silový, stíněný | m | 0
7492400220 | Kabely, vodiče - vn Kabely do 6kV včetně - izolace pryžová Vodič CGAU 2/3,6kV do 35mm2, kabel silový ( bez kabelových příchytek ) | m | 0
7492400230 | Kabely, vodiče - vn Kabely do 22kV včetně 10-AXEKVCE 1x50/16 - 1x95/16 mm2, kabel silový, stíněný | m | 0
7492400250 | Kabely, vodiče - vn Kabely do 22kV včetně 10-AXEKVCEY 1x150/16 - 1x300/25 mm2, kabel silový, stíněný | m | 0
7492400260 | Kabely, vodiče - vn Kabely do 22kV včetně 10-AXEKVCEY 1x500/35 mm2, kabel silový, stíněný | m | 0
7492400310 | Kabely, vodiče - vn Kabely do 22kV včetně 22-AXEKCY 1x50/16 - 1x120/16 mm2, kabel silový, stíněný ( bez kabelových příchytek ) | m | 0
7492400320 | Kabely, vodiče - vn Kabely do 22kV včetně 22-AXEKCY 1x150/25 - 1x240/25 mm2, kabel silový, stíněný | m | 0
7492400350 | Kabely, vodiče - vn Kabely do 22kV včetně 24-AXAL-TT Pro 3x150/75Cu, kabel silový zemní, izolace XLPE, třížílový, stíněný ( bez kabelových příchytek ) | m | 0
7492400360 | Kabely, vodiče - vn Kabely do 22kV včetně 24-AXAL-TT Pro 3x240/75Cu, kabel silový zemní, izolace XLPE, třížílový, stíněný ( bez kabelových příchytek ) | m | 0
7492400400 | Kabely, vodiče - vn Kabely nad 22kV 35-AXEKCY 1x50/16 - 1x120/16 mm2, kabel silový, stíněný | m | 0
7492400410 | Kabely, vodiče - vn Kabely nad 22kV 35-AXEKCY 1x150/25 - 1x240/25 mm2, kabel silový, stíněný | m | 0
7492400450 | Kabely, vodiče - vn Kabely nad 22kV 50-AXEKVCEY 1x240/35 mm2, kabel silový, stíněný ( bez kabelových příchytek ) | m | 0
7492502270 | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový Cu, plastová izolace, stíněný 1-CYKFY 2/3 x 10 - 16 mm2 | m | 0
7492502280 | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový Cu, plastová izolace, stíněný 1-CYKFY 4/5 x 10 - 16 mm2 | m | 0
7492502290 | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový Cu, plastová izolace, stíněný 1-CYKFY 3 x 35 mm2 | m | 0
7492502300 | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový Cu, plastová izolace, stíněný 1-CYKFY 4/5 x 25 - 35 mm2 | m | 0
7492502560 | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový Cu, ostatní NCYY 2x1,5 až 10x1,5 mm2, kabel s plastovou izolací | m | 0
7492502590 | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový Cu, ostatní 1-CYSY 1x2x1 mm2, kabel s plastovou izolací | m | 0
7492502600 | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový Cu, ostatní HO7RN-G-3x2,5 mm2, šňůra ohebná celoplastová | m | 0
7492502610 | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový Cu, ostatní Šňůra HO7RN-G-5x2,5 mm2, šňůra ohebná celoplastová | m | 0
7492502620 | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový Cu, ostatní Šňůra A05ZN1-F 4x6 mm2, šňůra ohebná celoplastová | m | 0
7492502630 | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový Cu, ostatní BYFY 1x2x5 0,5 mm2, kabel celoplastový | m | 0
7492502660 | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn - bezhalogenové Kabel silový 2 a 3-žílový Retardující oheň (1-CHKE-R 2/3x6mm2) | m | 0
7492502670 | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn - bezhalogenové Kabel silový 2 a 3-žílový 1kV, ohniodolný do 60min (2/3x2,5mm2) | m | 0
7492502680 | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn - bezhalogenové Kabel silový 2 a 3-žílový 1kV, ohniodolný do 60min (2/3x4mm2) | m | 0
7492502690 | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn - bezhalogenové Kabel silový 2 a 3-žílový 1kV, ohniodolný do 60min (2/3x6mm2) | m | 0
7492502720 | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn - bezhalogenové Kabel silový 4 a 5-žílový - retardující oheň (1-CHKE-R 4/5x6-10mm2) | m | 0
7492502730 | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn - bezhalogenové Kabel silový 4 a 5-žílový - retardující oheň (1-CHKE-R 4/5x16-25mm2) | m | 0
7492502740 | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn - bezhalogenové Kabel silový 4 a 5-žílový - retardující oheň (1-CHKE-R 4/5x35-50mm2) | m | 0
7492502750 | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn - bezhalogenové Kabel silový 4 a 5-žílový - retardující oheň (1-CHKE-R 4/5x70-95mm2) | m | 0
7492502840 | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn - bezhalogenové Kabel silový 4 a 5-žílový - ohniodolný do 180 min. 1kV, (1-CHKE-V 4/5x6-10mm2) | m | 0
7492502850 | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn - bezhalogenové Kabel silový 4 a 5-žílový - ohniodolný do 180 min. 1kV, (1-CHKE-V 4/5x16-25mm2) | m | 0
7492502870 | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn - bezhalogenové Kabel silový 4 a 5-žílový - ohniodolný do 180 min. 1kV, (1-CHKE-V 4/5x70-95mm2) | m | 0
7492502880 | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn - bezhalogenové Kabel silový 4 a 5-žílový - ohniodolný do 180 min. 1kV, (1-CHKE-V 4x120mm2) | m | 0
7492502890 | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn - bezhalogenové Kabel silový 4 a 5-žílový - ohniodolný do 180 min. 1kV, (1-CHKE-V 4x240mm2) | m | 0
7492502900 | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn - bezhalogenové Kabel silový více-žílový 1kV, ohniodolný do 180min (1-CHKE-V 7x2,5mm2) | m | 0
7492502910 | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn - bezhalogenové Kabel silový více-žílový 1kV, ohniodolný do 180min (1-CHKE-V 12x2,5mm2) | m | 0
7492700470 | Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové spojky pro plastové a pryžové kabely do 6kV Třížílové kabely s plastovou izolací pro 6kV, 70 - 120 mm2 | kus | 0
7492700480 | Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové spojky pro plastové a pryžové kabely do 6kV Třížílové kabely s plastovou izolací pro 6kV, 150 - 240 mm2 | kus | 0
7492700530 | Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové spojky pro plastové kabely nad 6kV Třížílové kabely s XLPE izolací do 35kV, 150 - 240 mm2 | kus | 0
7492700540 | Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové spojky pro plastové kabely nad 6kV Jednožílové kabely s plastovou izolací, 50kV, 150 - 240 mm2 | kus | 0
7492700560 | Ukončení vodičů a kabelů VN Spojky pro kabely s papírovou izolací a přechodové spojky Třížílové kabely s papírovou izolací do 35kV, do 70 mm2 | kus | 0
7492700570 | Ukončení vodičů a kabelů VN Spojky pro kabely s papírovou izolací a přechodové spojky Třížílové kabely s papírovou izolací do 35kV, 70 - 150 mm2 | kus | 0
7492700580 | Ukončení vodičů a kabelů VN Spojky pro kabely s papírovou izolací a přechodové spojky Třížílové kabely s papírovou izolací do 35kV, 150 - 240 mm2 | kus | 0
7492700590 | Ukončení vodičů a kabelů VN Spojky pro kabely s papírovou izolací a přechodové spojky Přechodová spojka pro třížílové kabely s papírovou izolací a jednožílové kabely s plastovou izolací do 35kV, 150 - 240mm2 | kus | 0
7492700610 | Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové koncovky pro plastové a pryžové kabely do 6kV Vnitřní pro jednožílové kabely s plastovou izolací pro 6kV, 70 - 150 mm2 | kus | 0
7492700620 | Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové koncovky pro plastové a pryžové kabely do 6kV Vnitřní pro jednožílové kabely s plastovou izolací pro 6kV, 150 - 300 mm2 | kus | 0
7492700630 | Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové koncovky pro plastové a pryžové kabely do 6kV Vnitřní pro jednožílové kabely s plastovou izolací pro 6kV, 400 - 500 mm2 | kus | 0
7492700640 | Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové koncovky pro plastové a pryžové kabely do 6kV Venkovní pro jednožílové kabely s plastovou izolací pro 6kV, do 70 mm2 | kus | 0
7492700650 | Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové koncovky pro plastové a pryžové kabely do 6kV Venkovní pro jednožílové kabely s plastovou izolací pro 6kV, 70 - 150 mm2 | kus | 0
7492700660 | Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové koncovky pro plastové a pryžové kabely do 6kV Venkovní pro jednožílové kabely s plastovou izolací pro 6kV, 150 - 300 mm2 | kus | 0
7492700670 | Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové koncovky pro plastové a pryžové kabely do 6kV Venkovní pro jednožílové kabely s plastovou izolací pro 6kV, 400 - 500 mm2 | kus | 0
7492700680 | Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové koncovky pro plastové a pryžové kabely do 6kV Jednožílové kabely s pryžovou izolací do 6kV, do 70 mm2 | kus | 0
7492700690 | Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové koncovky pro plastové a pryžové kabely do 6kV Jednožílové kabely s pryžovou izolací do 6kV, 70 - 150 mm2 | kus | 0
7492700700 | Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové koncovky pro plastové a pryžové kabely do 6kV Jednožílové kabely s pryžovou izolací do 6kV, 150 - 240 mm2 | kus | 0
7492700770 | Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové koncovky pro plastové kabely nad 6kV Vnitřní pro jednožílové kabely s plastovou izolací, 10-35kV, do 70 mm2 | kus | 0
7492700780 | Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové koncovky pro plastové kabely nad 6kV Vnitřní pro jednožílové kabely s plastovou izolací, 10-35kV, 70 - 150 mm2 | kus | 0
7492700790 | Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové koncovky pro plastové kabely nad 6kV Vnitřní pro jednožílové kabely s plastovou izolací, 10-35kV, 150 - 240 mm2 | kus | 0
7492700800 | Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové koncovky pro plastové kabely nad 6kV Vnitřní pro jednožílové kabely s plastovou izolací, 10-35kV, 300 - 500 mm2 | kus | 0
7492700810 | Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové koncovky pro plastové kabely nad 6kV Venkovní pro jednožílové kabely s plastovou izolací, 10-35kV, do 70 mm2 | kus | 0
7492700820 | Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové koncovky pro plastové kabely nad 6kV Venkovní pro jednožílové kabely s plastovou izolací, 10-35kV, 70 - 150 mm2 | kus | 0
7492700830 | Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové koncovky pro plastové kabely nad 6kV Venkovní pro jednožílové kabely s plastovou izolací, 10-35kV, 150 - 240 mm2 | kus | 0
7492700840 | Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové koncovky pro plastové kabely nad 6kV Venkovní pro jednožílové kabely s plastovou izolací, 10-35kV, 300 - 500 mm2 | kus | 0
7492700850 | Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové koncovky pro plastové kabely nad 6kV Vnitřní pro třížílové kabely s XLPE izolací do 35kV, 150 - 240 mm2 | kus | 0
7492700860 | Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové koncovky pro plastové kabely nad 6kV Vnitřní pro třížílové kabely s XLPE izolací do 35kV, 500 mm2 | kus | 0
7492700870 | Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové koncovky pro plastové kabely nad 6kV Venkovní pro třížílové kabely s XLPE izolací do 35kV, 150 - 240 mm2 | kus | 0
7492700880 | Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové koncovky pro plastové kabely nad 6kV Venkovní pro třížílové kabely s XLPE izolací do 35kV, 500 mm2 | kus | 0
7492700890 | Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové koncovky pro plastové kabely nad 6kV Vnitřní pro jednožílové kabely s plastovou izolací, 50kV, 150 - 240 mm2 | kus | 0
7492700940 | Ukončení vodičů a kabelů VN Připojovací systémy pro izolované rozvaděče vn Izolovaný adaptér pro připojení do rozvaděče do 35kV (sada 3ks ),2x240 - 300 mm2, paralelní tandem | kus | 0
7492700950 | Ukončení vodičů a kabelů VN Připojovací systémy pro izolované rozvaděče vn Izolovaný adaptér pro připojení do rozvaděče do 35kV (sada 3ks ) s omezovačem přepětí, do 70mm2 | kus | 0
7492700960 | Ukončení vodičů a kabelů VN Připojovací systémy pro izolované rozvaděče vn Izolovaný adaptér pro připojení do rozvaděče do 35kV (sada 3ks ) s omezovačem přepětí, 95 - 185 mm2 | kus | 0
7492700970 | Ukončení vodičů a kabelů VN Připojovací systémy pro izolované rozvaděče vn Izolovaný adaptér pro připojení do rozvaděče do 35kV (sada 3ks ) s omezovačem přepětí, 240 - 300 mm2 | kus | 0
7492700980 | Ukončení vodičů a kabelů VN Připojovací systémy pro izolované rozvaděče vn Izolovaný adaptér pro připojení do rozvaděče do 35kV (sada 3ks ) s omezovačem přepětí, 2x240 - 300 mm2, 2x paralelní tandem | kus | 0
7492700990 | Ukončení vodičů a kabelů VN Připojovací systémy pro izolované rozvaděče vn Izolovaný adaptér pro připojení k transformátoru do 35kV (sada 3ks ), do 70mm2 | kus | 0
7492701000 | Ukončení vodičů a kabelů VN Připojovací systémy pro izolované rozvaděče vn Izolovaný adaptér pro připojení k transformátoru do 35kV (sada 3ks ), 95 - 120 mm2 | kus | 0
7492701010 | Ukončení vodičů a kabelů VN Připojovací systémy pro izolované rozvaděče vn Izolovaný adaptér pro připojení k transformátoru do 35kV (sada 3ks ), 240 mm2 | kus | 0
7492701020 | Ukončení vodičů a kabelů VN Připojovací systémy pro izolované rozvaděče vn Izolovaný adaptér pro připojení k transformátoru do 35kV (sada 3ks ), 2x240 mm2, paralelní tandem | kus | 0
7492701030 | Ukončení vodičů a kabelů VN Připojovací systémy pro izolované rozvaděče vn Izolovaný adaptér pro připojení k transformátoru do 35kV (sada 3ks ), 500 mm2 | kus | 0
7492800150 | Sdělovací kabely pro silnoproudé aplikace Metalické kabely - nehořlavé TCEKH-V180, párový do 30P1,0 s požární odolností 180min. | m | 0
7493100350 | Venkovní osvětlení Osvětlovací věže Železniční trubková do 20m, metalizovaná | kus | 0
7493100360 | Venkovní osvětlení Osvětlovací věže Železniční trubková do 20m, žárově zinkovaná | kus | 0
7493100370 | Venkovní osvětlení Osvětlovací věže Železniční trubková od 21 do 35m, metalizovaná | kus | 0
7493100380 | Venkovní osvětlení Osvětlovací věže Železniční trubková od 21 do 35m, žárově zinkovaná | kus | 0
7493100390 | Venkovní osvětlení Osvětlovací věže Železniční příhradová do 35m, metalizovaná | kus | 0
7493100400 | Venkovní osvětlení Osvětlovací věže Železniční příhradová do 35m, žárově zinkovaná | kus | 0
7493102080 | Venkovní osvětlení Elektrovýzbroje stožárů a stožárové rozvodnice Stožárová rozvodnice pro montáž na stožár TV pro přechod ze zemního na závěsný kabel. | kus | 0
7493102240 | Venkovní osvětlení Rozvaděče pro napájení osvětlení železničních prostranství Rozšíření rozvaděče osvětlení o řízené napájení zásuvkových stojanů, do 2ks | kus | 0
7493102250 | Venkovní osvětlení Rozvaděče pro napájení osvětlení železničních prostranství Rozšíření rozvaděče osvětlení o řízené napájení zásuvkových stojanů, 2 - 4ks | kus | 0
7493102260 | Venkovní osvětlení Rozvaděče pro napájení osvětlení železničních prostranství Rozšíření rozvaděče osvětlení o řízené napájení zásuvkových stojanů, 5 - 6ks | kus | 0
7493300250 | Elektrický ohřev výhybek (EOV) Topná souprava pro výhybku se žlabovým pražcem J601:12-500-PHS | sada | 0
7493301110 | Elektrický ohřev výhybek (EOV) Topná tyč pro EOV na výhybku tvaru S49 1.generace J 1:7,5/190; J 1:12/500; J 1:14/760; J 1:18,5/1.200; C 1:9/190 o l = 1870 mm, P = 650 W | kus | 0
7493301130 | Elektrický ohřev výhybek (EOV) Topná tyč pro EOV na výhybku tvaru S65 1.generace J 1:9/190; J 1:12/500; J 1:14/760; J 1:18,5/1.200; C 1:11/300 o l = 1445 mm; P = 500 W | kus | 0
7493301140 | Elektrický ohřev výhybek (EOV) Topná tyč pro EOV na výhybku tvaru S65 1.generace J 1:9/190; J 1:9(11)/300; J 1:12/500; J 1:14/760; J 1:18,5/1.200; C 1:11/300 o l = 2815 mm; P = 1000 W | kus | 0
7493400010 | Elektrické předtápěcí zařízení ( EPZ ) Stojany a řídící skříň Zásuvka provozní EPZ | kus | 0
7493600920 | Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Zásuvková skříň kombinace pro upevnění na zeď/stojinu - 2x 230/16A + 1x400V/32A | kus | 0
7493600930 | Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Zásuvková skříň Kombinace pro upevnění na zeď/stojinu - 4x 230/16A + 2x400V/32A | kus | 0
7493600940 | Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Zásuvková skříň pilířová pro venkovní prostředí - 2x 230/16A + 1x400V/32A | kus | 0
7493600950 | Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Zásuvková skříň pilířová pro venkovní prostředí - 2x 230/16A + 2x400V/32A | kus | 0
7493600960 | Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Zásuvková skříň pilířová pro venkovní prostředí - 3x 230/16A + 1x400V/32A | kus | 0
7494002958 | Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Systémy přípojnic Rozvaděče kompenzační nn kondenzátorový, vč. skříně a regulátoru do 25kVAr | kus | 0
7494002960 | Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Systémy přípojnic Rozvaděče kompenzační nn kondenzátorový, vč. skříně a regulátoru 26 - 40kVAr | kus | 0
7494002962 | Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Systémy přípojnic Rozvaděče kompenzační nn kondenzátorový, vč. skříně a regulátoru 41 - 60kVAr | kus | 0
7494002964 | Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Systémy přípojnic Rozvaděče kompenzační nn kondenzátorový, vč. skříně a regulátoru 61 - 150kVAr | kus | 0
7494002966 | Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Systémy přípojnic Rozvaděče kompenzační nn kondenzátorový, vč. skříně a regulátoru 151 - 250kVAr | kus | 0
7494002968 | Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Systémy přípojnic Rozvaděče kompenzační nn kondenzátorový, vč. skříně a regulátoru 251 - 350kVAr | kus | 0
7494002970 | Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Systémy přípojnic Rozvaděče kompenzační nn kondenzátorový, vč. skříně a regulátoru 351 - 450kVAr | kus | 0
7494002972 | Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Systémy přípojnic Rozvaděče kompenzační nn kondenzátorový, vč. skříně a regulátoru 451 - 600kVAr | kus | 0
7494002978 | Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Systémy přípojnic Regulační a monitorovací elektroenergetické zařízení sledování odběru a přenos dat do centrální databáze | kus | 0
7494002980 | Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Systémy přípojnic Regulační a monitorovací elektroenergetické zařízení sledování odběru, programové regulování odběru a přenos dat do centrální databáze | kus | 0
7494004682 | Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Tepelné relé pro montáž na stykač 0,12 - 23A | kus | 0
7494004684 | Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Tepelné relé pro montáž na stykač 20 - 60A | kus | 0
7494004686 | Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Tepelné relé pro oddělenou montáž 60 - 80A | kus | 0
7494004688 | Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Tepelné relé pro oddělenou montáž 100 - 220A | kus | 0
7494004690 | Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Tepelné relé pro oddělenou montáž 260 - 560A | kus | 0
7494004692 | Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Pomocná relé Průmyslové výkonové relé 250V AC, 12A, 1P | kus | 0
7494004694 | Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Pomocná relé Průmyslové výkonové relé 250V AC, 8A, 2P | kus | 0
7494004696 | Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Pomocná relé Miniaturní výkonové relé do patice 250V AC, 12A, 2P | kus | 0
7494004698 | Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Pomocná relé Miniaturní výkonové relé do patice 250V AC, 10A, 3P | kus | 0
7494004700 | Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Pomocná relé Miniaturní výkonové relé do patice 250V AC, 6A, 4P | kus | 0
7494004704 | Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Ostatní relé Časové relé 0,1s - 100h, 24V DC / 24-240V AC, 2 P | kus | 0
7494004706 | Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Ostatní relé Časové relé 0,1s - 100h, 24V DC / 24-240V AC, 2 P, zpožděný rozběh | kus | 0
7494004708 | Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Ostatní relé Multifunkční časové relé 0,1s - 100h, 24V DC / 24-240V AC, 2 P | kus | 0
7494004710 | Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Ostatní relé Relé pro kontrolu napájecího napětí 12V DC, 20-260V DC/AC | kus | 0
7494004712 | Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Ostatní relé Relé pro kontrolu napětí 3-fázových sítí - 3x 230V AC | kus | 0
7494004714 | Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Ostatní relé Relé pro kontrolu napětí 3-fázových sítí - 3x 400V AC | kus | 0
7494004716 | Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Ostatní relé Relé pro kontrolu střídavého proudu 1 - 20A AC, 24V DC / 110 - 230V AC | kus | 0
7494004718 | Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Ostatní relé Relé pro kontrolu proudu 2-500mA AC/DC, 24V DC / 24 - 230V AC | kus | 0
7494004720 | Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Ostatní relé Relé pro kontrolu proudu 0,1-10A AC/DC, 24V DC / 24 - 230V AC | kus | 0
7494004722 | Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Ostatní relé Relé pro kontrolu účiníku (cos fí), 3x 400 - 575 V AC | kus | 0
7494004724 | Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Ostatní relé Relé oddělovací 4-6kV pro signály/povely PLC automatů 20-260V DC/AC | kus | 0
7494004726 | Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Relé - příslušenství Patice pro miniaturní výkonové relé na DIN lištu 2 pól., 12A | kus | 0
7494004728 | Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Relé - příslušenství Patice pro miniaturní výkonové relé na DIN lištu 3 pól., 10A | kus | 0
7494004730 | Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Relé - příslušenství Patice pro miniaturní výkonové relé na DIN lištu 4 pól., 6A | kus | 0
7494004732 | Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Relé - příslušenství Modul s ochrannou diodou 6 - 230V DC | kus | 0
7494004734 | Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Relé - příslušenství LED modul zelená 110 - 230 V AC | kus | 0
7494004736 | Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Relé - příslušenství LED modul červená 110 - 230 V AC | kus | 0
7494004738 | Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Relé - příslušenství LED modul zelená 6 - 24V AC/DC | kus | 0
7494004740 | Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Relé - příslušenství LED modul červená 6 - 24V AC/DC | kus | 0
7494004742 | Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Relé - příslušenství RC - modul, 6 - 24V AC | kus | 0
7494004744 | Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Relé - příslušenství RC - modul, 110 - 230V AC | kus | 0
7494004746 | Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Relé - příslušenství Varistor modul, 24V AC | kus | 0
7494006804 | Vzduchové jističe Základní příslušenství - vzduchové jističe do 6300A Pohony ruční pohon | kus | 0
7494006816 | Vzduchové jističe Základní příslušenství - vzduchové jističe do 6300A 1. pomocné spouště bez 1. pomocné spouště | kus | 0
7494006830 | Vzduchové jističe Základní příslušenství - vzduchové jističe do 6300A 2. pomocné spouště bez 2. pomocné spouště | kus | 0
7494006866 | Vzduchové jističe Základní příslušenství - vzduchové jističe do 6300A Pomocné spínače 2 NO + 2 NC | kus | 0
7494007178 | Vzduchové jističe Doplňkové příslušenství - vzduchové jističe do 6300A Moduly jmenovitého proudu In 250 A, velikost 1, 2 | kus | 0
7494007180 | Vzduchové jističe Doplňkové příslušenství - vzduchové jističe do 6300A Moduly jmenovitého proudu In 315 A, velikost 1, 2 | kus | 0
7494007182 | Vzduchové jističe Doplňkové příslušenství - vzduchové jističe do 6300A Moduly jmenovitého proudu In 400 A, velikost 1, 2 | kus | 0
7494007184 | Vzduchové jističe Doplňkové příslušenství - vzduchové jističe do 6300A Moduly jmenovitého proudu In 500 A, velikost 1, 2 | kus | 0
7494007186 | Vzduchové jističe Doplňkové příslušenství - vzduchové jističe do 6300A Moduly jmenovitého proudu In 630 A, velikost 1, 2 | kus | 0
7494007188 | Vzduchové jističe Doplňkové příslušenství - vzduchové jističe do 6300A Moduly jmenovitého proudu In 800 A, velikost 1, 2 | kus | 0
7494007190 | Vzduchové jističe Doplňkové příslušenství - vzduchové jističe do 6300A Moduly jmenovitého proudu In 1000 A, velikost 1, 2 | kus | 0
7494007192 | Vzduchové jističe Doplňkové příslušenství - vzduchové jističe do 6300A Moduly jmenovitého proudu In 1250 A, velikost 1, 2, 3 | kus | 0
7494007194 | Vzduchové jističe Doplňkové příslušenství - vzduchové jističe do 6300A Moduly jmenovitého proudu In 1600 A, velikost 1, 2, 3 | kus | 0
7494007196 | Vzduchové jističe Doplňkové příslušenství - vzduchové jističe do 6300A Moduly jmenovitého proudu In 2000 A, velikost 2, 3 | kus | 0
7494007198 | Vzduchové jističe Doplňkové příslušenství - vzduchové jističe do 6300A Moduly jmenovitého proudu In 2500 A, velikost 2, 3 | kus | 0
7494010090 | Přístroje pro spínání a ovládání Ovladače, signálky Ovladače Ovládací tlačítko kompletní 1Z | kus | 0
7494010096 | Přístroje pro spínání a ovládání Ovladače, signálky Ovladače Ovládací tlačítko kompletní 1R | kus | 0
7494010098 | Přístroje pro spínání a ovládání Ovladače, signálky Ovladače Ovládací tlačítko nouzového zastavení kompletní 1Z, 1R, červené | kus | 0
7494010100 | Přístroje pro spínání a ovládání Ovladače, signálky Ovladače Ovládací tlačítko nouzového zastavení kompletní s klíčem 1Z, 1R, červené | kus | 0
7494010102 | Přístroje pro spínání a ovládání Ovladače, signálky Ovladače Dvojité tlačítko se světelnou indikací LED kompletní 1Z, 1R, červené | kus | 0
7494010104 | Přístroje pro spínání a ovládání Ovladače, signálky Ovladače Otočný přepínač kompletní 1-0-1, 1Z, 1R, černý | kus | 0
7494010178 | Přístroje pro spínání a ovládání Ovladače, signálky Ovladače, signálky - příslušenství Signalizační hlavice | kus | 0
7494010188 | Přístroje pro spínání a ovládání Ovladače, signálky Ovladače, signálky - příslušenství Akustický hlásič - objímka BA 9s | kus | 0
7494010190 | Přístroje pro spínání a ovládání Ovladače, signálky Ovladače, signálky - příslušenství Zvukový modul 18 - 30 V AC/DC | kus | 0
7494010192 | Přístroje pro spínání a ovládání Ovladače, signálky Ovladače, signálky - příslušenství Upevňovací adaptér pro uchcení kontaktních prvků nebo LED pro ovladače nebo signálky - 3 kontaktní prvky | kus | 0
7494010194 | Přístroje pro spínání a ovládání Ovladače, signálky Ovladače, signálky - příslušenství Upevňovací adaptér pro uchcení kontaktních prvků nebo LED pro ovladače nebo signálky - 4 kontaktní prvky | kus | 0
7494010196 | Přístroje pro spínání a ovládání Ovladače, signálky Ovladače, signálky - příslušenství Spínací jednotka 1Z pro ovladače | kus | 0
7494010198 | Přístroje pro spínání a ovládání Ovladače, signálky Ovladače, signálky - příslušenství Spínací jednotka 1R pro ovladače | kus | 0
7494010200 | Přístroje pro spínání a ovládání Ovladače, signálky Ovladače, signálky - příslušenství Nosič štítku včetně štítku pro ovladače nebo signálky | kus | 0
7494010202 | Přístroje pro spínání a ovládání Ovladače, signálky Ovladače, signálky - příslušenství LED dioda BA 9s pro kompaktní signálky | kus | 0
7494010204 | Přístroje pro spínání a ovládání Ovladače, signálky Ovladače, signálky - příslušenství Předřadný rezistor pro napájení prvků 12-30V LED - 42-60V AC/DC | kus | 0
7494010206 | Přístroje pro spínání a ovládání Ovladače, signálky Ovladače, signálky - příslušenství Předřadný rezistor pro napájení prvků 12-30V LED - 220V AC/DC | kus | 0
7494010212 | Přístroje pro spínání a ovládání Měřící přístroje, elektroměry Ampermetry pro nepřímé měření s měřícím transformátorem proudu, x / 5A | kus | 0
7494010216 | Přístroje pro spínání a ovládání Měřící přístroje, elektroměry Ostatní měřící přístroje Digitální analyzátor sítě pro přímé / nepřímé měření proudu, napětí, kmitočtu, výkonu a účiníku pro montáž do rozvaděče s integrovaným displejem | kus | 0
7494010250 | Přístroje pro spínání a ovládání Měřící přístroje, elektroměry Ostatní měřící přístroje Měřič účiníku 1 - fázový | kus | 0
7494010252 | Přístroje pro spínání a ovládání Měřící přístroje, elektroměry Ostatní měřící přístroje Měřič účiníku 3 - fázový | kus | 0
7494010254 | Přístroje pro spínání a ovládání Měřící přístroje, elektroměry Ostatní měřící přístroje Třífázový měřič činného a jalového výkonu | kus | 0
7494010256 | Přístroje pro spínání a ovládání Měřící přístroje, elektroměry Ostatní měřící přístroje Interface - optododělovač - galvanické oddělení výstupních impulzů měřících souprav | kus | 0
7494010258 | Přístroje pro spínání a ovládání Měřící přístroje, elektroměry Ostatní měřící přístroje Interface - zdvojovač výstupních impulzů měřících souprav | kus | 0
7494010260 | Přístroje pro spínání a ovládání Měřící přístroje, elektroměry Ostatní měřící přístroje Přijímač hromadného dálkového ovládání HDO | kus | 0
7494010262 | Přístroje pro spínání a ovládání Měřící přístroje, elektroměry Ostatní měřící přístroje Čidlo s fotoodporem ke spínacím hodinám | kus | 0
7494010338 | Přístroje pro spínání a ovládání Měřící přístroje, elektroměry Elektroměry trojfázový pro přímé měření do 100A, čtyřkavadrantní | kus | 0
7494010342 | Přístroje pro spínání a ovládání Měřící přístroje, elektroměry Elektroměry Zkušební svorkovnice ZS1b | kus | 0
7494010344 | Přístroje pro spínání a ovládání Měřící přístroje, elektroměry Elektroměry Univerzální skříň měření USM | kus | 0
7494010568 | Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál Ostatní Přístrojový rošt do rozvaděče nn | kus | 0
7494010570 | Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál Ostatní Označovací lišta do rozvaděče nn | kus | 0
7494010572 | Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál Ostatní Označovací štítek do rozvaděče nn | kus | 0
7494010574 | Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál Ostatní Obal na výkresy do rozvaděče nn | kus | 0
7495100380 | Rozvaděče vn Rozvaděče 3-f do Un 38,5kV AC - příslušenství Motorový pohon ovládání výkonového prvku v rozvaděči vn do Un 38,5kV | kus | 0
7495100390 | Rozvaděče vn Rozvaděče 3-f do Un 38,5kV AC - příslušenství Kapacitní snímač napětí do Un 38,5kV AC se signalizačními kontakty pro 3 fáze | kus | 0
7495100400 | Rozvaděče vn Rozvaděče 3-f do Un 38,5kV AC - příslušenství Indikátor průchodu zkratových proudů do Un 38,5kV, místní provedení signalizace /3fáze | kus | 0
7495100410 | Rozvaděče vn Rozvaděče 3-f do Un 38,5kV AC - příslušenství Proudové měniče násuvné na kabel do Un 38,5kV, součtová trafa Bz | kus | 0
7495100420 | Rozvaděče vn Rozvaděče 3-f do Un 38,5kV AC - příslušenství Napěťové měniče do Un 38,5kV na kabelových koncovkách - sada 3 ks | kus | 0
7495100430 | Rozvaděče vn Rozvaděče 3-f do Un 38,5kV AC - příslušenství Ocelový rám pod skříň vn rozvaděče do Un 38,5kV | kus | 0
7495100440 | Rozvaděče vn Rozvaděče 3kV pro EPZ Přívodní pole 3kV DC | kus | 0
7495100450 | Rozvaděče vn Rozvaděče 3kV pro EPZ Vývodové pole 3kV DC | kus | 0
7495100460 | Rozvaděče vn Rozvaděče 3kV pro EPZ Přívodní pole 3kV AC | kus | 0
7495100470 | Rozvaděče vn Rozvaděče 3kV pro EPZ Vývodové pole 3kV AC | kus | 0
7495100480 | Rozvaděče vn Rozvaděče 3kV pro EPZ Přívodní pole dvousystémového 1,5 / 3kV AC včetně SW nastavení pro místní provoz | kus | 0
7495100490 | Rozvaděče vn Rozvaděče 3kV pro EPZ Vývodové pole dvousystémového 1,5 / 3kV AC vč. SW a nastavení a monitoringu spotřeby | kus | 0
7495100500 | Rozvaděče vn Rozvaděče 3kV pro EPZ Skříňový rozvaděč 27,5kV pro napájení EPZ z trakce | kus | 0
7495100510 | Rozvaděče vn Rozvaděče 3kV pro EPZ Rám s diod.usměrňovačem 3x2,5kV AC / 3kV DC, 150 - 240A, včetně rezistoru 3kW, 3kV, 3kohmy (pro EPZ) | kus | 0
7495100520 | Rozvaděče vn Rozvaděče 3kV pro EPZ Rozváděč vlastní spotřeby vč. UPS, zdroje 48V DC a baterií | kus | 0
7495100530 | Rozvaděče vn Rozvaděče 3kV pro EPZ Přívodní pole - ŘS - HW + SW, vč. licence, nastavení logiky, uvedení do provozu, zaškolení atp. vč. komunikace (pouze nástavba pole, místní řízení; jedno-, dvojsystém) | kus | 0
7495100540 | Rozvaděče vn Rozvaděče 3kV pro EPZ Vývodové pole ŘS - HW + SW, vč. licence, nastavení logiky, uvedení do provozu, zaškolení atp. (pouze nástavba pole, místní řízení, jedno-, dvojsystém) | kus | 0
7495200010 | Ovládací skříně Ovládací skříně, pulty Pulty pro rozvodny vn do 3 vývodů | kus | 0
7495200020 | Ovládací skříně Ovládací skříně, pulty Pulty pro rozvodny vn do 6 vývodů | kus | 0
7495200030 | Ovládací skříně Ovládací skříně, pulty Pulty pro rozvodny vn do 10 vývodů | kus | 0
7495200040 | Ovládací skříně Ovládací skříně, pulty Pulty pro rozvodny vn nad 10 vývodů | kus | 0
7495200050 | Ovládací skříně Ovládací skříně na vn rozvaděče Ovládání, bez ochrany, PLC, terminálu (místní, releové) | kus | 0
7495200060 | Ovládací skříně Ovládací skříně na vn rozvaděče Ovládání releové, s ochranou - proudové funkce | kus | 0
7495200070 | Ovládací skříně Ovládací skříně na vn rozvaděče Ovládání releové, s ochranou - proudové a napěťové funkce | kus | 0
7495200080 | Ovládací skříně Ovládací skříně na vn rozvaděče Ovládání releové, s ochranou - proudové, napěťové a směrové funkce | kus | 0
7495200090 | Ovládací skříně Ovládací skříně na vn rozvaděče Ovládání releové, s ochranou - proudové a motorové funkce | kus | 0
7495200100 | Ovládací skříně Ovládací skříně na vn rozvaděče Ovládání s PLC, bez ochranných funkcí | kus | 0
7495200110 | Ovládací skříně Ovládací skříně na vn rozvaděče Ovládání s PLC, s ochranou - proudové funkce | kus | 0
7495200120 | Ovládací skříně Ovládací skříně na vn rozvaděče Ovládání s PLC, s ochranou - proudové a napěťové funkce | kus | 0
7495200170 | Ovládací skříně Ovládací skříně na vn rozvaděče Ovládání s terminálem bez ochranných funkcí | kus | 0
7495200180 | Ovládací skříně Ovládací skříně na vn rozvaděče Ovládání s terminálem - proudové funkce ochran | kus | 0
7495200190 | Ovládací skříně Ovládací skříně na vn rozvaděče Ovládání s terminálem - proudové a napěťové funkce ochran | kus | 0
7495200200 | Ovládací skříně Ovládací skříně na vn rozvaděče Ovládání s terminálem - proudové, napěťové a směrové funkce ochran | kus | 0
7495200210 | Ovládací skříně Ovládací skříně na vn rozvaděče Ovládání s terminálem - proudové a motorové funkce ochran | kus | 0
7495200220 | Ovládací skříně Ovládací skříně na vn rozvaděče Měření, s elektroměrem | kus | 0
7495200230 | Ovládací skříně Ovládací skříně na vn rozvaděče Měření, bez elektroměru | kus | 0
7495300010 | Přístroje vn Rámeček Třípólový vakuový 12kV, 800A, 20kA | kus | 0
7495300020 | Přístroje vn Rámeček Třípólový vakuový 12kV, 1250A, 20kA | kus | 0
7495300030 | Přístroje vn Rámeček Třípólový vakuový 24kV, 800A, 20kA | kus | 0
7495300040 | Přístroje vn Rámeček Třípólový vakuový 24kV, 1250A, 20kA | kus | 0
7495300050 | Přístroje vn Rámeček Třípólový vakuový24kV, 2000A, 20kA | kus | 0
7495300060 | Přístroje vn Rámeček Retrofit vypínače třípolového 12 kV do stávajících skříní 6 kV, včetně připojení na ovládání | kus | 0
7495300070 | Přístroje vn Rámeček Retrofit vypínače třípolového 24 kV do stávajících skříní 22 kV, včetně připojení na ovládání | kus | 0
7495300080 | Přístroje vn Rámeček Motorový pohon pro třípólový vakuový vypínač do Un 25kV | kus | 0
7495300090 | Přístroje vn Odpínače Un 12kV, 400A na rámu, vnitřní montáž | kus | 0
7495300100 | Přístroje vn Odpínače Un 25kV, 400A na rámu, vnitřní montáž | kus | 0
7495300110 | Přístroje vn Odpínače Pojistkový Un 12kV, 200A na rámu, vnitřní montáž | kus | 0
7495300120 | Přístroje vn Odpínače Pojistkový Un 25kV, 200A na rámu, vnitřní montáž | kus | 0
7495300130 | Přístroje vn Odpínače Trojpolový Un 38,5 kV na rámu, vnitřní montáž | kus | 0
7495300140 | Přístroje vn Odpínače Trojpolový Un 38,5 kV s jištěním vn pojiskou, na rámu, vnitřní montáž | kus | 0
7495300150 | Přístroje vn Odpínače Ruční pohon | kus | 0
7495300160 | Přístroje vn Odpínače Motorový pohon | kus | 0
7495300170 | Přístroje vn Odpojovače Trojpólový 12kV, 400A | kus | 0
7495300180 | Přístroje vn Odpojovače Trojpólový 25kV, 400A | kus | 0
7495300190 | Přístroje vn Odpojovače Trojpólový 12kV, 400A se zemními noži | kus | 0
7495300200 | Přístroje vn Odpojovače Trojpólový 25kV, 400A se zemními noži | kus | 0
7495300210 | Přístroje vn Odpojovače Ruční pohon | kus | 0
7495300220 | Přístroje vn Odpojovače Motorový pohon | kus | 0
7495300230 | Přístroje vn Jistící přístroje Jednopólový pojistkový spodek 12kV, 200A | kus | 0
7495300240 | Přístroje vn Jistící přístroje Jednopólový pojistkový spodek 25kV, 200A | kus | 0
7495300250 | Přístroje vn Jistící přístroje Trojpólový pojistkový spodek 12kV, 200A | kus | 0
7495300260 | Přístroje vn Jistící přístroje Trojpólový pojistkový spodek 25kV, 200A | kus | 0
7495300270 | Přístroje vn Jistící přístroje Pojistková patrona vn 7,2 - 25kV | kus | 0
7495300320 | Přístroje vn Jistící přístroje Omezovač přepětí na bázi ZnO, venkovní provedení, pro vertikální i horizontální montáž, trvalé provozní napětí 27,5kV, nejvyšší krátkodobé napětí 29kV, kmitočet 50Hz, energetická třída 3 | kus | 0
7495300330 | Přístroje vn Měřící přístroje Transformátor proudu x/5(1)A, jednojádrový, podpěrný do Un 38,5kV | kus | 0
7495300340 | Přístroje vn Měřící přístroje Transformátor proudu x/5(1)A, jednojádrový, průchodkový do Un 38,5kV | kus | 0
7495300350 | Přístroje vn Měřící přístroje Transformátor proudu x/5(1)/5(1)A, dvoujádrový, podpěrný do Un 38,5kV | kus | 0
7495300360 | Přístroje vn Měřící přístroje Transformátor proudu x/5(1)/5(1)A, dvoujádrový, průchodkový do Un 38,5kV | kus | 0
7495300370 | Přístroje vn Měřící přístroje Transformátor proudu x/5(1)A, jednojádrový, průchodkový do Un 38,5kV, venkovní montáž | kus | 0
7495300380 | Přístroje vn Měřící přístroje Součtový transformátor proudu průvlekový do Un 38,5kV | kus | 0
7495300390 | Přístroje vn Měřící přístroje Transformátor napětí 6/V3//0,1/V3//0,1/3kV jednopólově izolovaný | kus | 0
7495300400 | Přístroje vn Měřící přístroje Transformátor napětí 6/V3//0,1/V3kV jednopólově izolovaný, bez pomocného vinutí | kus | 0
7495300410 | Přístroje vn Měřící přístroje Transformátor napětí 6/0,1kV dvoupólově izolovaný | kus | 0
7495300420 | Přístroje vn Měřící přístroje Transformátor napětí 22/V3//0,1/V3//0,1/3kV jednopólově izolovaný | kus | 0
7495300430 | Přístroje vn Měřící přístroje Transformátor napětí 22/V3//0,1/V3kV jednopólově izolovaný, bez pomocného vinutí | kus | 0
7495300440 | Přístroje vn Měřící přístroje Transformátor napětí 22/0,1kV dvoupólově izolovaný | kus | 0
7495300450 | Přístroje vn Měřící přístroje Transformátor napětí 35/V3//0,1/V3//0,1/3kV jednopólový izolovaný, bez pomocného vinutí, bez jištění, vnitřní montáž | kus | 0
7495300460 | Přístroje vn Měřící přístroje Transformátor napětí 35/V3//0,1/V3//0,1/3kV jednopólový izolovaný, bez pomocného vinutí, bez jištění, venkovní montáž | kus | 0
7495300470 | Přístroje vn Měřící přístroje Jistící transformátor proudu pro kostrovou ochranu transformátorů | kus | 0
7495401270 | Transformátory Tlumivky kompenzační 3-f 6kV, 5-10-15-20kVAr, přepínatelné odbočky, vzduchem chlazená | kus | 0
7495401280 | Transformátory Tlumivky kompenzační 3-f 6kV, 40-50-60kVAr, přepínatelné odbočky, vzduchem chlazená | kus | 0
7495401840 | Transformátory Transformátory - příslušenství Zarážka koleček transformátoru | kus | 0
7495401850 | Transformátory Transformátory - příslušenství Izolační podložka pod kolečka transformátoru, při použití kostrové ochrany | kus | 0
7495401860 | Transformátory Transformátory - příslušenství Přenosná kladka pro zatahování transformátoru na stanoviště | kus | 0
7495401870 | Transformátory Transformátory - příslušenství Nástavné kolejnice pro zatahování transformátoru vvn/vn | kus | 0
7495500010 | Typové trafostanice Sloupové trafostanice 22/0,4kV do 63kVA typová | kus | 0
7495500020 | Typové trafostanice Sloupové trafostanice 22/0,4kV do 400kVA typová | kus | 0
7495500030 | Typové trafostanice Sloupové trafostanice 22/0,4kV do 630kVA typová | kus | 0
7495500040 | Typové trafostanice Sloupové trafostanice 22/0,4kV do 100kVA na stožáru TV, napojení ze závěsného kabelu 22kV SŽDC | kus | 0
7495500050 | Typové trafostanice Rozvaděče nn na sloupové trafostanice (jistič+2x odpínač 160A) do 63kVA | kus | 0
7495500060 | Typové trafostanice Rozvaděče nn na sloupové trafostanice (jistič +5x odpínač 400A) do 400kVA | kus | 0
7495500070 | Typové trafostanice Rozvaděče nn na sloupové trafostanice (jistič + 8x odpínač 400A) do 630kVA | kus | 0
7495500160 | Typové trafostanice Traťové trafostanice 6kV Podstanice indikátoru průchodu zkratových proudů IZP-6-P, včetně vazebních členů | kus | 0
7495500210 | Typové trafostanice Trafostanice 25/0,4kV pro napájení EOV a zab. zař. Sloupová 60 kVA pro napájení zab. zař. a EOV | kus | 0
7495500220 | Typové trafostanice Trafostanice 25/0,4kV pro napájení EOV a zab. zař. Sloupová 90 kVA pro napájení zab. zař. a EOV | kus | 0
7495600010 | Statické měniče pro napájení EOV a zabezpečovacího zařízení Statické měniče pro napájení zab. zař. 3000/460V DC, 10kVA | kus | 0
7495600020 | Statické měniče pro napájení EOV a zabezpečovacího zařízení Statické měniče pro napájení zab. zař. 3000/460V DC, 32kVA | kus | 0
7495600030 | Statické měniče pro napájení EOV a zabezpečovacího zařízení Statické měniče pro napájení zab. zař. 3000/460V DC, 48kVA | kus | 0
7495600040 | Statické měniče pro napájení EOV a zabezpečovacího zařízení Statické měniče pro napájení zab. zař. 3000/460V DC, 64kVA | kus | 0
7495600050 | Statické měniče pro napájení EOV a zabezpečovacího zařízení Statické měniče pro napájení zab. zař. 3000/460V DC, 96kVA | kus | 0
7495600060 | Statické měniče pro napájení EOV a zabezpečovacího zařízení Statické měniče pro napájení zab. zař. 3000/460V DC, 128kVA | kus | 0
7495600070 | Statické měniče pro napájení EOV a zabezpečovacího zařízení Statické měniče pro napájení zab. zař. Technologický domek zateplený, pro umístění statického, případně frekvenčního měniče o rozměrech 2610 x 3810 x 3005 mm | kus | 0
7495600080 | Statické měniče pro napájení EOV a zabezpečovacího zařízení Statické měniče pro napájení EOV Frekvenční 460V DC / 400V AC, 60kVA | kus | 0
7495600090 | Statické měniče pro napájení EOV a zabezpečovacího zařízení Statické měniče pro napájení EOV v aluzinkové skříni 3000V DC / 2x230V AC, 60kW | kus | 0
7495600100 | Statické měniče pro napájení EOV a zabezpečovacího zařízení Statické měniče pro napájení EOV v aluzinkové skříni 3000V DC / 2x230V AC, 90kW | kus | 0
7495600110 | Statické měniče pro napájení EOV a zabezpečovacího zařízení Statické měniče pro napájení EOV v aluzinkové skříni 3000V DC / 2x230V AC, 120kW | kus | 0
7496200090 | R25 kV - 1-f. Rozvaděč vn 1-f Un 27,5kV, In 2000A, Ith 3s 25kA 1250A, 25kA s vypínačem - přívod - MP vyp. a odp., RP uzemňovače, MTP a MTN na přívodu, svodiče přepětí, kap. snímač | kus | 0
7496200100 | R25 kV - 1-f. Rozvaděč vn 1-f Un 27,5kV, In 2000A, Ith 3s 25kA 1250A, 25kA s vypínačem - vývod - napáječ - MP vyp. a odp., RP uzemňovače, MTP a MTN na vývodu, svodiče přepětí, kap. snímač | kus | 0
7496200110 | R25 kV - 1-f. Rozvaděč vn 1-f Un 27,5kV, In 2000A, Ith 3s 25kA 1250A, 25kA s vypínačem - vývod - FKZ dekompenzace - MP vyp. a odp., RP uzemňovače, MTP a MTN na vývodu, svodiče přepětí, kap. snímač | kus | 0
7496200120 | R25 kV - 1-f. Rozvaděč vn 1-f Un 27,5kV, In 2000A, Ith 3s 25kA 1250A, 25kA s vypínačem - vývod - FKZ filtry - MP vyp. a odp., RP uzemňovače, MTP a MTN na vývodu, svodiče přepětí, kap. snímač | kus | 0
7496200130 | R25 kV - 1-f. Rozvaděč vn 1-f Un 27,5kV, In 2000A, Ith 3s 25kA 1250A, 25kA s odpínačem - vývod - TVS, MP odp., RP uzemňovače, svodiče přepětí, kap. snímač | kus | 0
7496200140 | R25 kV - 1-f. Rozvaděč vn 1-f Un 27,5kV, In 2000A, Ith 3s 25kA 2000A, 25kA s odpojovačem a uzemňovačem před odpojovačem - podélná spojka příp. - MP odpojovače RP uzemňovače | kus | 0
7496200150 | R25 kV - 1-f. Rozvaděč vn 1-f Un 27,5kV, In 2000A, Ith 3s 25kA 2000A, 25kA s odpojovačem a uzemňovači před a za odpojovačem - podélné spojka příp. - MP odpojovače, RP uzemňovačů | kus | 0
7496200160 | R25 kV - 1-f. Rozvaděč vn 1-f Un 27,5kV, In 1250A, Ith 1s 25kA 25kA s vypínačem - přívod - MP vyp. a odp., RP uzemňovače, MTP a MTN na přívodu, svodiče přepětí | kus | 0
7496200170 | R25 kV - 1-f. Rozvaděč vn 1-f Un 27,5kV, In 1250A, Ith 1s 25kA 25kA s vypínačem - vývod - napáječ - MP vyp. a odp., RP uzemňovače, MTP a MTN na vývodu, svodiče přepětí, bez SKŘ | kus | 0
7496200180 | R25 kV - 1-f. Rozvaděč vn 1-f Un 27,5kV, In 1250A, Ith 1s 25kA 25kA s vypínačem - vývod - FKZ dekompenzace - MP vyp. a odp., RP uzemňovače, MTP a MTN na vývodu, svodiče přepětí | kus | 0
7496200190 | R25 kV - 1-f. Rozvaděč vn 1-f Un 27,5kV, In 1250A, Ith 1s 25kA 25kA s vypínačem - vývod - FKZ filtry - MP vyp. a odp., RP uzemňovače, MTP a MTN na vývodu, svodiče přepětí | kus | 0
7496200200 | R25 kV - 1-f. Rozvaděč vn 1-f Un 27,5kV, In 1250A, Ith 1s 25kA 25kA s vn pojistkou - vývod - TVS, vývod vlevo do skřítě s vn transformátorem | kus | 0
7496200210 | R25 kV - 1-f. Rozvaděč vn 1-f Un 27,5kV, In 1250A, Ith 1s 25kA 25kA s hlavní přípojnicí a vn transformátorem do max.60kVA | kus | 0
7496200220 | R25 kV - 1-f. Rozvaděč vn 1-f Un 27,5kV, In 1250A, Ith 1s 25kA 25kA s odpojovačem a uzemňovačem před odpojovačem - podélná spojka příp. - MP odpojovače RP uzemňovače | kus | 0
7496200230 | R25 kV - 1-f. Rozvaděč vn 1-f Un 27,5kV, In 1250A, Ith 1s 25kA 25kA s odpojovačem a uzemňovači před a za odpojovačem - podélné spojka příp. - MP odpojovače, RP uzemňovačů | kus | 0
7496200240 | R25 kV - 1-f. Rozvaděč vn 1-f Un 27,5kV, In 1250A, Ith 1s 25kA 25kA s odpojovačem a uzemňovačem za odpojovačem - MP odpojovače, RP uzemňovače a vn pojiskou pro vývod vlevo na TVS se svodičem přepětí, bez SKŘ | kus | 0
7496200250 | R25 kV - 1-f. Rozvaděč vn 1-f Un 27,5kV, In 1250A, Ith 1s 25kA Ocelový rám pod 1-f rozvaděč vn do Un 27,5kV | kus | 0
7496200260 | R25 kV - 1-f. Ovládací skříně pro 1-f rozvaděče vn Un 27,5kV (SKŘ) ovládání s PLC a OP, bez ochranných funkcí | kus | 0
7496200270 | R25 kV - 1-f. Ovládací skříně pro 1-f rozvaděče vn Un 27,5kV (SKŘ) ovládání s PLC a OP, s ochranou - pro skříň přívodu | kus | 0
7496200280 | R25 kV - 1-f. Ovládací skříně pro 1-f rozvaděče vn Un 27,5kV (SKŘ) ovládání s PLC a OP, s ochranou - pro skříň napáječového vývodu | kus | 0
7496200290 | R25 kV - 1-f. Ovládací skříně pro 1-f rozvaděče vn Un 27,5kV (SKŘ) ovládání s PLC a OP, s ochranou - pro skříň FKZ dekompenzzace | kus | 0
7496200300 | R25 kV - 1-f. Ovládací skříně pro 1-f rozvaděče vn Un 27,5kV (SKŘ) ovládání s PLC a OP, s ochranou - pro skříň FKZ filtrů 3 a 5 harmonické | kus | 0
7496200310 | R25 kV - 1-f. Ovládací skříně pro 1-f rozvaděče vn Un 27,5kV (SKŘ) ovládání s PLC a OP, s ochranou - pro skříň TVS | kus | 0
7496200320 | R25 kV - 1-f. Ovládací skříně pro 1-f rozvaděče vn Un 27,5kV (SKŘ) ovládání s PLC a OP, s ochranou - pro skříň podélné spojky | kus | 0
7496200330 | R25 kV - 1-f. Ovládací skříně pro 1-f rozvaděče vn Un 27,5kV (SKŘ) ovládání s PLC a OP, s ochranou - proudové, napěťové a směrové funkce | kus | 0
7496200340 | R25 kV - 1-f. Ovládací skříně pro 1-f rozvaděče vn Un 27,5kV (SKŘ) ovládání s PLC a OP, s ochranou - proudové funkce | kus | 0
7496200350 | R25 kV - 1-f. Ovládací skříně pro 1-f rozvaděče vn Un 27,5kV (SKŘ) ovládání s PLC a OP, s ochranou - napěťové funkce | kus | 0
7496200360 | R25 kV - 1-f. Přístroje pro 1-f rozvodny vn Un 27,5kV Jednojpólový odpojovač Un 27,5 kV, vnitřní | kus | 0
7496200370 | R25 kV - 1-f. Přístroje pro 1-f rozvodny vn Un 27,5kV Jednojpólový odpojovač Un 27,5 kV, s uzemňovačem, vnitřní montáž | kus | 0
7496200380 | R25 kV - 1-f. Přístroje pro 1-f rozvodny vn Un 27,5kV Jednopólový trakční vakuový vypínač Un 27,5kV, 1250A, 25kA | kus | 0
7496200390 | R25 kV - 1-f. Přístroje pro 1-f rozvodny vn Un 27,5kV Jednopólový trakční vakuový vypínač Un 27,5kV, 1250A, 31,5kA | kus | 0
7496200400 | R25 kV - 1-f. Přístroje pro 1-f rozvodny vn Un 27,5kV Jednopólový trakční vakuový vypínač Un 27,5kV, 2000A, 25kA | kus | 0
7496200410 | R25 kV - 1-f. Přístroje pro 1-f rozvodny vn Un 27,5kV Jednopólový trakční vakuový vypínač Un 27,5kV, 2000A, 31,5kA | kus | 0
7496200420 | R25 kV - 1-f. Přístroje pro 1-f rozvodny vn Un 27,5kV Jednopólový trakční vakuový vypínač Un 27,5kV, 2500A, 31,5kA | kus | 0
7496200430 | R25 kV - 1-f. Přístroje pro 1-f rozvodny vn Un 27,5kV Motorový pohon pro jednopólový trakční vakuový vypínač Un 27,5kV | kus | 0
7496500070 | FKZ - 1-f. Transformátory, měniče, tlumivky, kondenzátory Vzduchová dekompenzační tlumivka jednofázová, 10kV, do 7000kVA, vč. podpěrek, s úpravou pro manipulaci s jeřábem a bez jeřábu | kus | 0
7496500130 | FKZ - 1-f. Transformátory, měniče, tlumivky, kondenzátory Vzduchová filtrační tlumivka jednofázová s odbočkami, 27,5kV, nad 150A do 300A, nad 120mH do 300mH, vč. podpěrek, s úpravou pro manipulaci s jeřábem a bez jeřábu | kus | 0
7496500170 | FKZ - 1-f. Odpojovače a příslušenství Jednopólový venkovní odpojovač bez uzemňovače, Ua/Ui ? 80/170kV, do 1250A pro vertikální nebo horizontální montáž, včetně příslušenství pro montáž a táhel a ložisek pohonu, | kus | 0
7496500180 | FKZ - 1-f. Odpojovače a příslušenství Elektomotorový pohon k jedopólovému odpojovači vn, 110V-DC, včetně příslušenství | kus | 0
7496500190 | FKZ - 1-f. Odpojovače a příslušenství Elektomotorový poho k jedopólovému odpojovači vn, 230V-AC, včetně příslušenství | kus | 0
7496500200 | FKZ - 1-f. Přístrojové transformátory proudu a napětí Přístrojový transformátor proudu podpěrný, dvoujádrový, pro venkovní prostředí, Ua/Ui ? 80/170kV, do 300A | kus | 0
7496500230 | FKZ - 1-f. Přístrojové transformátory proudu a napětí Jednopólově izolovaný přístrojový transformátor napětí , dvě sekundární vinutí 100V, 25VA, podsycený, pro venkovní prostředí, Ua/Ui = 105/250kV | kus | 0
7496500240 | FKZ - 1-f. Přístrojové transformátory proudu a napětí Jistící transformátor proudu pro kostrovou ochranu transformátorů, převod 300/1A, Ua/Ui = 0,72/4kV | kus | 0
7496500250 | FKZ - 1-f. Spojovací vedení pro FKZ Pas Al40/5, zaoblené hrany, vč. držáků (1držák na 1,2m pasu), uložení nastojato nebo na ležato do Un 27,5kV | m | 0
7496500260 | FKZ - 1-f. Spojovací vedení pro FKZ Pas Al40/10, zaoblené hrany, vč. držáků (1držák na 1,5m pasu), uložení nastojato nebo na ležato do Un 27,5kV | m | 0
7496500270 | FKZ - 1-f. Spojovací vedení pro FKZ Pas Al63/5, zaoblené hrany, vč. držáků (1držák na 1,2m pasu), uložení nastojato nebo na ležato do Un 27,5kV | m | 0
7496500280 | FKZ - 1-f. Spojovací vedení pro FKZ Pas Al63/10, zaoblené hrany, vč. držáků (1držák na 1,6m pasu), uložení nastojato nebo na ležato do Un 27,5kV | m | 0
7496500290 | FKZ - 1-f. Spojovací vedení pro FKZ Pas Al100/10, zaoblené hrany, vč. držáků (1držák na 1,6m pasu), uložení nastojato nebo na ležato do Un 27,5kV | m | 0
7496500300 | FKZ - 1-f. Spojovací vedení pro FKZ Pas Cu40/5, zaoblené hrany, vč. držáků (1držák na 1,2m pasu), uložení nastojato nebo na ležato do Un 27,5kV | m | 0
7496500310 | FKZ - 1-f. Spojovací vedení pro FKZ Pas Cu40/10, zaoblené hrany, vč. držáků (1držák na 1,5m pasu), uložení nastojato nebo na ležato do Un 27,5kV | m | 0
7496500320 | FKZ - 1-f. Spojovací vedení pro FKZ Pas Cu63/5, zaoblené hrany, vč. držáků (1držák na 1,2m pasu), uložení nastojato nebo na ležato do Un 27,5kV | m | 0
7496500330 | FKZ - 1-f. Spojovací vedení pro FKZ Pas Cu63/10, zaoblené hrany, vč. držáků (1držák na 1,6m pasu), uložení nastojato nebo na ležato do Un 27,5kV | m | 0
7496500340 | FKZ - 1-f. Spojovací vedení pro FKZ Pas Cu100/10, zaoblené hrany, vč. držáků (1držák na 1,6m pasu), uložení nastojato nebo na ležato do Un 27,5kV | m | 0
7496500350 | FKZ - 1-f. Ukončení spojovacích vedení pro FKZ Pružná spojka PS 40 Al do Un 27,5kV | kus | 0
7496500360 | FKZ - 1-f. Ukončení spojovacích vedení pro FKZ Pružná spojka PS 60 Al do Un 27,5kV | kus | 0
7496500370 | FKZ - 1-f. Ukončení spojovacích vedení pro FKZ Pružná spojka PS 40 Cu do Un 27,5kV | kus | 0
7496500380 | FKZ - 1-f. Ukončení spojovacích vedení pro FKZ Pružná spojka PS 60 Cu do Un 27,5kV | kus | 0
7496500390 | FKZ - 1-f. Ukončení spojovacích vedení pro FKZ Podložky CUPAL do Un 27,5kV | kus | 0
7496600010 | Vlastní spotřeba Rozvaděče vlastní spotřeby, nezálohované bateriemi střídavé 400V AC, včetně vybavení, 3 přívody nn | kus | 0
7496600020 | Vlastní spotřeba Rozvaděče vlastní spotřeby, nezálohované bateriemi střídavé 400V AC, včetně vybavení, 2 přívody nn | kus | 0
7496600030 | Vlastní spotřeba Rozvaděče vlastní spotřeby, nezálohované bateriemi střídavé 3 x 230V AC, včetně vybavení, 1 přívod | kus | 0
7496600590 | Vlastní spotřeba Akumulátory Staniční olověné ventilem řízené gelové baterie (záložní baterie VRLA) 12V/44 Ah | kus | 0
7496600610 | Vlastní spotřeba Akumulátory Staniční olověné ventilem řízené gelové baterie (záložní baterie VRLA) 12V/54 Ah | kus | 0
7496600620 | Vlastní spotřeba Akumulátory Staniční olověné ventilem řízené gelové baterie (záložní baterie VRLA) 12V/55 Ah | kus | 0
7496600710 | Vlastní spotřeba Akumulátory Staniční olověné ventilem řízené gelové baterie (záložní baterie VRLA) 12V/140 Ah | kus | 0
7498100150 | DŘT, SKŘ technologie DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Oddělovací členy Oddělovací člen reléový min.4kV pro povely nebo signály 24-230V DC AC, max.6A, kont.1P, ochranné a signalizační prvky | kus | 0
7498100510 | DŘT, SKŘ technologie DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Čidla Dveřní kontakt signalizační, kont.1/1 24V | kus | 0
7498100520 | DŘT, SKŘ technologie DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Čidla Čidlo pohybové infrapasivní 12/24V DC, kont.1/1 max.24V | kus | 0
7498100530 | DŘT, SKŘ technologie DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Čidla Čidlo kouřové prostorové 12/24V DC, kont.1/1 max.24V | kus | 0
7498100560 | DŘT, SKŘ technologie DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Čidla Čidlo teploty kontaktní, pevné nastavení v rozmezí 0-40st.C (dle specifikace projektu), kont.1/1, 24V | kus | 0
7498100660 | DŘT, SKŘ technologie DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Technologické switche a modemy Základní switche Datový switch 16x ethernet 10/100Base T (průmyslové provedení), vč. 2xFO | kus | 0
7498101290 | DŘT, SKŘ technologie DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Převodníky veličin Proud Převodník veličin (I) | kus | 0
7498101330 | DŘT, SKŘ technologie DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Převodníky veličin Výkon Převodník veličin (P) | kus | 0
7498101370 | DŘT, SKŘ technologie DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Převodníky veličin Teplota Převodník veličin (T) | kus | 0
7498101410 | DŘT, SKŘ technologie DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Převodníky veličin Osvětlení Převodník veličin (lm) | kus | 0
7498101450 | DŘT, SKŘ technologie DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Převodníky veličin Ostatní Převodník veličin | kus | 0
7498101610 | DŘT, SKŘ technologie DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Průmyslové počítače S integrovanou dotykovou obrazovkou (určeno k vestavění do rozvaděče) Průmyslový panelový PC (15", i3 - 2,26GHz, 2GB, USB, RJ45, RS 232, VGA, SATA) | kus | 0
7498101960 | DŘT, SKŘ technologie DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Průmyslové počítače Periférie Mechanický ovládací prvek | kus | 0
7498102520 | DŘT, SKŘ technologie DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci PLC automaty dle kompatibilní technologie PLC typ_1 (SAIA) Rozšiřující moduly centrální řídící jednotky PLC kompaktní jednotka, rozšířitelná o IO včetně rozhraní Ethernet | kus | 0
7498200020 | ED řídící pracoviště ED řídící pracoviště Datový rozvaděč (RACK) Patch panel rozvodů LAN datového rozváděče - do 24přípojek RJ45 | kus | 0
7498200040 | ED řídící pracoviště ED řídící pracoviště Datový rozvaděč (RACK) Datová zásuvka LAN kompletní | kus | 0
7498200120 | ED řídící pracoviště ED řídící pracoviště Servery a klientská PC včetně příslušenství Elektrodispečink - systémový server kompletní (HW i SW) | kus | 0
7499100010 | Ochranné prostředky a pracovní pomůcky Osobní ochranné prostředky a pracovní pomůcky pro el. stanice pro trafostanici | kus | 0
7499100030 | Ochranné prostředky a pracovní pomůcky Osobní ochranné prostředky a pracovní pomůcky pro el. stanice pro statický měnič | kus | 0
7499100040 | Ochranné prostředky a pracovní pomůcky Osobní ochranné prostředky a pracovní pomůcky pro el. stanice pro rozvodnu EPZ | kus | 0
7499100050 | Ochranné prostředky a pracovní pomůcky Osobní ochranné prostředky a pracovní pomůcky pro el. stanice pro spínací stanici | kus | 0
7499100060 | Ochranné prostředky a pracovní pomůcky Osobní ochranné prostředky a pracovní pomůcky pro el. stanice pro trakční napájecí stanici | kus | 0
7499100325 | Ochranné prostředky a pracovní pomůcky Bezpečnostní tabulky Jednopólové schéma zařízení, nástěnné | kus | 0
7499100410 | Ochranné prostředky a pracovní pomůcky Ostatní ochranné pomůcky Dielektrický koberec, 2x1m | kus | 0