## EE_dodávky_nové
Kód položky | Popis položky | MJ | Cena za MJ

## EE_dodávky_vyřazené
Kód položky | Popis položky | MJ | Cena za MJ

## EE_dodávky_nově_oceněné
Kód položky | Popis položky | MJ | Cena za MJ
7492100070 | Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojovací vedení z Cu pasů 63x 5 mm (2,80 kg/m) bez držáků | m | 1110
7492100140 | Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojovací vedení z Cu pasů 2x100x10 (17,8 kg/m) bez držáků | m | 6750
7492100150 | Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojovací vedení z Cu pasů 3x100x10 (26,7 kg/m) bez držáků | m | 10100
7492100170 | Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojovací vedení z Al pasů do 32x 5 mm (0,432 kg/m) bez držáků | m | 73.7
7492100220 | Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojovací vedení z Al pasů 63x 5 mm (0,851 kg/m) bez držáků | m | 150
7492100270 | Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojovací vedení z Al pasů 160x10 mm (4,32 kg/m) bez držáků | m | 1070
7492100280 | Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojovací vedení z Al pasů 160x16 mm (6,91 kg/m) bez držáků | m | 2050
7492100290 | Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojovací vedení z Al pasů 200x10 mm (5,40 kg/m) bez držáků | m | 938
7492100300 | Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojovací vedení z Al pasů 2x 63x10 mm (3,40 kg/m) bez držáků | m | 952
7492100310 | Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojovací vedení z Al pasů 2x 80x10 mm (4,32 kg/m) bez držáků | m | 1210
7492100320 | Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojovací vedení z Al pasů 2x100x10 mm (5,40 kg/m) bez držáků | m | 1510
7493301220 | Elektrický ohřev výhybek (EOV) Topná tyč pro EOV na výhybku tvaru UIC60 a S49 2.generace pro přestavník | kus | 3540
7493500140 | Dálkové ovládání úsekových odpojovačů ( DOÚO ) Světelné návěsti Samostatně stojící světelná návěst "Stáhni sběrač" | kus | 42000
7493500150 | Dálkové ovládání úsekových odpojovačů ( DOÚO ) Světelné návěsti Skříň pro ovládání "Stáhni sběrač" | kus | 72400
7496600640 | Vlastní spotřeba Akumulátory Staniční olověné ventilem řízené gelové baterie (záložní baterie VRLA) 12V/70 Ah | kus | 3640
7496600650 | Vlastní spotřeba Akumulátory Staniční olověné ventilem řízené gelové baterie (záložní baterie VRLA) 12V/80 Ah | kus | 4320
7496600680 | Vlastní spotřeba Akumulátory Staniční olověné ventilem řízené gelové baterie (záložní baterie VRLA) 12V/110 Ah | kus | 6100
7496600700 | Vlastní spotřeba Akumulátory Staniční olověné ventilem řízené gelové baterie (záložní baterie VRLA) 12V/130 Ah | kus | 7740
7496600730 | Vlastní spotřeba Akumulátory Staniční olověné ventilem řízené gelové baterie (záložní baterie VRLA) 12V/160 Ah | kus | 9410
7499100020 | Ochranné prostředky a pracovní pomůcky Osobní ochranné prostředky a pracovní pomůcky pro el. stanice pro rozvodnu nn | kus | 7370