## systém kódování
stavební objekt / building object: | SO-01 BYTOVÝ DŮM |  | revize dokumentu / document revision: | 00
dokument / document: | TABULKA VNITŘNÍCH DVEŘÍ / INTERIOR DOORS TABLE |  | aktuální stav ke dni / current situation at: | 15/09/2021
SYSTÉM KÓDOVÁNÍ / CODING SYSTEM
Tvar kódu - VNITŘNÍ DVEŘE / Code type - INTERIOR DOORS
| xxx | Dxx
| ozn. dveří /door No | ozn. Typu dveří / type door
PŘÍLOHY / ANNEXES
1 - výkresy dveří
POZNÁMKA / NOTE
UVEDENÉ ROZMĚRY A POZICE (KONSTRUKCÍ, ROZVODŮ, TZB..) JSOU JEN ORIENTAČNÍ, ZHOTOVITEL JE POVINEN ZAMĚŘIT SKUTEČNÝ STAV NA MÍSTĚ STAVBY. TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO POTŘEBY REALIZACE DÍLA, OVŠEM NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. V PŘÍPADĚ ZMĚNY PODKLADŮ, ČI VZNIKU NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ JE NUTNÉ INFORMOVAT PROJEKTANTA A DÁLE POSTUPOVAT AŽ PO KOORDINACI, VYDÁNÍ A SCHVÁLENÍ ZMĚNY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI. V PŘÍPADĚ ROZPORU MEZI JEDNOTLIVÝMI PŘÍLOHAMI V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JE POTŘEBNÉ NA TENTO ROZPOR UPOZORNIT A VYŽÁDAT SI OFICIÁLNÍ STANOVISKO PROJEKTANTA. DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ INFORMACÍ, PODKLADŮ A ZNALOSTÍ PLATNÝCH KE DNI VYDÁNÍ DOKUMENTACE. DODAVATEL STAVBY MUSÍ DBÁT NA DODRŽOVÁNÍ MONTÁŽNÍCH A TECHNOLOGICKÝCH POKYNŮ PŘÍSLUŠNÝCH VÝROBCŮ STAVEBNÍCH PRVKŮ A KONSTRUKCÍ UVEDENÝCH V TÉTO DOKUMENTACI. DOKUMENTACI JE MOŽNÉ UŽÍVAT VÝHRADNĚ A BEZ VYJÍMKY VE SMYSLU SMLOUVY O DÍLO. DOKUMENTACE JE POVAŽOVÁNA ZA RELEVANTNÍ JEN JAKO CELEK PODLE PLATNÉHO SEZNAMU DOKUMENTACE. NAVRŽENÉ VÝROBKY A MATERIÁLY BUDOU ZHOTOVITELEM PŘEDLOŽENÉ KE SCHVÁLENÍ V RÁMCI VZORKOVÁNÍ. PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ KONCOVÝCH PRVKŮ V PODHLEDECH BUDE REALIZOVANÉ PODLE VÝKRESU PODHLEDŮ V ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁSTI. PROJEKT INTERIÉRU JE ŘEŠEN SAMOSTATNOU DOKUMENTACÍ.

## přehled_kódů
stavební objekt / building object: |  | SO-01 BYTOVÝ DŮM | revize dokumentu / document revision: | 00
dokument / document: |  | TABULKA VNITŘNÍCH DVEŘÍ / INTERIOR DOORS TABLE | aktuální stav ke dni / current situation at: | 15/09/2021
PŘEHLED KÓDŮ / CODES LIST
Číslo popisu / no. Description | Popis / description | Technická specifikace / technical specification | Referenční výrobek / reference product | Poznámka / note
NAVRŽENÉ VÝROBKY A MATERIÁLY BUDOU ZHOTOVITELEM PŘEDLOŽENÉ KE SCHVÁLENÍ V RÁMCI VZORKOVÁNÍ.
OZNAČENÍ TYPU / TYPE MARK
D01 | Suterénní dveře mezi Parkovištěm a Objekty | bezpečnostní, protipožární dveře, š.900mm, uzamykatelné pomocí elektronické čipové čtečky karet, s odchodovým tlačítkem a akustickou signalizací nepovoleného otevření, do ocelové polodrážkové zárubně. Do dveří vstupů z garáží budou instalovány elektromagnetické zámky. V běžném režimu bude zámek ovládán čtecí jednotkou přístupového systému. V objektech B, C a D budou instalovány ve směru úniku z garáží tlačítka, která v případě potřeby úniku budou sloužit k odblokování dveří. |  | Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
D02 | Suterénní hlavní objektové | bezpečnostní, protipožární dveře, do ocelové polodrážkové zárubně |  | Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
D03 | Suterénní objektové | bezpečnostní dveře, š.900mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové polodrážkové zárubně |  | Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
D04 | Sklepy | bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně |  | Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
D05 | Roleta z Rampy | vjezdová rolovací lamelová vrata mezi rampou a podzemním podlažím, š.5700mm |  | Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
D06 | Suterénní vrata mezi objekty C a B | protipožární posuvvná brána s integrovanými dveřmi, š.5400mm, uzavíratelná pomocí čidel z přilehlých požárních úseků |  | Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
D10 | Fasádní vstupní | bezpečnostní hlavní vstupní dveře dvoukřídlá, š.1600mm (dělení 1000+600mm) z parteru do nadzemních částí objektu, otevíratelná ve směru úniku, do hliníkové rámové systémové zárubně |  | Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
D11 | Fasádní únikové | bezpečnostní únikové dveře, š.900mm, z nadzemních částí objektu do parteru, otevíratelná proti směru úniku, do hliníkové systémové rámové zárubně |  | Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
D20 | Objektové chodby | interiérové hliníkové dveře dvoukřídlé celoprosklené, š.1500mm (dělení 1000+500mm), s bezpečnostními prvky proti propadnutí dle požadavek bodu 3.4.2 přílohy k NV. č. 101/2005 Sb. (výrazné pruhy ve výšce 1,1 a 1.6m), otevíravé ve směru úniku, neuzamykatelné, do hliníkové rámové zárubně |  | Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
D21 | Objektové BJ | bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně |  | Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
D22 | Objektové OJ | vstupní dveře do obchodních jednotek, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně |  | Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
D23 | Objektové OJ - interiérové otv | interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty |  | Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
D24 | Objektové OJ - interiérové pos | interiérové dveře posuvné, š.700mm, plné, do stavebního pouzda pro zděné stěny |  | Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
D25 | Objektové OJ - interiérové otv | interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty |  | Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
D26 | Objektové OJ - interiérové otv | interiérové dveře otevíravé, š.900mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty |  | Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
D31 | Bytové otevíravé jednokřídlé | interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty |  | Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
D32 | Bytové posuvné jednokřídlé | interiérové dveře posuvné, š.800mm, plné, do stavebního pouzda pro zděné stěny |  | Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
D33 | Bytové otevíravé dvoukřídlé | interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1200mm (dělení 800+400mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty |  | Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
D34 | Bytové otevíravé jednokřídlé | interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty |  | Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
D35 | Bytové posuvné jednokřídlé | interiérové dveře posuvné, š.700mm, plné, do stavebního pouzda pro zděné stěny |  | Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
D36 | Bytové otevíravé dvoukřídlé | interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1600mm (dělení 900+700mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty |  | Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
D37 | Bytové otevíravé jednokřídlé | interiérové dveře otevíravé, š.900mm, celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty |  | Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
D42 | Revizní technické otevíravé dvoukřídlé | interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty a se skrytou klikou, neuzamykatelné |  | Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
POPIS KŘÍDLA / LEAF DESCRIPTION
10 | Bezpečnostní a protipožární dveřní křídlo plné | Bezpečnostní a protipožární vchodové dveře do bytu, 17 jistících bodů, bezpečnostní třída RC3, požární odolnost dle PBŘ, zvuková odolnost Rw=min.37 dB, povrchu bílé lamino z obou stran, integrované kukátko | Next SD101 | Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
20 | Bezpečnostní dveřní křídlo plné | Bezpečnostní dveře, třída RC3, požární odolnost dle PBŘ, zvuková odolnost Rw=min.32 dB, povrchu bílé lamino z obou stran | Next SD101 | Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
30 | Interiérové dveřní křídlo plné | Interiérové dveřní křídlo z DTD bezfalcové oboustranně lakované bílé, plné | Sapeli Elegant Komfort | Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
31 | Interiérové dveřní křídlo celoprosklené | Interiérové dveřní křídlo z DTD bezfalcové oboustranně lakované bílé, plné | Sapeli Sapglass | Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
40 | Fasádní vstupní dveřní křídlo plně prosklené | Hliníkové vstupní dveře z profilu Internorm AT410 PR s lícovanými profily, tepelná odolnost Uw=0.78W/mK-1, bezpečnostní třída RC2, celoobvodové bezpečnostní kování, svislá hranatá tyčová madla oboustranná na celou výšku křídla, aktivní křídlo plné s lokálním prosklením, boční pasivní křídlo celoprosklené | Internorm AT410 | Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
41 | Fasádní únikové dveřní křídlo plně prosklené | Dřevohliníkové vstupní dveře z profilu Internorm HT410 PR s lícovanými profily celoprosklené, tepelná odolnost Uw=0.58W/mK-1, bezpečnostní třída RC2, celoobvodové bezpečnostní kování, zevnitř paniková klika, z venku bez kliky ani madla | Internorm HT410 | Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
50 | Chodbové hliníkové dveřní křídlo celoprosklené | dveřní křídlo rámové, prosklené, bez polodrážky (bezfalcové), bezpečnostní zasklení z vrstveného skla |  | Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
51 | Technické dveřní křídlo plné | dveřní křídlo, plné, bez polodrážky (bezfalcové), skryté panty, vyklopná úchytka | Eclisse Syntesis® Battente Dvoukřídlé | Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
60 | Interiérové dveřní dvoukřídlo celoprosklené | Interiérové dveřní křídlo z DTD bezfalcové oboustranně lakované bílé, plně prosklené bezrámové | Sapeli Sapglass | Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
70 | Bezpečnostní dveřní křídlo plné plechové | Bezpečnostní dveřní křídlo plechové pozinkované | Next SD101T | Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
80 | Roleta z Rampy | Rolovací lamelová vrata, plášť z lamel Decotherm S ocel, pohon s kompaktní řídící jednotkou a autonomními dálkovými ovladači pro uživatele, automatické zavírání, světelná závora detekce průjezdu před zavřením, manuální ovládání rolety z interiéru, napájení 400V | Hoermann DD | Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
90 | Suterénní vrata mezi objekty C a B | Protipožární posuvná brána s odolností EW30DP1 pozinkované , včetně integrovaných dveří 1000x2000mm s dveřním zavíračem C3, uzavírat signálem z kouřových čidel z přilehlých požárních úseků, montáž na stěnu, neblokovaný zámek, pohon SupraMatic HT, ruční zapuštěné madlo z učlechtilé oceli | Hoermann OD | Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
BEZPEČNOSTNÍ ODOLNOST / SAFETY RESISTANCE
ESG | tvrdé bezpečnostní zasklení | bezpečnostní zasklení, ochrana před úrazem, tmel bezbarvý, silikonový, trvale pružný, čiré sklo
RC3 | bezpečnostní třída 3 | bezpečnostní třída 3
| POPIS ZÁRUBNĚ / FRAME DECRIPTION | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA / TECHNICAL SPECIFICATION
Z10 | ocelová systémová zárubeň | systémová zárubeň vyrobená ze žárově pozinkovaného plechu tl. min. 1,5mm, určená do zdiva, zárubeň pro dveře plné, vč. skrytých pantů | Next SF1 | zárubeň musí splňovat technické požadavky, které jsou kladené na dveřní křídlo - požární odolnost, vzduchová neprozvučnost, tepelná odolnost, atd. Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
Z20 | hliníková systémová zárubeň | součástí vstupních dveří | Internorm AT410 | zárubeň musí splňovat technické požadavky, které jsou kladené na dveřní křídlo - požární odolnost, vzduchová neprozvučnost, tepelná odolnost, atd. Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
Z21 | hliníková systémová zárubeň | součástí vstupních dveří | Internorm HT410 | zárubeň musí splňovat technické požadavky, které jsou kladené na dveřní křídlo - požární odolnost, vzduchová neprozvučnost, tepelná odolnost, atd. Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
Z30 | hliníková systémová zárubeň | hliníková rámová zárubeň pro celoprosklené dveře bez požadavku na požární odolnost a bez bezpečnostní třídy, včetně systémového prahu max.20mm |  | zárubeň musí splňovat technické požadavky, které jsou kladené na dveřní křídlo - požární odolnost, vzduchová neprozvučnost, tepelná odolnost, atd. Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
Z40 | obložková zárubeň pro otevíravé dveře | systémová zárubeň s profilem š.65mm bezpolodrážková, zcela skryté závěsy TECTUS 340 3D | Sapeli Obtus | zárubeň musí splňovat technické požadavky, které jsou kladené na dveřní křídlo - požární odolnost, vzduchová neprozvučnost, tepelná odolnost, atd. Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
Z50 | obložková zárubeň pro posuvné dveře | systémová zárubeň s profilem š.65mm bezpolodrážková pro posuvné dveře do stavebního pouzdra | Sapeli Obtus | zárubeň musí splňovat technické požadavky, které jsou kladené na dveřní křídlo - požární odolnost, vzduchová neprozvučnost, tepelná odolnost, atd. Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
Z60 | skrytá bezpolodrážková zárubeň | skrytá bezpolodrážková zárubeň pro dvojkřídlé dveře otevíravé k sobě, skryté závěsy | Eclisse Syntesis® Battente Dvoukřídlé | zárubeň musí splňovat technické požadavky, které jsou kladené na dveřní křídlo - požární odolnost, vzduchová neprozvučnost, tepelná odolnost, atd. Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
TYP KOVANÍ / FITTING TYPE
kování je uváděné vždy ze strany průchodu dveřním otvorem
K1 | klika | kování klika/klika, provedení matný nerez, zámková vložka |  | Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
K2 | klika | kování klika/klika, provedení matný nerez, z vnitřní strany WC zámek |  | Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
KK1 | klika | bezpečnostní kování koule/klika - min. 3. bezpečnostní třída, provedení matný nerez, zámková vložka |  | Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
KP1 | paniková klika | paniková klika ve směru úniku se zalomením; hliníková protipožární antipaniková rozetová garnitura s klíčovými rozetami pro interiérové dveře |  | v případě dvoukřídlých dveří paniková klika na obou křídlech
MM | madlo | oboustranné svislé madlo
VU | výklopná úchytka | výklopná úchytka |  | pasivní křídlo se zarážkou proti současnému otevření
TYP SAMOZAVÍRAČE / CLOSER TYPE
SN1 | samozavírač kolejničkový s kluznou lištou | Dveřní zavírač s horní montáží s ozubeným převodem, vodící lištou, nastavitelnou rychlostí zavírání a koncového dorazu. Barva dle dveřního křídla a zárubně. |  | Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
SN2 | samozavírač kolejničkový s kluznou lištou do dvoukřídlých dveří | Dveřní zavírač do dvoukřídlých dveří s koordinátorem zavírání, horní montáží s ozubeným převodem, vodící lištou, nastavitelnou rychlostí zavírání a koncového dorazu. Barva dle zárubně. |  | Typ bude vybrán na základě vzorků dodavatele a vzorek potvrdí architekt projektu.
ZÁMEK / LOCK
ZZ | zámek zadlabávací | Zadlabávací zámek včetně cylindrické vložky
ZP | zámek zadlabávací pro panikové kování | Zadlabávací zámek včetně cylindrické vložky
ZD | záměk dózický | Zadlabávací zámek včetně dozické vložky pro interiérové dveře
ZWC | zámek WC | Zadlabávací zámek s dveřním kování na WC
ZIN | zámek WC - invalidé | Zámkem, který je možné odjistit zvenku
EMZ | elektromechanický zámek | Do vstupních dveří do objektů budou instalovány elektromechanické zámky. V běžném režimu bude zámek ovládán čtecí jednotkou přístupového systému. Ve směru úniku bude zámek vždy ovládán klikou. Čtecí moduly budou integrovány do tabel DT.
EO | elektrický otvírač | elektrický dálkový ovladač, Součástí systému budou investorem blíže specifikovaný počet uživatelský čipů. | Hoermann BiSecur
DOPLŇKY / SUPPLEMENTS
S | kouřotěsný pásek | Používá se jako protipožární těsnění ocelových dveří. Startovací teplota je 200 ° C.
Z1 | magnetická zarážka | Magnetická zarážka montovaná do stěny ve směru otvírání, která se odblokuje v případě vyhlášení požáru, přídržný ,magnet 85kg včetně tlačítka | adiglobal | dodávka EPS
Z2 | zarážka dveřního křídla v podlaze | Zarážka dveří ACT AR 3 - zarážka dveří ve tvaru válečku v nerezové povrchové úpravě o průměru 25 mm a výšce 25 mm; montáž: vrut | ACT AR 3
CT1 | čtečka čipů | Zařízení čtecí jednotky přístupového systému.
KL | klávesnice | Zařízení domácího telefonu bude sloužit pro potřebu audio (a příp. video) komunikace s osobami u vstupu do objektů a k ovládání elektrického zámku dveří. Vstupy do objektu budou opatřeny audio-panelem se zvonkovými tlačítky pro každý byt a s rezervou pro možnost dodatečné instalace videokamery. Součástí zvonkového tabla bude i čtečka EKV.
DO | dálkové ovládání | Dálkové autonomní ovládání pro přístup uživatelů do objektu
PL | přechodová lišta | hliníkový přechodový profil mezi různými povrchy podlah
P | pevný práh dřevěný | dubový práh, pro vstupní dveře s integrovaným těsněním
PP | padací práh | padací práh
EZS / Electronic Security System
EZS1 | Signalizace otevření | V případě zakódování objektu - signalizace otevření dveří na velín centra
EZS2 | Signalizace otevření s časovou prodlevou | V případě zakódování objektu - signalizace otevření dveří po časovém intervalu na velín centra
EPS/ FAS
EMG | Elektromagnetický zámek | Do dveří vstupů z garáží budou instalovány elektromagnetické zámky. V běžném režimu bude zámek ovládán čtecí jednotkou přístupového systému. V objektech B, C a D budou instalovány ve směru úniku z garáží tlačítka, která v případě potřeby úniku budou sloužit k odblokování dveří.
VZT / Air Conditioning System
BP | bezprahové dveře | dle požadavku projektu vzduchotechniky
ACS
EKV | přístupový systém | Pro zamezení vstupu neoprávněných osob bude instalován přístupový systém s bezkontaktní identifikací. Přístupový systém bude realizován v souladu s ČSN EN řady 50 133. Součástí systému budou investorem blíže specifikovaný počet uživatelský čipů. |  | Dodavatel stavby zajistí koordinaci s dodavatelem dveří v návaznosti na instalaci ACS. Dveře osazené přístupovým systémem musí být osazeny elektromechanickým/ elektromagnetickým zámkem, mechanickým dveřním zavíračem pro zajištění zavření dveří v klidovém stavu a příslušným dveřním kováním
G | Systém generálního klíče | Systém generálního klíče např. EVVA |  | Systém generálního klíče bude určen investorem.

## tab dvere
stavební objekt / building object: |  |  | SO-01 BYTOVÝ DŮM | [22 empty] | revize dokumentu / document revision: | 00
dokument / document: |  |  | TABULKA VNITŘNÍCH DVEŘÍ / INTERIOR DOORS TABLE | [22 empty] | aktuální stav ke dni / current situation at: | 15/09/2021
TABULKA DVEŘÍ / DOORS TABLE
Číslo / No. | Ozn. Typu / Type Mark | z místnoti č. / from room n. | do místnosti č. / to room n. | Otvírání / Opening | Počet křídel / No. Of leaves | Celková světlá šířka / Total clear width | Šířka aktivního křídla / Active leaf width | Světlá výška / Clear height | Popis křídla / Leaf description | RAL křídla / Leaf RAL | Šířka stavebního otvoru / Rough Width | Výška stavebního otvoru/ Rough Height | Popis zárubně / Door frame description | RAL zárubně / Frame RAL | Požární odolnost / Fire resistance | Laboratorní neprůzvučnost / Weighted sound reduction index | Stavební neprůzvučnost / Sound Reduction on site | Bezpečn. odolnost / Safety resistance | Tepelné vlastnosti / Thermal properities | Typ kování / Fitting type | Typ samozavírače / Door closer type | Zámek / Lock | Doplňky / Supplements | EPS / FAS | ACS / Access control | VZT / Ventilation | Poznámka / Note
xxx | D## |  |  | L/P |  | mm | mm | mm |  |  | mm | mm |  |  |  | dB (Rw) | dB (R'w) | tř. | Wm-2K-1 | [6 empty] | m2
001 | D02 | S.A.23 | S.A.21 | P | 1 | 900 | - | 2100 | 20 | 9010 | 1000 | 2150 | Z10 | 9010 | EW90DP1 |  | 32 | RC3 | - | KK1 | SN1 | ZZ | S, Z2, P | - | ●
002 | D02 | S.A.22 | S.A.21 | L | 1 | 900 | - | 2100 | 20 | 9010 | 1000 | 2150 | Z10 | 9010 | EW90DP1 |  | 32 | RC3 | - | KK1 | SN1 | ZZ | S, Z2, P | - | ●
003 | D03 | S.A.21 | S.A.01 | L | 1 | 900 | - | 2100 | 20 | 9010 | 1000 | 2150 | Z10 | 9010 |  |  | 32 | RC3 | - | KK1 | SN1 | ZZ | S, Z2, P | - | ●
004 | D02 | S.A.14 | S.A.01 | L | 1 | 900 | - | 2100 | 20 | 9010 | 1000 | 2150 | Z10 | 9010 | EW90DP1 |  | 32 | RC3 | - | K1 |  | ZZ |  | - | -
005 | D04 | S.A.20 | S.A.14 | L | 1 | 800 | - | 2100 | 70 | 9010 | 900 | 2150 | Z10 | 9010 |  |  |  | RC3 | - | KK1 |  | ZZ |  | - | - | BP
006 | D04 | S.A.19 | S.A.14 | L | 1 | 800 | - | 2100 | 70 | 9010 | 900 | 2150 | Z10 | 9010 |  |  |  | RC3 | - | KK1 |  | ZZ |  | - | - | BP
007 | D04 | S.A.18 | S.A.14 | L | 1 | 800 | - | 2100 | 70 | 9010 | 900 | 2150 | Z10 | 9010 |  |  |  | RC3 | - | KK1 |  | ZZ |  | - | - | BP
008 | D04 | S.A.17 | S.A.14 | L | 1 | 800 | - | 2100 | 70 | 9010 | 900 | 2150 | Z10 | 9010 |  |  |  | RC3 | - | KK1 |  | ZZ |  | - | - | BP
009 | D04 | S.A.16 | S.A.14 | L | 1 | 800 | - | 2100 | 70 | 9010 | 900 | 2150 | Z10 | 9010 |  |  |  | RC3 | - | KK1 |  | ZZ |  | - | - | BP
010 | D04 | S.A.15 | S.A.14 | L | 1 | 800 | - | 2100 | 70 | 9010 | 900 | 2150 | Z10 | 9010 |  |  |  | RC3 | - | KK1 |  | ZZ |  | - | - | BP
011 | D02 | S.A.08 | S.A.01 | P | 1 | 900 | - | 2100 | 20 | 9010 | 1000 | 2150 | Z10 | 9010 | EW90DP1 |  | 32 | RC3 | - | K1 |  | ZZ |  | - | -
012 | D04 | S.A.13 | S.A.08 | L | 1 | 800 | - | 2100 | 70 | 9010 | 900 | 2150 | Z10 | 9010 |  |  |  | RC3 | - | KK1 |  | ZZ |  | - | - | BP
013 | D04 | S.A.12 | S.A.08 | P | 1 | 800 | - | 2100 | 70 | 9010 | 900 | 2150 | Z10 | 9010 |  |  |  | RC3 | - | KK1 |  | ZZ |  | - | - | BP
014 | D04 | S.A.11 | S.A.08 | L | 1 | 800 | - | 2100 | 70 | 9010 | 900 | 2150 | Z10 | 9010 |  |  |  | RC3 | - | KK1 |  | ZZ |  | - | - | BP
015 | D04 | S.A.10 | S.A.08 | L | 1 | 800 | - | 2100 | 70 | 9010 | 900 | 2150 | Z10 | 9010 |  |  |  | RC3 | - | KK1 |  | ZZ |  | - | - | BP
016 | D04 | S.A.09 | S.A.08 | L | 1 | 800 | - | 2100 | 70 | 9010 | 900 | 2150 | Z10 | 9010 |  |  |  | RC3 | - | KK1 |  | ZZ |  | - | - | BP
017 | D03 | S.A.01 | S.A.02 | L | 1 | 900 | - | 2100 | 20 | 9010 | 1000 | 2150 | Z10 | 9010 |  |  | 32 | RC3 | - | KK1 | SN1 | ZZ | S, Z2, P | - | ●
018 | D04 | S.A.03 | S.A.02 | L | 1 | 800 | - | 2100 | 70 | 9010 | 900 | 2150 | Z10 | 9010 |  |  |  | RC3 | - | KK1 |  | ZZ |  | - | - | BP
019 | D04 | S.A.05 | S.A.02 | P | 1 | 800 | - | 2100 | 70 | 9010 | 900 | 2150 | Z10 | 9010 |  |  |  | RC3 | - | KK1 |  | ZZ |  | - | - | BP
020 | D04 | S.A.07 | S.A.05 | P | 1 | 800 | - | 2100 | 70 | 9010 | 900 | 2150 | Z10 | 9010 |  |  |  | RC3 | - | KK1 |  | ZZ |  | - | - | BP
021 | D04 | S.A.06 | S.A.05 | L | 1 | 800 | - | 2100 | 70 | 9010 | 900 | 2150 | Z10 | 9010 |  |  |  | RC3 | - | KK1 |  | ZZ |  | - | - | BP
022 | D04 | S.A.04 | S.A.02 | L | 1 | 800 | - | 2100 | 70 | 9010 | 900 | 2150 | Z10 | 9010 |  |  |  | RC3 | - | KK1 |  | ZZ |  | - | - | BP
023 | D02 | S.A.24 | S.A.02 | L | 1 | 900 | - | 2100 | 20 | 9010 | 1000 | 2150 | Z10 | 9010 | EW90DP1 |  | 32 | RC3 | - | KK1 | SN1 | ZZ | S, Z2, P | - | ●
024 | D01 | S.A.02 | S.C.02 | L | 1 | 900 | - | 2100 | 10 | 7016 | 1000 | 2150 | Z10 | 7016 | EW30DP1 |  | 32 | RC3 | - | KK1 | SN1 | ZZ | CT1 | - | ●
025 | D01 | S.C.01 | S.C.02 | P | 1 | 900 | - | 2100 | 10 | 7016 | 1000 | 2150 | Z10 | 7016 | EW30DP1 |  | 32 | RC3 | - | KP1 | SN1 | ZP | CT1 | - | ●
026 | D01 | S.B.01 | S.B.02 | L | 1 | 900 | - | 2100 | 10 | 7016 | 1000 | 2150 | Z10 | 7016 | EW30DP1 |  | 32 | RC3 | - | KP1 | SN1 | ZP | CT1 | - | ●
027 | D02 | S.D.09 | S.C.02 | P | 1 | 900 | - | 2100 | 20 | 7016 | 1000 | 2150 | Z10 | 7016 | EW90DP1 |  | 32 | RC3 | - | KK1 | SN1 | ZZ | S, Z2, P | - | ●
028 | D04 | S.D.10 | S.D.09 | L | 1 | 800 | - | 2100 | 70 | 9010 | 900 | 2150 | Z10 | 9010 |  |  |  | RC3 | - | KK1 |  | ZZ |  | - | - | BP
029 | D04 | S.D.11 | S.D.09 | P | 1 | 800 | - | 2100 | 70 | 9010 | 900 | 2150 | Z10 | 9010 |  |  |  | RC3 | - | KK1 |  | ZZ |  | - | - | BP
030 | D04 | S.D.12 | S.D.09 | P | 1 | 800 | - | 2100 | 70 | 9010 | 900 | 2150 | Z10 | 9010 |  |  |  | RC3 | - | KK1 |  | ZZ |  | - | - | BP
031 | D04 | S.D.13 | S.D.09 | P | 1 | 800 | - | 2100 | 70 | 9010 | 900 | 2150 | Z10 | 9010 |  |  |  | RC3 | - | KK1 |  | ZZ |  | - | - | BP
032 | D04 | S.D.14 | S.D.09 | L | 1 | 800 | - | 2100 | 70 | 9010 | 900 | 2150 | Z10 | 9010 |  |  |  | RC3 | - | KK1 |  | ZZ |  | - | - | BP
033 | D04 | S.D.15 | S.D.09 | L | 1 | 800 | - | 2100 | 70 | 9010 | 900 | 2150 | Z10 | 9010 |  |  |  | RC3 | - | KK1 |  | ZZ |  | - | - | BP
034 | D04 | S.D.16 | S.D.09 | L | 1 | 800 | - | 2100 | 70 | 9010 | 900 | 2150 | Z10 | 9010 |  |  |  | RC3 | - | KK1 |  | ZZ |  | - | - | BP
035 | D04 | S.D.17 | S.D.09 | L | 1 | 800 | - | 2100 | 70 | 9010 | 900 | 2150 | Z10 | 9010 |  |  |  | RC3 | - | KK1 |  | ZZ |  | - | - | BP
036 | D04 | S.D.18 | S.D.09 | L | 1 | 800 | - | 2100 | 70 | 9010 | 900 | 2150 | Z10 | 9010 |  |  |  | RC3 | - | KK1 |  | ZZ |  | - | - | BP
037 | D04 | S.D.19 | S.D.09 | P | 1 | 800 | - | 2100 | 70 | 9010 | 900 | 2150 | Z10 | 9010 |  |  |  | RC3 | - | KK1 |  | ZZ |  | - | - | BP
038 | D02 | S.D.04 | S.C.02 | P | 1 | 900 | - | 2100 | 20 | 9010 | 1000 | 2150 | Z10 | 7016 | EW90DP1 |  | 32 | RC3 | - | KK1 | SN1 | ZZ | S, Z2, P | - | ●
039 | D01 | S.D.02 | S.C.02 | L | 1 | 900 | - | 2100 | 10 | 7016 | 1000 | 2150 | Z10 | 7016 | EW30DP1 |  | 32 | RC3 | - | KP1 | SN1 | ZP | CT1 | - | ●
040 | D04 | S.D.05 | S.D.02 | L | 1 | 800 | - | 2100 | 70 | 9010 | 900 | 2150 | Z10 | 9010 |  |  |  | RC3 | - | KK1 |  | ZZ |  | - | - | BP
041 | D04 | S.D.08 | S.D.02 | L | 1 | 800 | - | 2100 | 70 | 9010 | 900 | 2150 | Z10 | 9010 |  |  |  | RC3 | - | KK1 |  | ZZ |  | - | - | BP
042 | D03 | S.D.03 | S.D.02 | L | 1 | 900 | - | 2100 | 20 | 9010 | 1000 | 2150 | Z10 | 7016 |  |  | 32 | RC3 | - | KK1 | SN1 | ZZ | S, Z2, P | - | ●
043 | D03 | S.D.02 | S.D.01 | P | 1 | 900 | - | 2100 | 20 | 9010 | 1000 | 2150 | Z10 | 7016 |  |  | 32 | RC3 | - | KK1 | SN1 | ZZ | S, Z2, P | - | ●
044 | D04 | S.D.07 | S.D.02 | P | 1 | 800 | - | 2100 | 70 | 9010 | 900 | 2150 | Z10 | 9010 |  |  |  | RC3 | - | KK1 |  | ZZ |  | - | - | BP
045 | D02 | S.D.06 | S.C.02 | L | 1 | 900 | - | 2100 | 20 | 9010 | 1000 | 2150 | Z10 | 7016 | EW90DP1 |  | 32 | RC3 | - | KK1 | SN1 | ZZ | S, Z2, P | - | ●
046 | D02 | S.D.20 | S.C.02 | L | 1 | 900 | - | 2100 | 20 | 7016 | 1000 | 2150 | Z10 | 7016 | EW90DP1 |  | 32 | RC3 | - | KK1 | SN1 | ZZ | S, Z2, P | - | ●
047 | D04 | S.D.21 | S.D.20 | P | 1 | 800 | - | 2100 | 70 | 9010 | 900 | 2150 | Z10 | 9010 |  |  |  | RC3 | - | KK1 |  | ZZ |  | - | - | BP
048 | D04 | S.D.22 | S.D.20 | P | 1 | 800 | - | 2100 | 70 | 9010 | 900 | 2150 | Z10 | 9010 |  |  |  | RC3 | - | KK1 |  | ZZ |  | - | - | BP
049 | D04 | S.D.23 | S.D.20 | P | 1 | 800 | - | 2100 | 70 | 9010 | 900 | 2150 | Z10 | 9010 |  |  |  | RC3 | - | KK1 |  | ZZ |  | - | - | BP
050 | D04 | S.D.24 | S.D.20 | P | 1 | 800 | - | 2100 | 70 | 9010 | 900 | 2150 | Z10 | 9010 |  |  |  | RC3 | - | KK1 |  | ZZ |  | - | - | BP
051 | D04 | S.D.25 | S.D.20 | P | 1 | 800 | - | 2100 | 70 | 9010 | 900 | 2150 | Z10 | 9010 |  |  |  | RC3 | - | KK1 |  | ZZ |  | - | - | BP
052 | D04 | S.D.26 | S.D.20 | L | 1 | 800 | - | 2100 | 70 | 9010 | 900 | 2150 | Z10 | 9010 |  |  |  | RC3 | - | KK1 |  | ZZ |  | - | - | BP
053 | D04 | S.D.20 | S.D.27 | L | 1 | 800 | - | 2100 | 70 | 9010 | 900 | 2150 | Z10 | 9010 |  |  |  | RC3 | - | KK1 |  | ZZ |  | - | - | BP
054 | D04 | S.D.20 | S.D.28 | L | 1 | 800 | - | 2100 | 70 | 9010 | 900 | 2150 | Z10 | 9010 |  |  |  | RC3 | - | KK1 |  | ZZ |  | - | - | BP
055 | D04 | S.D.20 | S.D.29 | L | 1 | 800 | - | 2100 | 70 | 9010 | 900 | 2150 | Z10 | 9010 |  |  |  | RC3 | - | KK1 |  | ZZ |  | - | - | BP
056 | D03 | S.D.30 | S.D.01 | P | 1 | 900 | - | 2100 | 20 | 9010 | 1000 | 2150 | Z10 | 9010 |  |  | 32 | RC3 | - | KK1 | SN1 | ZZ | S, Z2, P | - | ●
057 | D04 | S.D.31 | S.D.30 | L | 1 | 800 | - | 2100 | 70 | 9010 | 900 | 2150 | Z10 | 9010 |  |  |  | RC3 | - | KK1 |  | ZZ |  | - | - | BP
058 | D04 | S.D.32 | S.D.30 | L | 1 | 800 | - | 2100 | 70 | 9010 | 900 | 2150 | Z10 | 9010 |  |  |  | RC3 | - | KK1 |  | ZZ |  | - | - | BP
059 | D04 | S.D.33 | S.D.32 | L | 1 | 800 | - | 2100 | 70 | 9010 | 900 | 2150 | Z10 | 9010 |  |  |  | RC3 | - | KK1 |  | ZZ |  | - | - | BP
060 | D04 | S.D.34 | S.D.32 | L | 1 | 800 | - | 2100 | 70 | 9010 | 900 | 2150 | Z10 | 9010 |  |  |  | RC3 | - | KK1 |  | ZZ |  | - | - | BP
061 | D04 | S.D.35 | S.D.32 | L | 1 | 800 | - | 2100 | 70 | 9010 | 900 | 2150 | Z10 | 9010 |  |  |  | RC3 | - | KK1 |  | ZZ |  | - | - | BP
062 | D04 | S.D.36 | S.D.32 | L | 1 | 800 | - | 2100 | 70 | 9010 | 900 | 2150 | Z10 | 9010 |  |  |  | RC3 | - | KK1 |  | ZZ |  | - | - | BP
063 | D04 | S.D.37 | S.D.32 | P | 1 | 800 | - | 2100 | 70 | 9010 | 900 | 2150 | Z10 | 9010 |  |  |  | RC3 | - | KK1 |  | ZZ |  | - | - | BP
064 | D04 | S.D.38 | S.D.32 | L | 1 | 800 | - | 2100 | 70 | 9010 | 900 | 2150 | Z10 | 9010 |  |  |  | RC3 | - | KK1 |  | ZZ |  | - | - | BP
065 | D04 | S.D.39 | S.D.32 | P | 1 | 800 | - | 2100 | 70 | 9010 | 900 | 2150 | Z10 | 9010 |  |  |  | RC3 | - | KK1 |  | ZZ |  | - | - | BP
066 | D04 | S.D.40 | S.D.32 | P | 1 | 800 | - | 2100 | 70 | 9010 | 900 | 2150 | Z10 | 9010 |  |  |  | RC3 | - | KK1 |  | ZZ |  | - | - | BP
067 | D04 | S.D.41 | S.D.32 | L | 1 | 800 | - | 2100 | 70 | 9010 | 900 | 2150 | Z10 | 9010 |  |  |  | RC3 | - | KK1 |  | ZZ |  | - | - | BP
068 | D04 | S.D.42 | S.D.32 | P | 1 | 800 | - | 2100 | 70 | 9010 | 900 | 2150 | Z10 | 9010 |  |  |  | RC3 | - | KK1 |  | ZZ |  | - | - | BP
069 | D04 | S.D.43 | S.D.32 | P | 1 | 800 | - | 2100 | 70 | 9010 | 900 | 2150 | Z10 | 9010 |  |  |  | RC3 | - | KK1 |  | ZZ |  | - | - | BP
070 | D10 | A.1.S.02 |  | P | 2 | 1600 | 1000 | 2350 |  | 7016 | 1700 | 2400 |  | 7016 |  |  |  |  | - | KP1,MM | SN2 | EMZ | Z2, KL | - | ●
071 | D20 | A.1.S.01 | A.1.S.02 | P | 2 | 1500 | 1000 | 2100 | 50 | 7016 | 1600 | 2150 | Z30 | 7016 |  |  |  | ESG | - | KP1,MM | SN2 |  | Z2 | - | - |  | systémový práh
072 | D22 | A.1.OB3.04 | A.1.S.01 | L | 1 | 900 |  | 2100 | 10 | 9010 | 1000 | 2150 | Z10 | 9010 | EW45DP2 | 37 | 32 | RC3 | - | KP1 | SN1 | ZP | Z2, P | - | -
073 | D23 | A.1.OB3.05 | A.1.OB3.04 | P | 1 | 700 |  | 2100 | 30 | 9010 | 800 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K1 |  | ZWC | Z2 | - | - | BP
074 | D25 | A.1.OB3.04 | A.1.OB3.01 | L | 1 | 800 |  | 2100 | 30 | 9010 | 900 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | KP1 | SN1 |  |  | - | -
075 | D23 | A.1.OB3.03 | A.1.OB3.02 | L | 1 | 700 |  | 2100 | 30 | 9010 | 800 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K2 |  | ZWC | Z2 | - | - | BP
076 | D24 | A.1.OB3.03 | A.1.OB3.04 | P | 1 | 700 |  | 2100 | 30 | 9010 | 1585 | 2210 | Z50 | 9010 |  |  |  |  | - | K1 |  | ZD |  | - | - | BP
077 | D22 | A.1.OB2.04 | A.1.S.01 | L | 1 | 900 |  | 2100 | 10 | 9010 | 1000 | 2150 | Z10 | 9010 | EW45DP2 | 37 | 32 | RC3 | - | KP1 | SN1 | ZP | Z2, P | - | -
078 | D23 | A.1.OB2.05 | A.1.OB2.04 | P | 1 | 700 |  | 2100 | 30 | 9010 | 800 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K1 |  | ZWC | Z2 | - | - | BP
079 | D25 | A.1.OB2.04 | A.1.OB2.01 | L | 1 | 800 |  | 2100 | 30 | 9010 | 900 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | KP1 | SN1 |  |  | - | -
080 | D23 | A.1.OB2.03 | A.1.OB2.04 | P | 1 | 700 |  | 2100 | 30 | 9010 | 800 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K1 |  | ZWC | Z2 | - | - | BP
081 | D23 | A.1.OB2.02 | A.1.OB2.03 | P | 1 | 700 |  | 2100 | 30 | 9010 | 800 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K2 |  | ZWC | Z2 | - | - | BP
082 | D22 | A.1.OB1.01 | A.1.S.01 | L | 1 | 900 |  | 2100 | 10 | 9010 | 1000 | 2150 | Z10 | 9010 | EW45DP2 | 37 | 32 | RC3 | - | KP1 | SN1 | ZP | Z2, P | - | -
083 | D25 | A.1.OB1.04 | A.1.OB1.01 | L | 1 | 800 |  | 2100 | 30 | 9010 | 900 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K1 |  | ZD |  | - | - | BP
084 | D23 | A.1.OB1.02 | A.1.OB1.01 | L | 1 | 700 |  | 2100 | 30 | 9010 | 800 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K1 |  | ZWC | Z2 | - | - | BP
085 | D23 | A.1.OB1.02 | A.1.OB1.03 | P | 1 | 700 |  | 2100 | 30 | 9010 | 800 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K2 |  | ZWC | Z2 | - | - | BP
086 | D11 | A.1.S.01 |  | L | 1 | 900 |  | 2350 | 41 | 7016 | 1000 | 2400 | Z21 | 7016 |  | 34 |  | RC3, ESG | - | KP1,MM | SN1 |  | CT1 | - | ●
087 | D21 | A.2.4.01 | A.2.S.01 | L | 1 | 900 |  | 2100 | 10 | 9010 | 1000 | 2150 | Z10 | 9010 | EW30DP3 | 37 | 32 | RC3 | - | KK1 |  | ZZ | P,S | - | -
088 | D31 | A.2.4.05 | A.2.4.01 | P | 1 | 800 |  | 2100 | 30 | 9010 | 900 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
089 | D34 | A.2.4.04 | A.2.4.01 | L | 1 | 700 |  | 2100 | 30 | 9010 | 800 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K2 |  | ZWC | Z2 | - | - | BP
090 | D33 | A.2.4.01 | A.2.4.03 | P | 2 | 1200 | 800 | 2100 | 60 | 9010 | 1300 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  | ESG | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
091 | D35 | A.2.4.01 | A.2.4.02 | L | 1 | 700 |  | 2100 | 30 | 9010 | 1585 | 2210 | Z50 | 9010 |  |  |  |  | - | K1 |  | ZD |  | - | - | BP
092 | D21 | A.2.3.01 | A.2.S.01 | L | 1 | 900 |  | 2100 | 10 | 9010 | 1000 | 2150 | Z10 | 9010 | EW30DP3 | 37 | 32 | RC3 | - | KK1 |  | ZZ | P,S | - | -
093 | D34 | A.2.3.04 | A.2.3.01 | P | 1 | 700 |  | 2100 | 30 | 9010 | 800 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K2 |  | ZWC | Z2 | - | - | BP
094 | D31 | A.2.3.03 | A.2.3.01 | L | 1 | 800 |  | 2100 | 30 | 9010 | 900 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
095 | D33 | A.2.3.01 | A.2.3.02 | P | 2 | 1200 | 800 | 2100 | 60 | 9010 | 1300 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  | ESG | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
096 | D21 | A.2.2.01 | A.2.S.01 | P | 1 | 900 |  | 2100 | 10 | 9010 | 1000 | 2150 | Z10 | 9010 | EW30DP3 | 37 | 32 | RC3 | - | KK1 |  | ZZ | P,S | - | -
097 | D31 | A.2.2.04 | A.2.2.01 | L | 1 | 800 |  | 2100 | 30 | 9010 | 900 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
098 | D33 | A.2.2.01 | A.2.2.03 | P | 2 | 1200 | 800 | 2100 | 60 | 9010 | 1300 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  | ESG | - | K1 |  |  |  | - | -
099 | D34 | A.2.2.02 | A.2.2.01 | L | 1 | 700 |  | 2100 | 30 | 9010 | 800 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K2 |  | ZWC | Z2 | - | - | BP
100 | D21 | A.2.1.01 | A.2.S.01 | P | 1 | 900 |  | 2100 | 10 | 9010 | 1000 | 2150 | Z10 | 9010 | EW30DP3 | 37 | 32 | RC3 | - | KK1 |  | ZZ | P,S | - | -
101 | D35 | A.2.1.01 | A.2.1.03 | P | 1 | 700 |  | 2100 | 30 | 9010 | 1585 | 2210 | Z50 | 9010 |  |  |  |  | - | K2 |  | ZWC |  | - | - | BP
102 | D33 | A.2.1.01 | A.2.1.02 | L | 2 | 1200 | 800 | 2100 | 60 | 9010 | 1300 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  | ESG | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
104 | D31 | A.3.3.05 | A.3.3.01 | P | 1 | 800 |  | 2100 | 30 | 9010 | 900 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
105 | D34 | A.3.3.04 | A.3.3.01 | P | 1 | 700 |  | 2100 | 30 | 9010 | 800 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K2 |  | ZWC | Z2 | - | - | BP
106 | D33 | A.3.3.01 | A.3.3.02 | P | 2 | 1200 | 800 | 2100 | 60 | 9010 | 1300 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  | ESG | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
107 | D34 | A.3.3.01 | A.3.3.03 | L | 1 | 700 |  | 2100 | 30 | 9010 | 800 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
108 | D21 | A.3.3.01 | A.3.S.01 | L | 1 | 900 |  | 2100 | 10 | 9010 | 1000 | 2150 | Z10 | 9010 | EW30DP3 | 37 | 32 | RC3 | - | KK1 |  | ZZ | P,S | - | -
109 | D21 | A.3.2.01 | A.3.S.01 | P | 1 | 900 |  | 2100 | 10 | 9010 | 1000 | 2150 | Z10 | 9010 | EW30DP3 | 37 | 32 | RC3 | - | KK1 |  | ZZ | P,S | - | -
110 | D33 | A.3.2.01 | A.3.2.03 | L | 2 | 1200 | 800 | 2100 | 60 | 9010 | 1300 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  | ESG | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
111 | D34 | A.3.2.02 | A.3.2.01 | P | 1 | 700 |  | 2100 | 30 | 9010 | 800 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K2 |  | ZWC | Z2 | - | - | BP
112 | D31 | A.3.2.04 | A.3.2.03 | L | 1 | 800 |  | 2100 | 30 | 9010 | 900 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
113 | D34 | A.3.2.05 | A.3.2.04 | L | 1 | 700 |  | 2100 | 30 | 9010 | 800 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K2 |  | ZWC | Z2 | - | - | BP
114 | D21 | A.3.1.01 | A.3.S.01 | P | 1 | 900 |  | 2100 | 10 | 9010 | 1000 | 2150 | Z10 | 9010 | EW30DP3 | 37 | 32 | RC3 | - | KK1 |  | ZZ | P,S | - | -
115 | D34 | A.3.1.06 | A.3.1.01 | P | 1 | 700 |  | 2100 | 30 | 9010 | 800 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K2 |  | ZWC | Z2 | - | - | BP
116 | D31 | A.3.1.05 | A.3.1.01 | P | 1 | 800 |  | 2100 | 30 | 9010 | 900 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
117 | D31 | A.3.1.04 | A.3.1.01 | L | 1 | 800 |  | 2100 | 30 | 9010 | 900 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
118 | D34 | A.3.1.03 | A.3.1.01 | L | 1 | 700 |  | 2100 | 30 | 9010 | 800 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K2 |  | ZWC | Z2 | - | - | BP
119 | D31 | A.3.1.02 | A.3.1.01 | P | 1 | 800 |  | 2100 | 30 | 9010 | 900 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
120 | D10 | B.1.S.02 |  | P | 2 | 1600 | 1000 | 2350 | 40 | 7016 | 1700 | 2400 | Z20 | 7016 |  | 36 |  | RC3,ESG | - | KP1,MM | SN2 | EMZ | Z2,KL | - | ●
121 | D20 | B.1.S.02 | B.1.S.01 | P | 2 | 1500 | 1000 | 2100 | 50 | 7016 | 1600 | 2150 | Z30 | 7016 |  |  |  | ESG | - | KP1,MM | SN2 |  | Z2 | - | - |  | systémový práh
122 | D21 | B.1.3.01 | B.1.S.01 | P | 1 | 900 |  | 2100 | 10 | 9010 | 1000 | 2150 | Z10 | 9010 | EW30DP3 | 37 | 32 | RC3 | - | KK1 |  | ZZ | P,S | - | -
123 | D31 | B.1.3.05 | B.1.3.01 | L | 1 | 800 |  | 2100 | 30 | 9010 | 900 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
124 | D33 | B.1.3.02 | B.1.3.01 | L | 2 | 1200 | 800 | 2100 | 60 | 9010 | 1300 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  | ESG | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
125 | D34 | B.1.3.01 | B.1.3.04 | L | 1 | 700 |  | 2100 | 30 | 9010 | 800 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K2 |  | ZWC | Z2 | - | - | BP
126 | D31 | B.1.3.03 | B.1.3.02 | L | 1 | 800 |  | 2100 | 30 | 9010 | 900 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
127 | D21 | B.1.2.01 | B.1.S.01 | L | 1 | 900 |  | 2100 | 10 | 9010 | 1000 | 2150 | Z10 | 9010 | EW30DP3 | 37 | 32 | RC3 | - | KK1 |  | ZZ | P,S | - | -
128 | D21 | D.3.2.01 | D.3.S.01 | L | 1 | 900 |  | 2100 | 10 | 9010 | 1000 | 2150 | Z10 | 9010 | EW30DP3 | 37 | 32 | RC3 | - | KK1 |  | ZZ | P,S | - | -
129 | D33 | B.1.2.02 | B.1.2.01 | P | 2 | 1200 | 800 | 2100 | 60 | 9010 | 1300 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  | ESG | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
130 | D36 | B.1.2.02 | B.1.2.06 | P | 2 | 1600 | 900 | 2100 | 60 | 9010 | 1700 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  | ESG | - | K1 |  | ZD |  | - | - | BP
132 | D34 | B.1.2.05 | B.1.2.08 | L | 1 | 700 |  | 2100 | 30 | 9010 | 800 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K2 |  | ZWC | Z2 | - | - | BP
133 | D31 | B.1.2.07 | B.1.2.05 | L | 1 | 800 |  | 2100 | 30 | 9010 | 900 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
134 | D21 | B.1.1.01 | B.1.S.01 | P | 1 | 900 |  | 2100 | 10 | 9010 | 1000 | 2150 | Z10 | 9010 | EW30DP3 | 37 | 32 | RC3 | - | KK1 |  | ZZ | P,S | - | -
135 | D32 | B.1.1.07 | B.1.1.01 | P | 1 | 800 |  | 2100 | 30 | 9010 | 1785 | 2210 | Z50 | 9010 |  |  |  |  | - | K1 |  |  |  | - | -
136 | D34 | B.1.1.06 | B.1.1.01 | L | 1 | 700 |  | 2100 | 30 | 9010 | 800 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K2 |  | ZWC | Z2 | - | - | BP
137 | D33 | B.1.1.02 | B.1.1.01 | P | 2 | 1200 | 800 | 2100 | 60 | 9010 | 1300 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  | ESG | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
138 | D31 | B.1.1.03 | B.1.1.02 | P | 1 | 800 |  | 2100 | 30 | 9010 | 900 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
139 | D34 | B.1.1.04 | B.1.1.03 | L | 1 | 700 |  | 2100 | 30 | 9010 | 800 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K2 |  | ZWC | Z2 | - | - | BP
140 | D31 | B.1.1.10 | B.1.1.07 | P | 1 | 800 |  | 2100 | 30 | 9010 | 900 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
141 | D31 | B.1.1.09 | B.1.1.07 | L | 1 | 800 |  | 2100 | 30 | 9010 | 900 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
142 | D34 | B.1.1.08 | B.1.1.07 | P | 1 | 700 |  | 2100 | 30 | 9010 | 800 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K2 |  | ZWC | Z2 | - | - | BP
143 | D34 | B.1.1.05 | B.1.1.07 | P | 1 | 700 |  | 2100 | 30 | 9010 | 800 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
144 | D21 | B.2.4.01 | B.2.S.01 | L | 1 | 900 |  | 2100 | 10 | 9010 | 1000 | 2150 | Z10 | 9010 | EW30DP3 | 37 | 32 | RC3 | - | KK1 |  | ZZ | P,S | - | -
145 | D31 | B.2.4.01 | B.2.4.07 | L | 1 | 800 |  | 2100 | 30 | 9010 | 900 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
146 | D31 | B.2.4.01 | B.2.4.06 | P | 1 | 800 |  | 2100 | 30 | 9010 | 900 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
147 | D34 | B.2.4.01 | B.2.4.05 | L | 1 | 700 |  | 2100 | 30 | 9010 | 800 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K2 |  | ZWC | Z2 | - | - | BP
148 | D34 | B.2.4.01 | B.2.4.03 | L | 1 | 700 |  | 2100 | 30 | 9010 | 800 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K2 |  | ZWC | Z2 | - | - | BP
149 | D33 | B.2.4.01 | B.2.4.02 | L | 2 | 1200 | 800 | 2100 | 60 | 9010 | 1300 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  | ESG | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
150 | D21 | B.2.3.01 | B.2.S.01 | L | 1 | 900 |  | 2100 | 10 | 9010 | 1000 | 2150 | Z10 | 9010 | EW30DP3 | 37 | 32 | RC3 | - | KK1 |  | ZZ | P,S | - | -
151 | D21 | B.2.3.04 | B.2.3.01 | L | 1 | 900 |  | 2100 | 10 | 9010 | 1000 | 2150 | Z10 | 9010 | EW30DP3 | 37 | 32 | RC3 | - | KK1 |  | ZZ | P,S | - | -
152 | D31 | B.2.3.03 | B.2.3.01 | L | 1 | 800 |  | 2100 | 30 | 9010 | 900 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
154 | D21 | B.2.2.01 | B.2.S.01 | P | 1 | 900 |  | 2100 | 10 | 9010 | 1000 | 2150 | Z10 | 9010 | EW30DP3 | 37 | 32 | RC3 | - | KK1 |  | ZZ | P,S | - | -
155 | D33 | B.2.2.02 | B.2.2.01 | L | 2 | 1200 | 800 | 2100 | 60 | 9010 | 1300 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  | ESG | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
156 | D31 | B.2.2.03 | B.2.2.01 | P | 1 | 800 |  | 2100 | 30 | 9010 | 900 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
157 | D34 | B.2.2.04 | B.2.2.01 | P | 1 | 700 |  | 2100 | 30 | 9010 | 800 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K2 |  | ZWC | Z2 | - | - | BP
158 | D21 | B.2.1.01 | B.2.S.01 | P | 1 | 900 |  | 2100 | 10 | 9010 | 1000 | 2150 | Z10 | 9010 | EW30DP3 | 37 | 32 | RC3 | - | KK1 |  | ZZ | P,S | - | -
159 | D31 | B.2.1.07 | B.2.1.01 | P | 1 | 800 |  | 2100 | 30 | 9010 | 900 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
160 | D31 | B.2.1.06 | B.2.1.01 | L | 1 | 800 |  | 2100 | 30 | 9010 | 900 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
161 | D34 | B.2.1.05 | B.2.1.01 | P | 1 | 700 |  | 2100 | 30 | 9010 | 800 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K2 |  | ZWC | Z2 | - | - | BP
162 | D34 | B.2.1.03 | B.2.1.01 | P | 1 | 700 |  | 2100 | 30 | 9010 | 800 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K2 |  | ZWC | Z2 | - | - | BP
163 | D33 | B.2.1.02 | B.2.1.01 | P | 2 | 1200 | 800 | 2100 | 60 | 9010 | 1300 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  | ESG | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
164 | D21 | B.3.2.01 | B.3.S.01 | L | 1 | 900 |  | 2100 | 10 | 9010 | 1000 | 2150 | Z10 | 9010 | EW30DP3 | 37 | 32 | RC3 | - | KK1 |  | ZZ | P,S | - | -
165 | D34 | B.3.2.01 | B.3.2.02 | P | 1 | 700 |  | 2100 | 30 | 9010 | 800 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K2 |  | ZWC | Z2 | - | - | BP
166 | D33 | B.3.2.04 | B.3.2.01 | P | 2 | 1200 | 800 | 2100 | 60 | 9010 | 1300 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  | ESG | - | KK1 |  | ZZ | P,S | - | -
167 | D33 | B.3.2.04 | B.3.2.05 | P | 2 | 1200 | 800 | 2100 | 60 | 9010 | 1300 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  | ESG | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
168 | D31 | B.3.2.08 | B.3.2.05 | P | 1 | 800 |  | 2100 | 30 | 9010 | 900 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
169 | D31 | B.3.2.05 | B.3.2.09 | P | 1 | 800 |  | 2100 | 30 | 9010 | 900 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
170 | D34 | B.3.2.05 | B.3.2.06 | P | 1 | 700 |  | 2100 | 30 | 9010 | 800 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K2 |  | ZWC | Z2 | - | - | BP
171 | D21 | B.3.1.01 | B.3.S.01 | P | 1 | 900 |  | 2100 | 10 | 9010 | 1000 | 2150 | Z10 | 9010 | EW30DP3 | 37 | 32 | RC3 | - | KK1 |  | ZZ | P,S | - | -
172 | D34 | B.3.1.02 | B.3.1.01 | L | 1 | 700 |  | 2100 | 30 | 9010 | 800 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K2 |  | ZWC | Z2 | - | - | BP
173 | D33 | B.3.1.01 | B.3.1.04 | L | 2 | 1200 | 800 | 2100 | 60 | 9010 | 1300 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  | ESG | - | KK1 |  | ZZ | P,S | - | -
174 | D33 | B.3.1.05 | B.3.1.04 | L | 2 | 1200 | 800 | 2100 | 60 | 9010 | 1300 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  | ESG | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
175 | D34 | B.3.1.06 | B.3.1.05 | L | 1 | 700 |  | 2100 | 30 | 9010 | 800 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K2 |  | ZWC | Z2 | - | - | BP
176 | D31 | B.3.1.07 | B.3.1.05 | L | 1 | 800 |  | 2100 | 30 | 9010 | 900 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
177 | D31 | B.3.1.05 | B.3.1.08 | L | 1 | 800 |  | 2100 | 30 | 9010 | 900 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
179 | D20 | C.1.S.02 | C.1.S.01 | L | 2 | 1500 | 1000 | 2100 | 50 | 7016 | 1600 | 2150 | Z30 | 7016 |  |  |  | ESG | - | KP1, MM | SN2 |  | Z2 | - | - |  | systémový práh
180 | D21 | C.1.1.01 | C.1.S.01 | P | 1 | 900 |  | 2100 | 10 | 9010 | 1000 | 2150 | Z10 | 9010 | EW30DP3 | 37 | 32 | RC3 | - | KK1 |  | ZZ | P,S | - | -
181 | D31 | C.1.1.04 | C.1.1.01 | P | 1 | 800 |  | 2100 | 30 | 9010 | 900 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
182 | D34 | C.1.1.03 | C.1.1.01 | P | 1 | 700 |  | 2100 | 30 | 9010 | 800 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K2 |  | ZWC | Z2 | - | - | BP
183 | D31 | C.1.1.02 | C.1.1.01 | P | 1 | 800 |  | 2100 | 30 | 9010 | 900 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K1 |  |  |  | - | -
184 | D21 | C.1.2.01 | C.1.S.01 | P | 1 | 900 |  | 2100 | 10 | 9010 | 1000 | 2150 | Z10 | 9010 | EW30DP3 | 37 | 32 | RC3 | - | KK1 |  | ZZ | P,S | - | -
185 | D34 | C.1.2.04 | C.1.2.01 | L | 1 | 700 |  | 2100 | 30 | 9010 | 800 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K2 |  | ZWC | Z2 | - | - | BP
186 | D31 | C.1.2.03 | C.1.2.01 | P | 1 | 800 |  | 2100 | 30 | 9010 | 900 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
187 | D33 | C.1.2.02 | C.1.2.01 | L | 2 | 1200 | 800 | 2100 | 60 | 9010 | 1300 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  | ESG | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
188 | D21 | C.1.3.01 | C.1.S.01 | L | 1 | 900 |  | 2100 | 10 | 9010 | 1000 | 2150 | Z10 | 9010 | EW30DP3 | 37 | 32 | RC3 | - | KK1 |  | ZZ | P,S | - | -
189 | D34 | C.1.3.02 | C.1.3.01 | P | 1 | 700 |  | 2100 | 30 | 9010 | 800 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K2 |  | ZWC | Z2 | - | - | BP
190 | D31 | C.1.3.03 | C.1.3.01 | P | 1 | 800 |  | 2100 | 30 | 9010 | 900 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
191 | D33 | C.1.3.04 | C.1.3.01 | L | 2 | 1200 | 800 | 2100 | 60 | 9010 | 1300 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  | ESG | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
192 | D34 | C.1.3.05 | C.1.3.01 | P | 1 | 700 |  | 2100 | 30 | 9010 | 800 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K2 |  | ZWC | Z2 | - | - | BP
194 | D21 | C.2.1.01 | C.2.S.01 | P | 1 | 900 |  | 2100 | 10 | 9010 | 1000 | 2150 | Z10 | 9010 | EW30DP3 | 37 | 32 | RC3 | - | KK1 |  | ZZ | P,S | - | -
195 | D31 | C.2.1.07 | C.2.1.01 | P | 1 | 800 |  | 2100 | 30 | 9010 | 900 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
196 | D31 | C.2.1.06 | C.2.1.01 | L | 1 | 800 |  | 2100 | 30 | 9010 | 900 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
197 | D34 | C.2.1.05 | C.2.1.01 | L | 1 | 700 |  | 2100 | 30 | 9010 | 800 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K2 |  | ZWC | Z2 | - | - | BP
198 | D34 | C.2.1.03 | C.2.1.01 | P | 1 | 700 |  | 2100 | 30 | 9010 | 800 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K2 |  | ZWC | Z2 | - | - | BP
199 | D35 | C.2.1.04 | C.2.1.03 | P | 1 | 700 |  | 2100 | 30 | 9010 | 1585 | 2210 | Z50 | 9010 |  |  |  |  | - | K1 |  | ZD |  | - | - | BP
200 | D33 | C.2.1.02 | C.2.1.01 | P | 2 | 1200 | 800 | 2100 | 60 | 9010 | 1300 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  | ESG | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
201 | D21 | C.2.2.01 | C.2.S.01 | P | 1 | 900 |  | 2100 | 10 | 9010 | 1000 | 2150 | Z10 | 9010 | EW30DP3 | 37 | 32 | RC3 | - | KK1 |  | ZZ | P,S | - | -
202 | D34 | C.2.2.04 | C.2.2.01 | L | 1 | 700 |  | 2100 | 30 | 9010 | 800 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K2 |  | ZWC | Z2 | - | - | BP
203 | D31 | C.2.2.03 | C.2.2.01 | P | 1 | 800 |  | 2100 | 30 | 9010 | 900 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
204 | D33 | C.2.2.02 | C.2.2.01 | L | 2 | 1200 | 800 | 2100 | 60 | 9010 | 1300 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  | ESG | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
205 | D21 | C.2.3.01 | C.2.S.01 | L | 1 | 900 |  | 2100 | 10 | 9010 | 1000 | 2150 | Z10 | 9010 | EW30DP3 | 37 | 32 | RC3 | - | KK1 |  | ZZ | P,S | - | -
206 | D34 | C.2.3.02 | C.2.3.01 | P | 1 | 700 |  | 2100 | 30 | 9010 | 800 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K2 |  | ZWC | Z2 | - | - | BP
207 | D31 | C.2.3.03 | C.2.3.01 | P | 1 | 800 |  | 2100 | 30 | 9010 | 900 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
208 | D33 | C.2.3.04 | C.2.3.01 | L | 2 | 1200 | 800 | 2100 | 60 | 9010 | 1300 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  | ESG | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
209 | D34 | C.2.3.05 | C.2.3.01 | P | 1 | 700 |  | 2100 | 30 | 9010 | 800 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K2 |  | ZWC | Z2 | - | - | BP
211 | D21 | C.3.1.01 | C.3.S.01 | L | 1 | 900 |  | 2100 | 10 | 9010 | 1000 | 2150 | Z10 | 9010 | EW30DP3 | 37 | 32 | RC3 | - | KK1 |  | ZZ | P,S | - | -
212 | D35 | C.3.1.01 | C.3.1.02 | L | 1 | 700 |  | 2100 | 30 | 9010 | 1585 | 2210 | Z50 | 9010 |  |  |  |  | - | K2 |  | ZWC |  | - | - | BP
213 | D31 | C.3.1.04 | C.3.1.01 | L | 1 | 800 |  | 2100 | 30 | 9010 | 900 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
216 | D34 | C.3.2.02 | C.3.2.01 | L | 1 | 700 |  | 2100 | 30 | 9010 | 800 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K2 |  | ZWC | Z2 | - | - | BP
217 | D33 | C.3.2.03 | C.3.2.01 | L | 2 | 1200 | 800 | 2100 | 60 | 9010 | 1300 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  | ESG | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
218 | D31 | C.3.2.04 | C.3.2.03 | L | 1 | 800 |  | 2100 | 30 | 9010 | 900 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
219 | D35 | C.3.2.04 | C.3.2.05 | L | 1 | 700 |  | 2100 | 30 | 9010 | 1585 | 2210 | Z50 | 9010 |  |  |  |  | - | K1 |  | ZD |  | - | - | BP
220 | D34 | C.3.2.06 | C.3.2.04 | L | 1 | 700 |  | 2100 | 30 | 9010 | 800 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K2 |  | ZWC | Z2 | - | - | BP
221 | D21 | C.3.3.01 | C.3.S.01 | L | 1 | 900 |  | 2100 | 10 | 9010 | 1000 | 2150 | Z10 | 9010 | EW30DP3 | 37 | 32 | RC3 | - | KK1 |  | ZZ | P,S | - | -
222 | D34 | C.3.3.02 | C.3.3.01 | P | 1 | 700 |  | 2100 | 30 | 9010 | 800 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K2 |  | ZWC | Z2 | - | - | BP
223 | D31 | C.3.3.06 | C.3.3.01 | P | 1 | 800 |  | 2100 | 30 | 9010 | 900 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
224 | D33 | C.3.3.03 | C.3.3.01 | L | 2 | 1200 | 800 | 2100 | 60 | 9010 | 1300 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  | ESG | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
225 | D34 | C.3.3.04 | C.3.3.01 | P | 1 | 700 |  | 2100 | 30 | 9010 | 800 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K2 |  | ZWC | Z2 | - | - | BP
227 | D21 | C.3.2.01 | C.3.S.01 | L | 1 | 900 |  | 2100 | 10 | 9010 | 1000 | 2150 | Z10 | 9010 | EW30DP3 | 37 | 32 | RC3 | - | KK1 |  | ZZ | P,S | - | -
228 | D20 | D.1.S.02 | D.1.S.01 | L | 2 | 1500 | 900 | 2100 | 50 | 7016 | 1600 | 2150 | Z30 | 7016 |  |  |  | ESG | - | KP1, MM | SN2 |  | Z2 | - | - |  | systémový práh
228 | D31 | C.3.1.03 | C.3.1.01 | L | 1 | 800 |  | 2100 | 30 | 9010 | 900 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
229 | D21 | D.1.1.01 | D.1.S.01 | P | 1 | 900 |  | 2100 | 10 | 9010 | 1000 | 2150 | Z10 | 9010 | EW30DP3 | 37 | 32 | RC3 | - | KK1 |  | ZZ | P,S | - | -
230 | D31 | D.1.1.04 | D.1.1.01 | P | 1 | 800 |  | 2100 | 30 | 9010 | 900 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
231 | D34 | D.1.1.03 | D.1.1.01 | P | 1 | 700 |  | 2100 | 30 | 9010 | 800 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K2 |  | ZWC | Z2 | - | - | BP
232 | D33 | D.1.1.02 | D.1.1.01 | P | 2 | 1200 | 800 | 2100 | 60 | 9010 | 1300 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  | ESG | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
233 | D21 | D.1.2.01 | D.1.S.01 | P | 1 | 900 |  | 2100 | 10 | 9010 | 1000 | 2150 | Z10 | 9010 | EW30DP3 | 37 | 32 | RC3 | - | KK1 |  | ZZ | P,S | - | -
234 | D33 | D.1.2.02 | D.1.2.01 | L | 2 | 1200 | 800 | 2100 | 60 | 9010 | 1300 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  | ESG | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
235 | D31 | D.1.2.03 | D.1.2.01 | L | 1 | 800 |  | 2100 | 30 | 9010 | 900 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
236 | D34 | D.1.2.04 | D.1.2.01 | L | 1 | 700 |  | 2100 | 30 | 9010 | 800 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K2 |  | ZWC | Z2 | - | - | BP
237 | D21 | D.1.S.01 | D.1.3.01 | L | 1 | 900 |  | 2100 | 10 | 9010 | 1000 | 2150 | Z10 | 9010 | EW30DP3 | 37 | 32 | RC3 | - | KK1 |  | ZZ | P,S | - | -
238 | D33 | D.1.3.01 | D.1.3.02 | P | 2 | 1200 | 800 | 2100 | 60 | 9010 | 1300 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  | ESG | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
239 | D31 | D.1.3.01 | D.1.3.03 | P | 1 | 800 |  | 2100 | 30 | 9010 | 900 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
240 | D34 | D.1.3.01 | D.1.3.04 | P | 1 | 700 |  | 2100 | 30 | 9010 | 800 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K2 |  | ZWC | Z2 | - | - | BP
241 | D21 | D.1.4.01 | D.1.S.01 | L | 1 | 900 |  | 2100 | 10 | 9010 | 1000 | 2150 | Z10 | 9010 | EW30DP3 | 37 | 32 | RC3 | - | KK1 |  | ZZ | P,S | - | -
242 | D31 | D.1.4.07 | D.1.4.01 | L | 1 | 800 |  | 2100 | 30 | 9010 | 900 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
243 | D31 | D.1.4.06 | D.1.4.01 | P | 1 | 800 |  | 2100 | 30 | 9010 | 900 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
244 | D34 | D.1.4.05 | D.1.4.01 | P | 1 | 700 |  | 2100 | 30 | 9010 | 800 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K2 |  | ZWC | Z2 | - | - | BP
245 | D34 | D.1.4.03 | D.1.4.01 | P | 1 | 700 |  | 2100 | 30 | 9010 | 800 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K2 |  | ZWC | Z2 | - | - | BP
246 | D33 | D.1.4.02 | D.1.4.01 | L | 2 | 1200 | 800 | 2100 | 60 | 9010 | 1300 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  | ESG | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
247 | D21 | D.2.S.01 | D.2.1.01 | P | 1 | 900 |  | 2100 | 10 | 9010 | 1000 | 2150 | Z10 | 9010 | EW30DP3 | 37 | 32 | RC3 | - | KK1 |  | ZZ | P,S | - | -
248 | D31 | D.2.1.01 | D.2.1.07 | P | 1 | 800 |  | 2100 | 30 | 9010 | 900 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
249 | D31 | D.2.1.01 | D.2.1.06 | L | 1 | 800 |  | 2100 | 30 | 9010 | 900 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
250 | D34 | D.2.1.01 | D.2.1.05 | L | 1 | 700 |  | 2100 | 30 | 9010 | 800 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K2 |  | ZWC | Z2 | - | - | BP
251 | D34 | D.2.1.01 | D.2.1.03 | L | 1 | 700 |  | 2100 | 30 | 9010 | 800 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K2 |  | ZWC | Z2 | - | - | BP
252 | D33 | D.2.1.01 | D.2.1.02 | P | 2 | 1200 | 800 | 2100 | 60 | 9010 | 1300 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  | ESG | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
253 | D21 | D.2.2.01 | D.2.S.01 | P | 1 | 900 |  | 2100 | 10 | 9010 | 1000 | 2150 | Z10 | 9010 | EW30DP3 | 37 | 32 | RC3 | - | KK1 |  | ZZ | P,S | - | -
254 | D34 | D.2.2.04 | D.2.2.01 | L | 1 | 700 |  | 2100 | 30 | 9010 | 800 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K2 |  | ZWC | Z2 | - | - | BP
255 | D31 | D.2.2.03 | D.2.2.01 | L | 1 | 800 |  | 2100 | 30 | 9010 | 900 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
256 | D33 | D.2.2.02 | D.2.2.01 | L | 2 | 1200 | 800 | 2100 | 60 | 9010 | 1300 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  | ESG | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
257 | D21 | D.2.S.01 | D.2.3.01 | L | 1 | 900 |  | 2100 | 10 | 9010 | 1000 | 2150 | Z10 | 9010 | EW30DP3 | 37 | 32 | RC3 | - | KK1 |  | ZZ | P,S | - | -
258 | D34 | D.2.3.01 | D.2.3.04 | P | 1 | 700 |  | 2100 | 30 | 9010 | 800 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K2 |  | ZWC | Z2 | - | - | BP
259 | D31 | D.2.3.01 | D.2.3.03 | P | 1 | 800 |  | 2100 | 30 | 9010 | 900 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
260 | D33 | D.2.3.01 | D.2.3.02 | P | 2 | 1200 | 800 | 2100 | 60 | 9010 | 1300 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  | ESG | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
261 | D21 | D.2.4.01 | D.2.S.01 | L | 1 | 900 |  | 2100 | 10 | 9010 | 1000 | 2150 | Z10 | 9010 | EW30DP3 | 37 | 32 | RC3 | - | KK1 |  | ZZ | P,S | - | -
262 | D31 | D.2.4.07 | D.2.4.01 | L | 1 | 800 |  | 2100 | 30 | 9010 | 900 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
263 | D31 | D.2.4.06 | D.2.4.01 | P | 1 | 800 |  | 2100 | 30 | 9010 | 900 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
264 | D34 | D.2.4.05 | D.2.4.01 | P | 1 | 700 |  | 2100 | 30 | 9010 | 800 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K2 |  | ZWC | Z2 | - | - | BP
265 | D34 | D.2.4.03 | D.2.4.01 | P | 1 | 700 |  | 2100 | 30 | 9010 | 800 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K2 |  | ZWC | Z2 | - | - | BP
266 | D33 | D.2.4.02 | D.2.4.01 | L | 2 | 1200 | 800 | 2100 | 60 | 9010 | 1300 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  | ESG | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
267 | D21 | D.3.1.01 | D.3.S.01 | P | 1 | 900 |  | 2100 | 10 | 9010 | 1000 | 2150 | Z10 | 9010 | EW30DP3 | 37 | 32 | RC3 | - | KK1 |  | ZZ | P,S | - | -
268 | D35 | D.3.1.04 | D.3.1.01 | P | 1 | 700 |  | 2100 | 30 | 9010 | 1585 | 2210 | Z50 | 9010 |  |  |  |  | - | K1 |  | ZD |  | - | - | BP
269 | D31 | D.3.1.07 | D.3.1.04 | P | 1 | 800 |  | 2100 | 30 | 9010 | 900 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
270 | D31 | D.3.1.06 | D.3.1.04 | L | 1 | 800 |  | 2100 | 30 | 9010 | 900 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
271 | D34 | D.3.1.05 | D.3.1.04 | P | 1 | 700 |  | 2100 | 30 | 9010 | 800 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K2 |  | ZWC | Z2 | - | - | BP
272 | D34 | D.3.1.03 | D.3.1.01 | L | 1 | 700 |  | 2100 | 30 | 9010 | 800 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K2 |  | ZWC | Z2 | - | - | BP
273 | D33 | D.3.1.02 | D.3.1.01 | P | 2 | 1200 | 800 | 2100 | 60 | 9010 | 1300 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  | ESG | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
275 | D34 | D.3.2.02 | D.3.2.01 | P | 1 | 700 |  | 2100 | 30 | 9010 | 800 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K2 |  | ZWC | Z2 | - | - | BP
276 | D31 | D.3.2.03 | D.3.2.01 | L | 1 | 800 |  | 2100 | 30 | 9010 | 900 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K1 |  |  |  | - | -
277 | D31 | D.3.2.04 | D.3.2.01 | P | 1 | 800 |  | 2100 | 30 | 9010 | 900 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
278 | D35 | D.3.2.04 | D.3.2.05 | P | 1 | 700 |  | 2100 | 30 |  | 1585 | 2210 | Z50 | [5 empty] | - |  |  |  |  | - | -
279 | D21 | D.3.3.01 | D.3.S.01 | L | 1 | 900 |  | 2100 | 10 | 9010 | 1000 | 2150 | Z10 | 9010 | EW30DP3 | 37 | 32 | RC3 | - | KK1 |  | ZZ | P,S | - | -
280 | D35 | D.3.3.04 | D.3.3.01 | L | 1 | 700 |  | 2100 | 30 | 9010 | 1585 | 2210 | Z50 | 9010 |  |  |  |  | - | K1 |  | ZD |  | - | - | BP
281 | D31 | D.3.3.04 | D.3.3.07 | L | 1 | 800 |  | 2100 | 30 | 9010 | 900 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
282 | D31 | D.3.3.04 | D.3.3.06 | P | 1 | 800 |  | 2100 | 30 | 9010 | 900 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
283 | D34 | D.3.3.04 | D.3.3.05 | L | 1 | 700 |  | 2100 | 30 | 9010 | 800 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K2 |  | ZWC | Z2 | - | - | BP
284 | D34 | D.3.3.01 | D.3.3.03 | P | 1 | 700 |  | 2100 | 30 | 9010 | 800 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K2 |  | ZWC | Z2 | - | - | BP
285 | D33 | D.3.3.01 | D.3.3.02 | L | 2 | 1200 | 800 | 2100 | 60 | 9010 | 1300 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  | ESG | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
288 | D11 | A.1.S.01 |  | L | 1 | 900 |  | 2350 | 41 | 7016 | 1000 | 2400 | Z21 | 7016 |  | 34 |  | RC3, ESG | - | KP1,MM | SN1 |  | CT1 | - | ●
290 | D42 |  | A.1.S.01 | P | 2 | 1800 | 900 | 2100 | 51 | 7035 | 1900 | 2150 | Z60 | skrytá |  |  |  |  | - | VU |  |  |  | - | -
291 | D42 | B.1.S.01 |  | P | 2 | 1800 | 900 | 2100 | 51 | 7035 | 1900 | 2150 | Z60 | skrytá |  |  |  |  | - | VU |  |  |  | - | -
292 | D42 | C.1.S.01 |  | P | 2 | 1800 | 900 | 2100 | 51 | 7035 | 1900 | 2150 | Z60 | skrytá |  |  |  |  | - | VU |  |  |  | - | -
293 | D42 | D.1.S.01 |  | P | 2 | 1800 | 900 | 2100 | 51 | 7035 | 1900 | 2150 | Z60 | skytá |  |  |  |  | - | VU |  |  |  | - | -
294 | D33 | B.2.3.01 | B.2.3.02 | P | 2 | 1200 | 800 | 2100 | 60 | 9010 | 1300 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  | ESG | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
295 | D32 | B.1.2.01 | B.1.2.05 | L | 1 | 800 |  | 2100 | 30 | 9010 | 1785 | 2210 | Z50 | 9010 |  |  |  |  | - | K1 |  | ZD |  | - | - | BP | obložky do stěny tl. 250mm
296 | D11 | B.1.S.01 |  | P | 1 | 900 |  | 2350 |  |  | 1000 | 2400 | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | -
297 | D31 | C.3.3.05 | C.3.3.01 | P | 1 | 800 |  | 2100 | 30 | 9010 | 900 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
298 | D31 | C.2.3.06 | C.2.3.01 | P | 1 | 800 |  | 2100 | 30 | 9010 | 900 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
299 | D31 | C.1.3.06 | C.1.3.01 | P | 1 | 800 |  | 2100 | 30 | 9010 | 900 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K1 |  | ZD | Z2 | - | - | BP
300 | D06 | S.C.03 | S.C.02 |  |  | 5400 | - | 2100 | 90 | 9009 | 5400 | 2100 |  | 9002 | EW30DP1 |  |  |  | - | KP1 | SN1 |  |  | ● | - |  | Hoermanno OD
301 | D05 | S.C.02 |  |  |  | 5700 | - | 2100 |  | 7016 | 5700 | 2100 |  | 7016 |  |  |  |  | - |  |  | EO |  | - | - | 1,2 | Hoermann DD
302 | D34 | B.1.2.03 | B.1.2.01 | L | 1 | 700 |  | 2100 | 30 | 9010 | 800 | 2150 | Z40 | 9010 |  |  |  |  | - | K2 |  | ZWC | Z2 | - | - | BP